**MSS-TZP-ZPP-26-ZO-12/2019 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (Załącznik Nr 1 do Umowy)**

**Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Nazwa** | Ilość | **Opis** | **Wymagane parametry, warunki** | **Parametry oferowane** | **Nazwa , Typ, Wytwórca , Rok produkcji** |
| 1. | Optyka do Nefroskopu uniwersalna 24 Charr. | 1 szt. | Parametry: Optyka do Nefroskopu uniwersalna 24 Charr. Z równoległym podglądem, kąt patrzenia 20 stopni, przepływ 3,5 mm, owalny kanał instrumentów, dł. Robocza 224 mm. | TAK |  |  |
| 2. | Optyka do nefroskopu 24 Charr z Płaszczem operacyjnym nefoskopu oraz Oturator z centralnym otworem. | 1 szt. | Parametry:Optyka do nefoskopu 24 Charr z równoległym podglądem, kąt patrzenia 20 stopni, przepływ/kanał 3,5 mm, owalny kanał instrumentów, dł. Robocza 224 mm.Płaszcz operacyjny nefroskopu 24 Charr., z obrotowym kurkiem.Obturator z centralnym otworem. | TAK |  |  |

