## Arkusz1
Część 1. Zestaw do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym | Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy
Formularz Cenowy
Część 1 Zestaw do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Zestaw do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym |  | 3 | kpl
| materiał tytan wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu, ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika, system oparty na prętach o średnicach 5,5mm system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie gwintowanym blokująco-zabezpieczającym, mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (nienaruszone gniazdo do rewizyjnego usunięcia elementu blokującego) - zrywana nakrętka śruby dostępne w średnicach: 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm gniazdo śruby barwione trwale na różne kolory w zależności od średnicy śruby średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 13 mm, wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt, na kielichach śrub cztery nacięcia i okrągłe zagłębienie umożliwiające podłączenie narzędzia do redukcji pręta oraz narzędzi do derotacji narzędzia w metalowej puszce umożliwiającej ich sterylizację KOMPLET: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 pręt CoCr, 1 poprzeczka | Śruba / Hak | 4 | szt.
|  | Bloker | 4 | szt.
|  | Pręt | 2 | szt.
|  | Pręt CoCr | 1 | szt.
|  | Poprzeczka | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. | [5 empty] | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 2. Klatki międzytrzonowe typu PLIF/TLIF
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl./ nr certyfikaty
1 | Klatki międzytrzonowe typu PLIF/TLIF |  | 2 | kpl
| materiał PEEK prostokątny przekrój i implantu w płaszczyźnie osiowej przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo – obły, z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzenia bez konieczności stosowania wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym wysunięciem dostępne wysokości klatek: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm dostępne długości klatek: 22mm, 26mm, 32mm, 36mm implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości możliwość zastosowania w technice TLIF oraz PLIF w zestawie narzędzia umożliwiające przygotowanie przestrzeni do implantacji implant wyposażony w trzy znaczniki radiologiczne umożliwiające kontrolę położenia KOMPLET: 1 klatka PEEK | Klatka TLIF / PLIF | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. | [5 empty] | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 3. Zestaw do stabilizacji krzyżowo biodrowej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 |  |  | 3 | kpl
| materiał: tytan system posiada możliwość zastosowania bloków krzyżowych (2 śruby wkręcane w kość krzyżową) lub bloków krzyżowo-biodrowych (2 śruby wkręcane w kość krzyżowa oraz 1 śruba wkręcana w talerz biodrowy) kształt otworów w blokach krzyżowych wymusza odpowiednią trajektorię wprowadzanych śrub, śruby wprowadzane w kość krzyżową w min. 2 średnicach o długościach od 35 do 70 stopniowane max co 5 mm, możliwość rozszerzenia stabilizacji na część lędźwiową, system oparty na pręcie o średnicy 5,5mm dostępne śruby wkręcane bezpośrednio w talerz biodrowy (z ruchomymi lub sztywnymi głowami głowy sztywne dostępne w trzech kątach nachylenia – 0, 10, 20 stopni) dostępne śruby do stabilizacji typu S2-AI kompatybilne z prętami 5.5mm i 6.0mm o średnicach od 7,5mm do 10,5mm (skok co 1mm) i długościach od 60mm do 100mm (śruby o podwójnej linii gwintu przy głowie śruby) KOMPLET: 2 bloki, 6 śrub biodrowych / krzyżowych, 2 łączniki do pręta, 4 blokery łącznika, 2 śruby S2-AI, 4 blokery do śrub | Blok | 2 | szt.
|  | Śruba biodrowa / krzyżowa | 6 | szt.
|  | Łącznik pręta | 2 | szt.
|  | Bloker łącznika | 4 | szt.
|  | Śruba S2-AI | 2 | szt.
|  | Bloker śruby | 4 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. | [5 empty] | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 4. Klatka szyjna
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Klatka szyjna |  | 2 | kpl
| materiał PEEK anatomiczny kształt implantu umożliwiający odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów lub z dodatkowymi kolcami do wyboru obecność znaczników radiologicznych w celu oceny położenia klatki po implantacji trzy szerokości klatki 14mm, 16mm, 18mm oraz trzy głębokości 11mm, 14mm i 16mm wysokości klatki 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia mocowanie implantu do uchwytu poprzez gwintowany otwór KOMPLET: 1 klatka międzytrzonowa, 1 wypełnienie | Klatka | 1 | szt.
|  | Wypełnienie | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. | [5 empty] | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 5. Zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym w technice przezskórnej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym w technice przezskórnej |  | 2 | kpl
| wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe walcowy kształt trzpienia śruby, ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku pręt o grubości 5,5 mm system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka) średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm pręty o długości od 30 do 280 mm, zaostrzone na końcach w celu łatwiejszej implantacji średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco – zabezpieczającym nie przekracza 13 mm wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt, możliwość zaopatrzenia 6 kolejnych kręgów, w zestawie narządzie, które przy zaopatrywaniu dwóch lub trzech kręgów zapewni automatyczne ustalenie trajektorii pręta w stosunku do położenia śrub, co pozwoli na jednoznaczne i pewne zamocowanie pręta w tulipanie śruby w zestawie narządzie umożliwiające sprawdzenie czy pręt jest prawidłowo umieszczony w śrubie, system umożliwia kontrolowaną redukcję wysokości pręta względem śruby na wielu poziomach jednocześnie KOMPLET: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 igła dostępowa, 4 druty prowadzące, 1 końcówka światłowodu | Śruba | 4 | szt.
|  | Bloker | 4 | szt.
|  | Pręt | 2 | szt.
|  | Drut prowadzący | 4 | szt.
|  | Końcówka światłowodu | 1 | szt.
|  | Igła dostępowa | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. | [5 empty] | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 6. Klatka szyjna typu „stand alone”
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Klatka szyjna typu „stand alone” |  | 3 | kpl
| klatka międzytrzonowa wykonana z PEEK, śruby wykonane z tytanu, klatki dostępne w dwóch rozmiarach podstawy (15mm x 12mm i 17mm x 14mm), klatki dostępne w 6 wysokościach (od 5mm do 10mm co 1mm) i dwóch kątach nachylenia (0 i 6 stopni) śruby samowiercące i samogwintujące, ze specjalnym gwintem do części korowej kości, dostępne w dwóch średnicach (3,5mm i 4mm) oraz 3 długościach (11mm, 13mm, 15mm) KOMPLET: 1 klatka, 1 opakowanie śrub (dwie sztuki w opakowaniu) lub dwie śruby rewizyjne | Klatka | 1 | szt.
|  | Śruby (komplet) | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. | [5 empty] | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 7.Zestaw łączników do wydłużania stabilizacji kręgosłupa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Zestaw łączników do wydłużania stabilizacji kręgosłupa |  | 2 | kpl
| łączniki wykonane z tytanu, kompatybilność z prętami o średnicy 4,5mm, 5,5mm oraz 6,35 mm, dostępne łączniki typu domino, obustronnie zamknięte, jednostronnie otwarte umożliwiające wydłużenie konstrukcji bez zdejmowania pręta, w zestawie łączniki umożliwiające jednoosiowe połączenie prętów, wszystkie łączniki umożliwiają zespolenie prętów o tej samej średnicy oraz o różnych średnicach (5,5mm z 6,35mm, oraz 5,5mm z 4,5mm) KOMPLET: 1 Łącznik, 2 blokery | Łącznik | 1 | szt.
|  | Bloker łącznika | 2 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. | [5 empty] | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 8. Substytuty kostne i materiały biologiczne do chirurgii kręgosłupa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Substytuty kostne i materiały biologiczne do chirurgii kręgosłupa |  | 3 | kpl
| skład: 15% hydroksyapatyt, 85% trójfosforan wapnia, dostępne w postaci pasków i jako granulat, przekrój poprzeczny pasków 20x6mm paski dostępne w 3 różnych opakowaniach (10cm, 2x10cm, 36cm) powierzchnia granulki w 80% porowata średnia wielkość porów granulki 500 mikronów granulki dostępne w 4 różnych opakowaniach (5cc, 10cc, 15cc, 30cc) żel utrudniający adhezję blizny okołooponowej do worka oponowego (strzykawka 3ml) pasta z uwodnionego hydroksyapatytu dostępna w opakowaniach 1ml, 2ml, 5ml, 10ml KOMPLET: 1 pasek 10cm, 1 opakowanie 20cm , 1 pasek 36cm, 1 granulki 5cc, 1 granulki 10cc, 1 granulki 15cc, 1 granulki 30cc, 1 żel antyzrostowy, 1 pasta 1ml, 1 pasta 2ml, 1 pasta 5ml, 1 pasta 10ml | Pasek 10cm | 1 | szt.
|  | Paski 2x10cm | 1 | szt.
|  | Pasek 36cm | 1 | szt.
|  | Granulki 5cc | 1 | szt.
|  | Granulki 10cc | 1 | szt.
|  | Granulki 15cc | 1 | szt.
|  | Granulki 30cc | 1 | szt.
|  | Pasta 1ml | 1 | szt.
|  | Pasta 2ml | 1 | szt.
|  | Pasta 5ml | 1 | szt.
|  | Pasta 10ml | 1 | szt.
|  | Żel antyzrostowy | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. | [5 empty] | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 9. Płyta szyjna
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Płyta szyjna |  | 2 | kpl
| tytan, długość płytki 19-90 mm, skok długości, co max. 3 mm, od 90 mm - 110 mm co 5 mm, śruby samogwintujące i samonawiercające się ( nie wymagające nawiercania korówki) - dostępne w dwóch średnicach: 4,0 i 4,5 mm, automatyczne blokowanie śrub zintegrowane z płytką oraz z możliwością powtórzeń nie powodujące zwiększenia profilu płytki, długości śrub samogwintujących od 11 – 19 mm, samonawiercające od 11 – 15 mm ze skokiem co 2 mm, w zestawie piny umożliwiające wstępne mocowanie płytki na powierzchni trzonów, instrumentarium (wkrętaki, gwintowniki, uchwyt) posiadające rączki zakończone powierzchnią silikonową. KOMPLET: 1 płyta, 4 śruby | Płyta szyjna | 1 | szt.
|  | Śruba | 4 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. | [5 empty] | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 10. Zestaw do stabilizacji szczytowo potylicznej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. Handl.
1 | Zestaw do stabilizacji szczytowo potylicznej |  | 2 | kpl
| śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o min. trzech średnicach z zakresu 3,5 mm – 4,5 mm, dł. od 10 mm – 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni, w zestawie śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, dł. od 6 mm – 12 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm, możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta, śruby i haki o tulipanowym kształcie, montaż pręta od haków i śrub jednym elementem blokującym, implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry, pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia, pręty o gr. nie większej niż 3,4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym, w zestawie dostępne otwarte łączniki boczne odsadzone w zestawie pręty przegubowe umożliwiające dostosowanie (bez konieczności doginania pręta) do anatomii pacjenta „in situ” w zestawie płyta potyliczna z uchwytami na pręt co ułatwia montaż oraz umożliwia lepsze zredukowanie naprężeń własnych konstrukcji możliwość połączenia dwóch prętów o różnych średnicach bez użycia dodatkowych elementów KOMPLET: 4 śruby,2 haki, 4 śruby potyliczne, 6 blokerów, 8 prętów, 1 płyta potyliczna, 1 łącznik poprzeczny | Śruba | 4 | szt.
|  | Śruba potyliczna | 4 | szt.
|  | Hak | 2 | szt.
|  | Bloker | 6 | szt.
|  | Poprzeczka | 1 | szt.
|  | Pręt prosty | 2 | szt.
|  | Pręt wstępnie dogięty | 2 | szt.
|  | Pręt z płytą potyliczną | 2 | szt.
|  | Pręt z gwintem o różnych średnicach | 2 | szt.
|  | Płyta potyliczna | 1 | szt.
|  | Łącznik prętów o różnych średnicach | 1 | szt.
|  | Łącznik offsetowy | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. | [5 empty] | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 11. Zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym z możliwością podania cementu
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym z możliwością podania cementu |  | 2 | kpl
| możliwość użycia systemu z dostępu standardowego, małoinwazyjnego i przezskórnego wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe walcowy kształt trzpienia śruby, ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku pręt o grubości 5,5 mm system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym -mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka) średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm pręty o średnicy 5,5 mm średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco - zabezpieczającym nie przekracza 13 mm wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt, śruby pozwalające na wprowadzenie cementu kostnego do trzonu kręgu (posiadają min 2 otwory przelotowe zlokalizowane przy czubku trzpienia) ilość cementu po rozmieszaniu ok 16ml system umożliwiający podawanie cementu do wielu śrub jednocześnie KOMPLET: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 cement, 1 mikser, 4 śrubokręty jednorazowe, 4 podajniki do cementu | Śruba | 4 | szt.
|  | Bloker | 4 | szt.
|  | Pręt | 2 | szt.
|  | Cement | 1 | szt.
|  | Mikser | 1 | szt.
|  | Śrubokręt jednorazowy | 4 | szt.
|  | Podajnik cementu | 4 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. | [5 empty] | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 12. Zestaw do plastyki i cementowania trzonów
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Zestaw do plastyki i cementowania trzonów |  | 2 | kpl
| Zestaw do kyfoplastyki składający się z: Jednorazowego, sterylnego zestawu zawierającego dwie igły dostępowe, kaniulę roboczą, dwa balony do odtworzenia wysokości trzonu (dostępne długości balonów: 10mm, 15mm, 20mm), dwie strzykawki, sześć podajników do cementu oraz dwa urządzenia do pompowania balonów wyposażone w elektroniczny manometr. Cementu (trzy rodzaje do wyboru) Miksera ręcznego Zestaw do wertebroplastyki składający się z: Sterylnego, jednorazowego zestawu zawierającego: igłę dostępową 13G lub 11G dwa zbiorniki na cement, montowane bezpośrednio do igły, o pojemności 8ml każdy pistolet podający posiadający 120cm przewód łączący dający klinicznie potwierdzoną redukcję ekspozycji na promieniowanie o 80%, przycisk natychmiastowo zatrzymujący wypływ cementu, dźwignię do kontrolowanego podawania cementu – 0,2ml przy każdym pełnym naciśnięciu (możliwość obsługi pistoletu jedną ręką). Cementu PMMA o wysokiej lepkości i gęstości, o objętości ok 16ml po wymieszaniu, pakowanego razem z mikserem. Dodatkowej igły dostępowej 13G lub 11G. Igły biopsyjnej kompatybilnej z igłą dostępową. KOMPLET: 1 zestaw do kyfoplastyki, 1 cement, 1 mikser, 1 zestaw do wertebroplastyki, 1 cement z mikserem, 1 igła dodatkowa (dostępowa lub biopsyjna) | Zestaw do kyfoplastyki | 1 | szt.
|  | Cement | 1 | szt.
|  | Mikser | 1 | szt.
|  | Zestaw do wertebroplstyki | 1 | szt.
|  | Igła | 1 | szt.
|  | Cement z mikserem | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. | [5 empty] | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 13. Klatki międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego implantowane z dostępu przedniego i przedniobocznego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Klatki międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego implantowane z dostępu przedniego i przedniobocznego |  | 2 | kpl
| Klatki tytanowe typu ALIF / OLIF -na powierzchni klatki zęby o wysokości 0,75mm zapobiegające migracji klatki trzy rozmiary podstawy klatek klatki dostępne w czterech różnych wysokościach (6mm, 8mm, 10mm, 12mm) klatki w wersji lordotycznej o pięciu różnych kątach (8, 12, 16, 20, 24 stopnie) możliwość połączenia implantu z podajnikiem pod różnymi kątami (-25, 0, 25 stopni dla klatki ALIF, 30 stopni dla klatki OLIF) Klatki PEEK typu ALIF / OLIF klatka o kształcie nieregularnym odwzorowującym obrys trzonu lędźwiowego lub o prostokątnym przekroju w płaszczyźnie osiowej (do wyboru) obły charakter implantu w płaszczyźnie czołowej, możliwość napełnienia wiórem kostnym, powierzchnia klatki ząbkowana, możliwość mocowania oraz wprowadzania implantu z kierunku przedniego (płaszczyzna strzałkowa) oraz pod kątem 30 i 45 oraz 90 stopni w stosunku do płaszczyzny strzałkowej, wysokość klatek od 8mm do 16mm stopniowane co 2mm Klatki ALIF typu „stand alone” materiał PEEK klatki stabilizowane w przestrzeni śrubami kostnymi (średnica 5.5mm i 6.0mm, długości od 20mm do 35mm) trzy rozmiary podstawy klatki oraz dwa kąty lordozy klatki o wysokościach od 10mm do 20mm stopniowane co 2mm KOMPLET: 1 klatka ALIF/OLIF tytanowa, 1 klatka ALIF/OLIF PEEK, 1 klatka ALIF typu „stand alone”, 3 śruby stabilizujące | Klatka OLIF / ALIF tytanowa | 1 | szt.
|  | Klatka OLIF / ALIF PEEK | 1 | szt.
|  | Klatka ALIF typu "Stand Alone" | 1 | szt.
|  | Śruba do klatki | 3 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. | [5 empty] | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 14. Zestaw do stabilizacji transpedikularnej z użyciem śrub niskoprofilowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Zestaw do stabilizacji transpedikularnej z użyciem śrub niskoprofilowych |  | 2 | kpl
| kielichy śruby oraz pręty wykonane ze stopu CoCr, blokery wykonane z tytanu, gniazda śrub kodowane kolorami w zależności od średnicy wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu, ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, system oparty na pręcie o średnicy 4,75 mm system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym, mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka), dostępne śruby w długości od 20mm, pręty dogięte od 30mm średnica śrub od 4,5 mm do 9,5 mm ze skokiem max co 1 mm, na każdym z implantów plastikowy, odłączany kołnierz ze szczegółowymi oznaczeniami implantu, średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 11 mm, wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt, KOMPLET: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty dogięte, 1 pręt prosty | Śruba | 4 | szt.
|  | Bloker | 4 | szt.
|  | Pręty dogięte | 2 | szt.
|  | Pręt prosty | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. | [5 empty] | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 15. Klatki międzytrzonowe typu PLIF/TLIF napylane tytanem
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Klatki międzytrzonowe typu PLIF/TLIF napylane tytanem |  | 2 | kpl
| materiał PEEK napylony warstwą tytanu prostokątny przekrój implantu w płaszczyźnie osiowej - przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo – obły, z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzenia bez konieczności stosowania wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki - powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym wysunięciem - dostępne wysokości klatek: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm - dostępne długości klatek: 22mm, 26mm, 32mm, 36mm - implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości - możliwość zastosowania w technice TLIF oraz PLIF - w zestawie narzędzia umożliwiające przygotowanie przestrzeni do implantacji - implant wyposażony w trzy znaczniki radiologiczne umożliwiające kontrolę położenia KOMPLET: 1 klatka | Klatka TLIF / PLIF | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. | [5 empty] | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 16.Rozszerzalna klatka przy korpektomii w urazach i nowotworach.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Rozszerzalna klatka przy korpektomii w urazach i nowotworach. |  | 2 | kpl
| Regulowana tytanowa klatka zastepująca trzon po jego usunięciu w odcinku piersiowo – lędźwiowym w przypadkach traumy, nowotworu lub niestabilności. Klatka oferuje różnorodność średnicy centralnej obudowy oraz modułowy system nasad granicznych umożliwiających elastyczność w leczeniu z dostępu bocznego, przedniego oraz tylno – bocznego. Średnice centralnej obudowy klatki występują w zakresie 13,16,19,22,25 mm. System nasad granicznych jest możliwy do założenia od strony caudal i cephalad z opcją uzyskania kifozy lub lordozy. Opcje stopniowania nasad granicznych w zakresie 4º, 8 º, 15 º. Komplet : Blaszka graniczna , klatka | Blaszka graniczna | 1 | szt.
|  | Klatka | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. | [5 empty] | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 17 Klatka szyjna wykonana z tantalu
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Klatka szyjna wykonana z tantalu |  | 7 | kpl.
| Klatka międzytrzonowa do odcinka szyjnego kręgosłupa z dostępu przedniego, wykonana z tantalu - materiału paramagnetycznego o strukturze zbliżonej do struktury kości. Implant dostępny w wysokościach 4-10 mm, stopniowane co 1 mm i w podstawach 11x11mm, 11x14mm i 14x14mm. Karbowane powierzchnie styczne w celu zapobieżenia wysuwania się implantu. Kształt klatki lordotyczny o kącie 7 stopni. | Klatka szyjna wykonana z tantalu | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. | [5 empty] | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 18 Klatka szyjna PEEK
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Klatka szyjna PEEK |  | 7 | kpl
| Klatki szyjne wykonane z PEEK. Rozmiary koszyków: długość 13 - 15 mm, wysokość 4 - 9 mm Obecność na powierzchniach stycznych koszyków ostrych karbów oraz trzech kolców na górnej i dolnej powierzchni zapobiegających wysuwaniu się ich z przestrzeni międzytrzonowej. Dostarczany osobno syntetyczny substytut kostny na bazie fosforanu wapnia w formie injekcyjnej, dostarczany w sterylnych strzykawkach w postaci gotowej do użycia, dostępny w opakowaniach po 1, 2,5 i 5 ml | Klatka szyjna PEEK | 1 | szt.
|  | Biomateriał | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. | [5 empty] | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Czść 19 Płyta szyjna
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Płyta szyjna |  | 7 | kpl
| Płyta szyjna wykonana z tytanu w rozmiarach 8-88 mm, stopniowana w zależności od rozmiaru co 1,2,3 lub 4 mm. Śruby kostne w rozmiarach 4 i 4,5 mm. Możliwość wkreceniaśruby pod kątem do 30 stopni względem płyty. Jednostopniowy mechanizm blokowania śruby w płycie, w zestawie giętarka do płyt, grubość płyty poniżej 2 mm. | Płyta | 1 | szt.
|  | Śruba kostna | 4 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. | [5 empty] | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 20 Stabilizacja
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Stabilizacja |  | 7 | kpl
| Stabilizacja transpedikularna –materiał tytan, śruby tulipanowe monoaksjalne i poliaksjalne (z ruchomą główką) w rozmiarach 4,0; 4,75; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 mm długości od 30 do 55 mm, skok co 5 mm. Śruby gwintowane na całej długości o przekroju walca (nie stożkowe). Wszystkie śruby kodowane kolorami. Pręty gładkie, fabrycznie wygięte o średnicy 5,5 mm w rozmiarach od 30 do 130 mm, skok co 5 mm. Blokowanie śruby z prętem jednym elementem blokującym, od góry. Pióro gwintu z dodatkowym kołnierzem ułatwiającym wprowadzenie nakrętki, zwiększającym siłę docisku pręta i zapobiegającym rozchyleniu skrzydeł śruby. Wszystkie implanty trwale oznakowane i umieszczone w pojemniku umożliwiającym ich sterylizację i przechowywanie. | Śruba wieloosiowa | 4 | szt.
|  | Pręt | 2 | szt.
|  | Nakrętka | 4 | szt.
|  | Poprzeczka | 1 | szt.
|  | Pręt 510 mm | 1 | szt.
|  | Śruba jednopłaszczyznowa | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 21 Klatka tantalowa lędźwiowa PLIF
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Klatka tantalowa lędźwiowa PLIF |  | 7 | kpl.
| Klatka międzytrzonowa do odcinka lędźwiowego kręgosłupa z dostępu tylnego, wykonana z tantalu - materiału paramagnetycznego o strukturze zbliżonej do struktury kości. Implant dostępny w wysokościach 8-16 mm, stopniowane co 1mm i w długościach 26mm i 30 mm, opcjonalnie 34 mm. Szerokość w zależności od wielkości implantu 9mm lub 11 mm. | Klatka tantalowa lędźwiowa PLIF | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 22 Klatka TLIF
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Klatka TLIF |  | 7 | kpl.
| Klatka o kształcie nerkowatym wykonane z PEEK dostępne w wysokościach od 7 do 16mm, stoponiowane co 1 mm, długości 27mm i 32mm oraz w dwóch kątach lordozy (0st i 6st). Regulowany kąt implantacji umożliwia płynną regulację ułożenia implantu w przestrzeni międzytrzonowej w zakresie 55 stopni | Klatka TLIF | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 23 Nisko profilowy system do leczenia deformacji kręgosłupa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Nisko profilowy system do leczenia deformacji kręgosłupa |  | 2 | kpl
| System oparty na samogwintujących śrubach transpedicularnych o podwójnie prowadzonym gwincie, umożliwiającym szybsze wprowadzania śruby, skok gwintu 2.5mm. Wysokość kielicha razem z prętem 12.2mm. Dostępne śruby wieloosiowe oraz jednoosiowe-uniplanarne. Śruby o średnicach 4.0 do 7,5 i długościach w zależności od średnicy 25-55mm, dostępne śruby wieloosiowe 8.5 i 9.5mm w długościach do 110mm. Dostępne haki nasadowe, laminarne i na wyrostki poprzeczne w różnych wysokościach i kształtach ostrzy. Wszystkie śruby i haki posiadają wbudowany system blokujący nie wymagający dodatkowej nakrętki blokującej. Pręty o średnicy 5.5 dostępne w trzech różnych składach materiałowych zapewniających przynajmniej 4 różne poziomy sztywność konstrukcji. Możliwość zastosowania podwójnego pręta o kształcie szyny zwiększającego sztywność konstrukcji. W zestawie narzędzia umożlwiające 27 milimetrowe płynne przesuniecie pręta w kierunku śruby oraz symultaniczną translację i redukcję. Dostępne łączniki poprzeczne i offsetowe. W zestawie klucz umożliwiający częściowe lub finalne zablokowanie pręta na śrubie. Dostępne na zamówienie fabrycznie wygięte pręty dostosowane do anatomicznych potrzeb pacjenta. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. | Śruba | 14 | szt.
|  | Śruba biodrowa | 2 | szt.
|  | Hak | 2 | szt.
|  | Pręt 500mm | 2 | szt.
|  | Pręt CoCr 500mm | 2 | szt.
|  | Pręt w kształcie szyny | 1 | szt.
|  | Łacznik porzeczny | 2 | szt.
|  | Łącznik offsetowy | 2 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 24 Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem |  | 2 | kpl
| Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach złamań patologicznych. Parametry techniczne: - Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku (min. 3) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne) - Sterylne urządzenie mieszająco-podające, zasilane elektrycznie, pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania. - Podajnik o pojemności umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów - W zestawie powinien znajdować się ok. 40 cm długości przewód giętki łączący podajnik z igłą zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg. - Cement 20g. o podwyższonej lepkości i gęstości natychmiast po rozmieszaniu-konsystencja plasteliny, zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opoźniający wiązanie do 18 min po wymieszaniu składników. | Mieszalinik + cement | 1 | szt.
|  | Igła do podawania masy cementowej | 2 | szt.
|  | igła biopsyjna | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 25 ZESTAW DO ANATOMICZNEJ REPOZYCJI TRZONÓW KRĘGOSŁUPA W ZŁAMANIACH KOMPRESYJNYCH KOŚCI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | ZESTAW DO ANATOMICZNEJ REPOZYCJI TRZONÓW KRĘGOSŁUPA W ZŁAMANIACH KOMPRESYJNYCH KOŚCI |  | 2 | kpl
| Małoinwazyjny zestaw do plastyki trzonów kręgosłupa; Jednorazowy, owalny, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w trzech średnicach: 4.2; 5.0; 5.8, wykonany ze stopu tytanu, dostarczany w sterylnych opakowaniach; Implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją; W zestawie cement kostny o standardowej lub podwyższonej gęstości i lepkości, gotowy do implantacji zaraz po wymieszaniu; Możliwy czas podawania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C. – minimum 18 minut; Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast siarczan baru lub dwutlenek cyrkonu); Mieszalnik wraz z podajnikiem z mechanizmem tłokowym; Zestaw składa się z jednorazowych, sterylnych narzędzi oraz implantów. | zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant | 1 | szt.
|  | sterylne zestawy z implantami | 2 | szt.
|  | podajniki do wprowadzenia cementu | 2 | szt.
|  | cement PMMA | 2 | szt.
|  | komplet do mieszania i podania cementu | 1 | szt.
|  | igły przez nasadowe | 2 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 26 Rozszerzalna proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Rozszerzalna proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa |  | 2 | kpl
| Implant wykonany z tytanu. Posiada porowatą strukturę wraz z szorstkimi powierzchniami o chropowatości 3-5μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w płytki graniczne. Dwie podstawy implantu 13x16 i 14x18mm posiadający płynny zakres regulacji wysokości w zakresie 18-74mm oraz płynną regulację lordozy od 0 do 20 stopni. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. | Proteza trzonu | 1 | szt.
|  | śruba | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 27 Ruchoma proteza dysku szyjnego kręgosłupa wykonana z porowatego tytanu
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Ruchoma proteza dysku szyjnego kręgosłupa wykonana z porowatego tytanu |  | 2 | kpl.
| Jednoelementowy, nie wymagającego wstępnego składania implant, wykonany z tytanu oraz tytanu porowatego, posiadający elastomerowy rdzeniem z poliwęglanu i uretanu. Implant w 3 rozmiarach 12x15, 14x17 i 16x19 mm oraz 2 wysokościach 6 i 7mm. Implant zapewnia ruchomość obwodowa do 15 stopni. Na dolnej i górnej części implantu umieszczony specjalny kil grzbietowy uniemożliwiający przesuniecie się implantu. W zestawie przymiary oraz podajnik umożliwiający wprowadzenie implantu. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. | proteza dysku | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 28 System tytanowy do stabilizacji przez nasadowej kręgosłupa w osteoporozie w odcinku piersiowo– lędźwiowym
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | System tytanowy do stabilizacji przez nasadowej kręgosłupa w osteoporozie w odcinku piersiowo– lędźwiowym |  | 2 | kpl
| Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku, tulipanowe wieloosiowe,kaniulowane oraz uniplenarne. Dodatkowo nawinięty drugi gwint na śrubę do szybszego wprowadzania implantu oraz zwiększjący kotwiczenie śruby. Śruby powinny posiadać dodatkowe ząbkowania- 24 ząbki tnące. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 20-100mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4,0 -10,5mm co 0,5mm, w większych średnicach co 1,0mm. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0mm. Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby. Pręty tytanowe o długości 30-480mm i średnicy 6mm. Dostępne pręty z hexagonalnym zakończeniem. Możliwość zastosowania krótkich prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. Instrumentarium: Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego o wartości 12Nm, warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii.Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. | Śruba | 8 | szt.
|  | Śruba Biodrowa | 2 | szt.
|  | Bloker | 10 | szt.
|  | Pręt | 2 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 29 Stabilizacja miedzykręgowa szyjna z dostępu przedniego – płyta
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Stabilizacja miedzykręgowa szyjna z dostępu przedniego – płyta |  | 2 | kpl
| Płyta niskoprofilowa o grubości do 2,1 mm i szerokości 17,4 mm Długość płyt w zakresie 12-96 mm ze skokiem co 2, 3, 4 mm w zleżności od długości płyty. Płytki wstępnie dogięte, o półprzeziernym wzorze, umożliwiającym kontrolę RTG miejsca zrostu, Jednostopniowa blokada śruby z płytką w postaci pierścienia bez dodatkowych elementów komplikujących i przedłużających czas operacji, umożliwiająca rewizję, W zestawie wkrętów muszą znajdować się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i łagodnym zakończeniu oraz odmienne wkręty samonawiercające o bardzo ostrym zakończeniu nie wymagające nawiercania kości korowej, Śruby o co najmniej pięciu długościach w przedziale między 10 a 20 mm ze skokiem co 2 mm oraz dwóch średnicach: 4 mm (samogwintujące i samowiercące) i 4,5 mm (samogwintujące) W zestawie implantów muszą znajdować się wkręty do osadzania pod stałym kątem oraz oddzielne do wkręcania pod różnymi kątami względem płyty, W zestawie instrumentarium powinien znajdować się miarka do łatwego, szybkiego i niezawodnego mierzenia długości implantów bez konieczności dopasowywania kolejno poszczególnych wszczepów, W zestawie instrumentarium powinna znajdować się giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych poziomach indywidualnie. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. | Płyta | 1 | szt.
|  | Wkręt | 6 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 30 Implanty międzytrzonowe typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Implanty międzytrzonowe typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa |  | 2 | kpl
| Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej Co najmniej sześć różnych wysokości klatek ( od 4mm – 9 mm) i dwie głębokości ( 12mm i 14 mm) Tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej (poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią) w postaci 2 tytanowych szpilek na górnej i dolnej części implantu Materiał wykonania implantów – PEEK+ tytan Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kości mający postać monolitycznej bryły ściśle dopasowanej do danego rozmiaru przestrzeni klatki do wypełnienia, której jest przeznaczony. Substytut powinien składać się z 20% hydroksyapatytu oraz 80 % z trójfosforanu wapnia. Opakowanie zewnętrzne oznaczone parametrem wielkości klatki. Wielkość powierzchni wypełnienia od 54% do 59% powierzchni klatki Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jej sterylizację i przechowywanie Narzędzia muszą znajdować się w dedykowanych i oznakowanych pojemnikach Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia). W zestawie dostępne narzędzia umożliwiające pobranie przeszczepu z talerza kości biodrowej . Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. | Płyta | 2 | szt.
|  | Wkręt | 2 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 31 IMPLANTY MIEDZYTRZONOWE TYPU TLIF DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA:
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | IMPLANTY MIEDZYTRZONOWE TYPU TLIF DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA: |  | 3 | kpl.
| Implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny. Implant wykonany z materiału PEEK. Implant posiada mechanizm pozwalający na obrót in situ o 80°. Implanty znakowane różnej długości trzema tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjęciu RTG. Czoło implantu o spłaszczone, co ułatwia wprowadzenie implantu. Dwa rożne stopnie skosu powierzchni 0° i 4°. Powierzchnia ostro ząbkowana. Dwie różne długości 26 i 31 mm. Dziesięć wysokości od 6 do 15 mm o skoku co 1 mm. W instrumentarium obecne przymiary do określania wysokości implantu. W instrumentarium dystraktor umożliwiający utrzymanie oraz pomiar przestrzeni dyskowej. Aplikatory do implantów - prosty i odsadzony (wygięty). Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. | cage TLIF | 2 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 32 Tytanowa komórkowa klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej typu ACIF/ PLIF/TLIF
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl./ nr certyfikaty
1 | Tytanowa komórkowa klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej typu ACIF/ PLIF/TLIF |  | 3 | kpl.
| ACIF -Klatka posiadająca randomizowaną wielkość porów, aby odwzorować kość gąbczastą. Zakres wielkości porów 100 – 700 mikrometrów. Średni zakres porów 400-500 mikrometrów. Średnia porowatość 55-65%. Wielkość implantów 12x14mm lordotyczność 6 stopni, oraz wysokości 5-9 mm, oraz 14x17mm o lordotyczności 6 i 10 stopni o wysokości odpowiednio 5 do 9mm oraz 6 do 8 mm. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. | ACIF | 3 | szt.
| Tytanowa klatka lędźwiowa. Implant w kształcie prostopadłościennego pocisku o ostro ząbkowanych powierzchniach. Implant umożliwiający poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzykręgowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego. Implant wykonany ze stopu tytanu o porowatości 60%; zakres wielkości porów 100-700µm ; co najmniej dwie długości wszczepów (23 i 28mm), wysokość od 7 do 14mm co 1mm, szerokość 9 i 11mm oraz dwa różne stopnie skosu (0, 6º) Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny W zestawie narzędzia : retraktory i frezy, specjalnie wyprofilowany stolik i narzędzia do ubijania przeszczepów. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. | PLIF | 3 | szt.
| Tytanowa klatka lędźwiowa w technice TLIF Implant w kształcie banana o ostro ząbkowanych powierzchniach. Implant umożliwiający poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzykręgowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego. Implant wykonany ze stopu tytanu o porowatości 60%; zakres wielkości porów 100-700µm ; co najmniej trzech długościach wszczepów (27 i 31 oraz 35mm), wysokość w zależności od długości od 7 do 14mm co 1mm, szerokość 10mm oraz trzy różne stopnie skosu (0º, 6º, 12º) Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny W zestawie narzędzia : retraktory i frezy, specjalnie wyprofilowany stolik i narzędzia do ubijania przeszczepów. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. | TLIF | 3 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 33 System tytanowy do stabilizacji przez nasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | System tytanowy do stabilizacji przez nasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym |  | 3 | kpl
| Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 20-100mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4,0 -10,5mm co 0,5mm, w większych średnicach co 1,0mm. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0mm. Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby. Pręty tytanowe o długości 30-480mm i średnicy 6mm. Dostępne pręty z hexagonalnym zakończeniem. Możliwość zastosowania krótkich prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. Łączniki poprzeczne monolityczne w zakresie 14-26mm ze skokiem co 1 oraz wieloosiowe, regulowane z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, zakres od 28 mm do 99mm. Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne. Dostępne łączniki offsetowe. Instrumentarium: Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. | Śruba | 8 | szt.
|  | Śruba Biodrowa | 2 | szt.
|  | Bloker | 10 | szt.
|  | Pręt | 2 | szt.
|  | Łacznik | 2 | szt.
|  | Domino | 2 | szt.
|  | Pręt Co-CR | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 34 Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo–
lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu międzytrzonowego.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu międzytrzonowego. |  | 3 | kpl
| Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera. Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku. Wszystkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm. Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym. Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30mm do 80mm-stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 190mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm. Dostępne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm. W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. | śruba przezskórna | 10 | szt.
|  | bloker | 10 | szt.
|  | pręt | 2 | szt.
|  | drut Kirschnera | 2 | szt.
|  | śruba mono/poli cementowa | 4 | szt.
|  | podajnik cementu | 4 | szt.
|  | igła naprowadzająca przeznasadowa | 4 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 35 Zestaw do stabilizacji przeznasadowej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Stabilizacja przeznasadowa do leczenia zwyrodnień kręgosłupa lędźwiowego |  | 4 | kpl
| wszystkie implanty muszą posiadać system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby,śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o 30 stopni, nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby do rozmiaru 6.5mm włącznie, ujemny kąt pióra gwintu śruby zapewniający zwiększoną siłę zerwania śruby wielokątowe śruby tulipanowe o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby dostępne w następujących rozmiarach średnicy : ; 4.5mm ;5.0mm; 5.5mm; 6.5mm; 7.5mm; 8.5mm; ,długość śrub w zakresie 20-120mm , w zestawie dostępne śruby monoaksjalne o średnicach 4.0mm,4.5mm,5,5mm,6,5mm,7,5mm,8,5mm i długościach w zakresie 20mm-65mm haki pedikularne, laminarne oraz ofFsetowe w różnych wielkościach podstaw i wysokościach dostępne średnica pręta 5,5 mm ( pręt gładki ) łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta bez konieczności doginania elementów łącznika w zestawie dostępne pręty proste w rozmiarach od 30mm do 150mm oraz pręty anatomicznie zagięte w rozmiarach od 35mm do 95mm w zestawie pręt do przedłużenia stabilizacji . | śruba/hak | 4 | szt.
|  | bloker | 4 | szt.
|  | poprzeczka | 1 | szt.
|  | pręt | 2 | szt.
|  | przedłużka | 1 | szt.
|  | łącznik domino | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 36 Stabilizacja międzytrzonowa do leczenia degeneracji kręgosłupa lędźwiowego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Implant Międzytrzonowy TLIF z przegubem blokowanym |  | 4 | kpl
| narzędzie do podania implantu umożliwiające blokowanie i odblokowywanie przegubu implantu/ blokowanie odblokowanie ruchomości implantu względem narzędzia kształt typu banan, materiał tytan ,powierzchnia kontaktu z blaszką graniczną ząbkowana,radiologiczne znaczniki tantalowe zapewniające kontrolę śródoperacyjną położenia implantu ( w wersji Peek). Implant posiadający otwór zapewniający możliwość wypełnienia go kością lub substytutem kości dwa rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną o wymiarach 10mmx28mm i 11mmx33mm wysokość implantów 7mm - 17mm | implant | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 37 Stabilizacja międzytrzonowa do leczenia degeneracji kręgosłupa lędźwiowego:
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Stabilizacja przeznasadowa kręgosłupa lędźwiowego |  | 4 | kpl
| wbijane Implanty lędźwiowe typu PLIF Oblique / Skośne, możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej, przód klatki w kształcie klina ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji, obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów , wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów / przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki. długość implantu 22mm,26mm,30mm, wysokości implantów od 8mm do 13 mm ze skokiem co 1mm oraz wysokości 15mm i 17mm szerokość implantu od 8mm,10mm , 12mm implant lordotyczny 7° możliwość napełnienia wiórem kostnym, obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa | implant | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 38 Rozkręcana proteza trzonu :
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Proteza trzonu |  | 4 | kpl.
| trzy rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną trzonu :12X14mm o wysokości w zakresie 15-89mm i kątach nachylenia blaszki granicznej: 0°,7°, 6°/10°; 21X23mm o wysokości w zakresie 24mm-70mm i kątach nachylenia blaszki granicznej :-6°,0° oraz 25X32mm o wysokości w zakresie 29mm-119mm i kątach nachylenia blaszki granicznej :0°,-8°,8°,16°,0°/16° regulowana wysokość implantów realizowana płynnie implant uzyskujący pożądaną wysokość za pomocą jednostajnego, kontrolowanego rozkręcania w ciele pacjenta, dla zapewnienia optymalnego dopasowania do anatomii implant jednoelementowy materiał Tytan możliwość wypełnienia wiórem kostnym dla uzyskania spondylodezy -ząbkowana powierzchnia klatki granicznej | implant | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 39 Stabilizacja międzytrzonowa do leczenia degeneracji kręgosłupa typu Tlif:
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Implant Międzytrzonowy TLIF , rozprężalny – materiał tytan |  | 4 | kpl
| Implant płynnie rozprężalny w ciele pacjenta dostępny w następujących rozmiarach podstawy 10X26mm, 10X31mm, 10X 36mm oraz następujących zakresach wysokości : 8-12mm, 9-13mm,10-14mm,12-16mm . Dostępne dwa profile strzałkowe , w celu dopasowania do anatomii pacjenta : 8°, 15°. Możliwość wypełnienia wiórem kostym . | implant | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 40 Zestaw do stabilizacji przezskórnej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Stabilizacja transpedicularna przezskórna krótko i długoodcinkowa |  | 4 | kpl
| parametry zestawu: wszystkie implanty z systemem mocowania opartym na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby, nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta, śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o 30 stopni, gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby, ujemny kąt pióra gwintu śruby dostępne śruby o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby o średnicach o 5,0mm ;5.5mm;6.5mm;7.5mm;8.5mm oraz o długościach w zakresie o 25 mm do 90mm, w zestawie gładkie pręty o długościach od 40mm do 300 mm z ostrym zakończeniem ułatwiającym aplikację przezskórną, dostepne śruby umożliwiajace podanie cementu zestaw zapewnia odpowiednią, stałą i powtarzalna siłę docisku elementu blokującego (klucz dynamometryczny ) w instrumentarium narzędzia umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji oraz kompresji na śrubie, możliwość aplikacji układu stabilizującego do ciała pacjenta przez kilka niewielkich nacięć skóry bez konieczności klasycznego wielocentymetrowego otwarcia, instrumentarium pozwala na jednoznaczne, powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazd śrub; określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub), implanty i narzędzia w metalowych pojemnikach | Śruba | 4 | szt.
|  | Bloker | 6 | szt.
|  | pręt | 2 | szt.
|  | drut | 4 | szt.
|  | igła jamshidi | 1 | szt.
|  | śruba kaniulowana | 2 | szt.
|  | popychacz | 2 | szt.
|  | kaniula | 2 | szt.
|  | cement | 1 | szt.
|  | mieszalnik z podajnikem | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część41 Śruby do zespolenia kości krzyżowej i miednicy w technice MIS
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Śruby do zespolenia kości krzyżowej i miednicy w technice MIS |  | 4 | kpl.
| Śruba krzyżowo – biodrowe mocowane metodą przezskórną , pokryte hydroxyapatytem Dostępne cztery rodzaje śrub w rozmiarach : gwint na całej długości śruby bez okna na przeszczepy kostne, średnica od 8mm do 12mm ze skokiem co 2mm , długości od 30mm do 60mm ze skokiem co 5mm ;Gwint na całej długości śruby z oknem na przeszczepy kostne ,średnica od 10 do 12mm ze skokiem co 2 mm , długość od 25mm do 60mm skok co 5mm . Gwint na części długości śruby bez okna na przeszczepy kostne, śruby zapewniają możliwość zamknięcia stawu biodrowego -krzyżowego , średnica od 8mm do 12mm ze skokiem co 2 mm, długość od 40mm do 60mm skok co 5mm;gwint na części długości śruby z oknem na przeszczepy kostne ,zapewniają możliwość zamknięcia stawu biodrowo- krzyżowego , średnica od 10mm do 12mm ze skokiem co 2mm, długość od 45mm do 60mm skok co 5 mm , wieloosiowa głowa śruby dostosowująca się do anatomii talerza biodrowego . Głowa śruby zaopatrzona w kolce w celu mocowania do kości , podwójny zwój gwintu przyspieszający wprowadzenie śruby . Implanty dostarczane w sterylnych opakowaniach . | śruba | 3 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 42 Stabilizacja przeznasadowa kręgosłupa lędźwiowego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia
|  |  | ILOŚĆ | JM | CENA JEDN NETTO | VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1 | Stabilizacja przeznasadowa kręgosłupa lędźwiowego |  | 4 | kpl.
| wbijane Implanty lędźwiowe typu PLIF Oblique / Skośne, możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej, przód klatki w kształcie klina ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji, obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów , - wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów / przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki. długość implantu 22mm,26mm,30mm, wysokości implantów od 8mm do 18 mm ze skokiem co 1mm szerokość implantu od 8mm,10mm , 12mm możliwość napełnienia wiórem kostnym, obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa implant lordotyczny - 7° implanty pakowane sterylnie | implant | 1 | szt.
[5 empty] | Razem | x
| …............................................................., dnia ….............................................. |  |  |  | …..........................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)