## Formularz cenowy
MSS-TZP-ZPP-26-11/20 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy
Formularz cenowy
Część I
Nazwa sprzętu, nr katalogowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto
[6 empty] | %Vat | Wartość Vat
1 | Defibrylator jednojamowy ICD-VR | szt. | 22
2 | Defibrylator dwujamowy ICD-DR | szt. | 4
3 | Elektrody defibrylujące jednokoilowe / dwukoilowe (długość do wyboru) o aktywnej / pasywnej fiksacji | szt. | 22
4 | Elektrody stymulujace przedsionkowe (A) | szt. | 4
5 | Introduktory dożylne rozrywalne, do wyboru 7 - 11 Fr | szt. | 150
6 | Mandryny do elektrod stymulujących krzywe, tzw. „J” – długość i rodzaje do wyboru | szt. | 3
7 | Mandryny do elektrod stymulujących proste – długości i rodzaje do wyboru | szt. | 3
8 | Śrubokręty | szt. | 2
9 | Klucz do elektrod | szt. | 2
10 | Zaślepki do elektrod- do wyboru | szt. | 2
11 | Defibrylator jednojamowy ICD z funkcją czytania przedsionka | szt. | 6
Razem
Część II
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Nazwa sprzętu, nr katalogowy
[6 empty] | %Vat | Wartość Vat
1 | Defibrylator jednojamowy ICD | szt. | 20
2 | Defibrylator dwujamowy ICD | szt. | 4
3 | Elektrody defibrylujące jednokoilowe / dwukoilowe (długość do wyboru) o aktywnej / pasywnej fiksacji | szt. | 22
4 | Elektrody stymulujace przedsionkowe (A) | szt. | 4
5 | Mandryny do elektrod stymulujących krzywe, tzw. „J” – długość i rodzaje do wyboru | szt. | 3
6 | Mandryny do elektrod stymulujących proste – długości i rodzaje do wyboru | szt. | 3
7 | Śrubokręty | szt. | 2
8 | Klucz do elektrod | szt. | 2
9 | Zaślepki do elektrod- do wyboru | szt. | 2
10 | Implantowalny rejestrator zdarzeń | szt. | 2
11 | Koperta antybakteryjna na urządzenie wszczepialne | szt. | 2
Razem
Część III
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Nazwa sprzętu, nr katalogowy
[6 empty] | %Vat | Wartość Vat
1 | Elektrody do defibrylacji zewnętrznej typu Zoll Stat-Padz Multi Function (1 kpl. = 2 szt.) | kpl. | 30
Część IV
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Nazwa sprzętu, nr katalogowy
[6 empty] | %Vat | Wartość Vat
1 | Defibrylator z funkcją resynchronizacji | szt. | 16
2 | Elektrody defibrylujące jednokoilowe / dwukoilowe (długość do wyboru) o aktywnej / pasywnej fiksacji | szt. | 16
3 | Elektrody stymulujące przedsionkowe | szt. | 14
4 | Elektrody lewokomorowe IS-1/IS-4 | szt. | 18
5 | Zestaw cewinków prowadzacy do wprowadzenia do zatoki wieńcowej | szt. | 18
6 | Cewniki selektywne (subselector) min. 2 krzywizny | szt. | 6
7 | Cewnik balonowy do wenografi | szt. | 12
8 | Prowadniki angioplastyczne do wprowadzenia elektrody LV | szt. | 4
RAZEM

## Zestawienie warunków parametrów
Zestawienie warunków/parametrów granicznych Defibrylatorów jednojamowych ICD-VR cz I
L.P. | Parametry/warunki wymagane | Wartość graniczna | Oferowane parametry | Uwagi
1 | Żywotność defibrylatora minimum 9lat | TAK
2 | Waga max. 80gr | TAK
3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK
4 | Porty i elektrody DF-1 i DF-4 do wyboru | TAK
5 | Energia defibrylacji zmagazynowana 40J | TAK
6 | Bezprzewodowa komunikacja | TAK
7 | Automatyczna ocena żywotności | TAK
8 | Programowalny biegun SVC | TAK
9 | Możliwość dostarczania terapii ATP w strefie VF przed rozpoczęciem ładowania kondensatorów | TAK
10 | 8 wyładowań w jednej interwencji w każdej ze stref | TAK
11 | Rozbudowane IEGM, powyżej - 20 min. | TAK
12 | Możliwość wyłączenia aktywnej obudowy obwodu wysokoenergetycznego | TAK
13 | 2 typy dyskryminatorów różnicujących arytmie komorowe i nadkomorowe | TAK
14 | Terapia antyarytmiczna - min. 2 typy | TAK
15 | Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP | TAK
18 | Introducery. Średnice w zakresie 7 - 11Fr | TAK
19 | Introducery.Możliwość blokowania koszulki na rozszerzaczu | TAK
20 | Mandryny do elektrod stymulujących krzywe, tzw. „J” – długość i rodzaje do wyboru | TAK
21 | Mandryny do elektrod stymulujących proste – długości i rodzaje do wyboru | TAK
22 | Śrubokręty | TAK
23 | Klucz do elektrod | TAK
24 | Zaślepki do elektrod- do wyboru | TAK
25 | Mozliwosc dostarczenia defibrylatora jednojamowego z funkcją detekcji przedsionka z elektrodą | TAK
Zestawienie warunków / parametrów granicznych. Defibrylatory dwujamowych ICD-DR cz I
L.P. | Parametry/warunki wymagane | Wartość graniczna | Oferowane parametry | Uwagi
1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK
2 | Masa max. 82 g | TAK
3 | Żywotność min. 8 lat | TAK
4 | Porty i elektrody DF-1 i DF-4 do wyboru | TAK
5 | Energia defibrylacji zmagazynowana 40J | TAK
6 | 8 wyładowań w jednej interwencji w każdej ze stref | TAK
7 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK
8 | Automatyczna ocena żywotności | TAK
9 | Programowalny biegun SVC | TAK
10 | Możliwość dostarczania terapii ATP w strefie VF przed rozpoczęciem ładowania kondensatorów | TAK
11 | Funkcja promująca własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe pacjenta | TAK
12 | Rozbudowane IEGM, powyżej - 20 min. | TAK
13 | Funkcje EPS | TAK
14 | Możliwość wyłączenia aktywnej obudowy obwodu wysokoenergetycznego | TAK
15 | 3 typy dyskryminatorów różnicujących arytmie komorowe i nadkomorowe | TAK
16 | Terapia antyarytmiczna, minimum 2 typy | TAK
17 | Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP | TAK
18 | Introducery. Średnice w zakresie 7 - 11Fr | TAK
19 | Introducery.Możliwość blokowania koszulki na rozszerzaczu | TAK
20 | Mandryny do elektrod stymulujących krzywe, tzw. „J” – długość i rodzaje do wyboru | TAK
21 | Mandryny do elektrod stymulujących proste – długości i rodzaje do wyboru | TAK
22 | Śrubokręty | TAK
23 | Klucz do elektrod | TAK
24 | Zaślepki do elektrod- do wyboru | TAK
Zestawienie warunków/parametrów granicznych Defibrylatorów jednojamowych ICD-VR cz II
L.P. | Parametry/warunki wymagane | Wartość graniczna | Oferowane parametry | Uwagi
1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK
2 | Masa max. 80g | TAK
3 | Żywotność min. 5 lat (50% stym, 4 wyładowania / rok) | TAK
4 | Czas przydatności do użycia min. 12 m-cy | TAK
5 | Minimalna dostarczona energia defibrylacji 35J | TAK
6 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem (bez konieczności trzymania głowicy w okolicy pola operacyjnego) | TAK
7 | Mozliwość dyskryminowania arytmii nadkomorowych w strefie VF | TAK
8 | Automatyczna ocena żywotności | TAK
9 | Programowalny biegun SVC | TAK
10 | Możliwość dostarczania terapii ATP w strefie VF przed rozpoczęciem i w trakcie ładowania kondensatorów | TAK
11 | Programowalne parametry impulsu | TAK
12 | Rozbudowane IEGM, powyżej - 15 min | TAK
13 | Funkcje EPS | TAK
14 | Możliwość wyłączenia aktywnej obudowy obwodu wysokoenergetycznego | TAK
15 | Min. 3 typy algorytmów rozpoznawania arytmii | TAK
16 | Terapia antyarytmiczna - min. 3 typy | TAK
17 | Możliwość automatycznego wyłączania nieskutecznej terapii ATP w strefie VF | TAK
18 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał emitowany przez wszczepione urządzenie) | TAK
19 | Programator dostarczany w ramach umowy użyczenia | TAK
20 | Mandryny do elektrod stymulujących krzywe, tzw. „J” – długość i rodzaje do wyboru | TAK
21 | Mandryny do elektrod stymulujących proste – długości i rodzaje do wyboru | TAK
22 | Śrubokręty | TAK
23 | Klucz do elektrod | TAK
24 | Zaślepki do elektrod- do wyboru | TAK
25 | Mozliwosc dostarczenia implantowalnego rejestratora zdarzeń | TAK
26 | Możliwość dostarczenia koperty antybakteryjnej na urządzenie wszepialne | TAK
27 | Możliwość wykonania badania MRI w warunkach 1,5; 3,0Tesla, bez stref wykluczeń, urządzenia w standardzie DF1 i DF4 | TAK
Zestawienie warunków / parametrów granicznych. Defibrylatory dwujamowych ICD-DR cz II
| Parametry/warunki wymagane | Wartość graniczna | Oferowane parametry | Uwagi
L.P. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK
1 | Masa max. 80g | TAK
2 | Żywotność min. 5 lat (50% stym, 4 wyładowania / rok) | TAK
3 | Czas przydatności do użycia min. 12 m-cy | TAK
4 | Minimalna dostarczona energia defibrylacji 35J | TAK
5 | Mozliwość dyskryminowania arytmii nadkomorowych w strefie VF | TAK
6 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem (bez konieczności trzymania głowicy w okolicy pola operacyjnego) | TAK
7 | Automatyczna ocena żywotności | TAK
8 | Programowalny biegun SVC | TAK
9 | Możliwość dostarczania terapii ATP w strefie VF przed rozpoczęciem i w trakcie ładowania kondensatorów | TAK
10 | Programowalne parametry impulsu | TAK
11 | Rozbudowane IEGM, powyżej - 15 min | TAK
12 | Funkcje EPS | TAK
13 | Możliwość wyłączenia aktywnej obudowy obwodu wysokoenergetycznego | TAK
14 | Min. 3 typy algorytmów rozpoznawania arytmii | TAK
15 | Terapia antyarytmiczna - min. 3 typy | TAK
16 | Możliwość automatycznego wyłączania nieskutecznej terapii ATP w strefie VF | TAK
17 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał emitowany przez wszczepione urządzenie) | TAK
18 | Programator dostarczany w ramach umowy użyczenia | TAK
19 | Mandryny do elektrod stymulujących krzywe, tzw. „J” – długość i rodzaje do wyboru | TAK
20 | Mandryny do elektrod stymulujących proste – długości i rodzaje do wyboru | TAK
21 | Śrubokręty | TAK
22 | Klucz do elektrod | TAK
23 | Zaślepki do elektrod- do wyboru | TAK
24 | Możliwość wykonania badania MRI w warunkach 1,5; 3,0 Tesla, bez stref wykluczeń, urządzenia w standardzie DF1 i DF4 | TAK
Zestawienie warunków / parametrów granicznych. Defibrylatory z funkcją resynchronizacji – CRTD cz. IV
L.P. | Parametry/warunki wymagane | Wartość graniczna | Oferowane parametry | Uwagi
1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK
2 | Masa max. 82g. | TAK
4 | Czas przydatności do użycia min. 12 m-cy | TAK
5 | Minimalna dostarczona energia defibrylacji 35J | TAK
6 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem (bez konieczności trzymania głowicy w okolicy pola operacyjnego) | TAK
8 | Programowalny biegun SVC | TAK
9 | Możliwość dostarczania terapii ATP w strefie VF przed rozpoczęciem i w trakcie ładowania kondensatorów | TAK
10 | Możliwość dyskryminowania arytmii nadkomorowych w strefie VF | TAK
11 | Programowalne parametry impulsu | TAK
12 | Rozbudowane IEGM, powyżej - 15 min. | TAK
14 | Możliwość wyłączenia aktywnej obudowy obwodu wysokoenergetycznego | TAK
15 | Min. 3 typy algorytmów rozpoznawania arytmii | TAK
16 | Terapia antyarytmiczna - min. 3 typy | TAK
17 | Możliwość automatycznego wyłączania nieskutecznej terapii ATP w strefie VF | TAK
18 | Możliwość dostarczenia urządzeń IS1/IS4 do wyboru przez zamawiającego | Tak
19 | Możliwość zaprogramowania min. 16 wektorów stymulacji - elektroda czteropolowa | Tak
20 | Algorytm optymalizacji AV/VV delay | Tak
21 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał emitowany przez wszczepione urządzenie) | TAK
22 | Dopuszczenie systemu do badania MRI 1,5 i 3,0 Tesla bez stref wykluczeń | Tak
23 | Programator dostarczony w ramach umowy użyczenia | TAK