## tabela
MSS-TZP-ZPP-26-14/20 Załącznik Nr 1 do SIWZ i umowy
Formularz Cenowy
Część 1 Implanty kolana
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl./
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Dren do pompy artoskopowej napływowy kompatybilny z pompą Arthrex | szt | 7
2 | Ostrza do shavera kompatybilne z rękojeścią arthrex. Ostrza dostępne w średnicy od 3m5 do 5,5mm | szt | 7
3 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego bądź tylnego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanianej dł. min. 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu | szt | 7
4 | Guzki do zawieszenia przeszczepu w kanale piszczelowym. Guzik okrągły wykonany z tytanu dostępny w średnicach zewnętrznych 11, 14, 20mm. Guzik z zagłębieniem do zablokowania implantu w kanale piszczelowym w celu jego lepszej stabilizacji. | szt | 7
5 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach Biokompozytowych. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o kronikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro i makro porowata matryca ułatwia przebudowę i przerost kością. Implanty w rozmiarach średnicy 6-10mm i długości 23mm, średnicy 7-12mm i długości 28mm oraz średnicy 9-12mm i długości 35mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. | szt | 7
6 | Drut wiercący o średnicy 3,5mm z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie wstecznego wiercenia. Wiertło z wycechowaną podziałką oraz gumową nakładką do precyzyjnego zmierzenia długości kałanu. Łatwe odblokowanie i zablokowanie wiertła poprzez przycisk w jego dystalnej części. Wiertło sterylne dostępne w średnicach od 6 mm do 13mm ze skokiem co 0,5mm | szt | 7
7 | Drut piszczelowy 2,4 mm x 311 mm. Pakowany sterylnie | szt | 7
8 | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie | szt | 7
9 | Drut piszczelowy o średnicy 3,5mm i długości 311 mm, do podszycia ACL. Pakowany sterylnie | szt | 7
10 | System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalna nicią # 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łękotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomiczne narzędziu zaopatrzonym w sztywną łyżwę umożliwiające założenie implantów bez wyciągania z kolana. | szt | 7
11 | System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łękotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomiczne narzędziu z dwoma przesuwanymi spustami do wbijania poszczególnych implantów. Blokowanie implantu odbywa się poprzez zsunięcie go z podajnika i obrócenie o krawędź igły. Implant zaopatrzony w obrotową kaniule pozwalającą na ustawienie odległości przebicia łąkotki. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. Implant z zaokrąglonymi brzegami o średnicy max. 1,1mm i długości max.5,3mm. Rękojeść zagięta pod kątem 10 stopni | szt | 7
12 | Jednorazowy zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzestno-kostnego, dostępny w 4 średnicach 4,75mm, 6mm, 8mm oraz 10mm. Zestaw składa się z: - Podbieraka z wycechowaną głębokością pobranego przeszczepu od 0 do 20mm ze skokiem co 1mm, podłużne nacięcie pozwala na sprawdzenie jakości i kontrole pobranego kołka - Narzędzia do wykonania otworu w miejscu uszkodzenia z wycechowaną długością 10mm, 15mm, 20mm - Przezroczystej osłonki do wtłaczania przeszczepu oraz kontrolowania go w czasie implantacji - Metalowej miarki spełanijącej także funkcje rozbijaka kanału - Plastikowego wygładzacza powierzchni po implantacji | szt | 5
13 | Sterylny zestaw do implantacji strzałek wchłanialnych z PLLA do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych w technice artroskopowej. Zestaw złożony z prowadnika, wiertła i dobijaka chrząstki | szt | 5
14 | Strzałki do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych wchłanialne PLLA o długości 18mm i średnicy 1,3mm. Strzałka załadowana do jednorazowego podajnika. Implant posiada podwójnie odwrócone zęby w celu lepszego docisku chrząstki. | szt | 7
15 | Mocna nić z igłą lub bez w rozmiarze #0 oraz #2 | szt | 7
16 | Płytka wykonana z PEEK wzmocniona włóknem węglowym oraz tantalowym w kształcie litery T do implantacji w ostotomii piszczelowej z 6 otworami na śruby. Płytka z mocowaniem samoblokującym stabilnym kontowo. Płytka przezierna dla promieni RTG na zdjęciu widzimy jednie delikatny obrys płyty. Implant w cześci bliższej osteotomii mocowana 4 śrubami w częci dalszej 3 poliaxialność otworów +/-12 stopni. Możliwość zastosowaniaśruby ciagnącej . Implanty pakowany pojedyńczo sterylny. w zestawie narzedziowym dostepne dwa rodzaje adapterów/nakładek do płyty ograniczajacych możliwość wprowadzenia śrub do stawu - ograniczenie poliaxialności w jednym kierunku.W kompelcie 7 śrub do płytki , tytanowa, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii. Głowa śruby gwintowana w czasie implantacji wkręcając się w płyte powoduje stałe zblokowanie kątowe śruby w płycie. Dłuość śrub od 16-90mm ze zmiennym skokiem od 24-50mm co 2 mm oraz od 55-90mm co 5 mm , dostępna sruba jednokorowa 16mm. Średnica oferowanych śrub 5mm. śruby niesterylne | szt | 5
17 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego cementowa Element udowy anatomiczny jednopromieniowy w 6 rozmiarach lewy/prawy wykonany ze stopu chromo kobaltowego blokowany na dwa cementowane piny. Wysokość od 42 do 54mm szerokość od 19 do 26,5mm 18Element piszczelowy anatomiczny lewy /prawy w 6 rozmiarach z dodatkowymi dwoma pinami i kilem w celu lepszej pierwotnej stabilizacji. Szerokość od 24 do 34mm długość od 39 do 54mm Płytka stawowa z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie w 6 rozmiarach, każdy w wysokościach 8,9,10,11,12,14 mm mocowana zatrzaskowo po obsadzeniu komponentu udowego i piszczelowego Instrumentarium umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej z zastosowaniem przymiarów zewnątrzszpikowych jak i techniki spacer block. | szt | 5
18 | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej i PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany kaniulowany o srednicy 3,5 ; 4,75 i 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim poczatkiem do mocowania przeszczepu. Załozony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umozliwia śrudoperacyjna możliwośc kontroli napięcia przeszczepu. | szt | 7
19 | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej i PEEK do stabilizacji obrąbka, implant wbijany, kaniulowany o srednicy 2,8; 3,5 i 4,5 z PEEKowskim poczatkiem do mocowania przeszczepu. Załozony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umozliwia śrudoperacyjna możliwośc kontroli napięcia przeszczepu. | szt | 7
20 | Igły do szycia do urządzenia szyjącego storzek oraz łapiacego nitkę. | szt | 7
21 | Kaniule do barku | szt | 7
22 | Tasma do szycia stożka rotatorów szerokość 2mm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym do lepszej wizualizacji. | szt | 7
23 | Implant niewchłanialany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości max. 11,7mm. Rdzeń implatu zwiekszający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrujacego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania. Implant z jedną nitką #2, sterylny. | szt | 7
24 | Implant niewchłanialany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm x max.16mm i 4,5mm x max.15mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnych o grubości USP 2, w róznych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny | szt | 7
25 | Implant w wersji Biocompozytowej i PEEK, gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm i długości max. 15mm oraz 4,5mm i dł max.15mm . Wkręt z dwoma rodzajmi nici niewchłanialnych o grubości USP 2, w dwóch róznych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw to implant wkręcany z dwiema nićmi na podajniku – jednorazowy. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici | szt | 7
26 | Sterylny zestaw do naprawy MPFL złożony z: -przymiaru do śródoperacyjnego wyznaczenia udowego przyczepu - dwóch bezwęzłowych implantów w wersji biokompozytowej do stabilizacji przeszczepu w rzepce, implant wkręcany kaniulowany o średnicy 4,75 z PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. - śruby biokompozytowej o średnicy 6mm i długości 23mm | szt | 5
|  |  |  | Razem |  | - |  |  | -
| …......................................., dnia ….................................. |  |  |  | ….......................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 2 Implanty stopy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl./
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 2,5mm (długość 8-34mm), - średnica 3,0mm (długość 10-36mm) | szt | 7
2 | Tytanowe śruby typu "snap-off" do osteotomii Weila, średnica 2 mm (długości od 10 do 14 mm), średnica 3,0 mm (długości od 13 do 19 mm), ze specjalnym adapterem typu AO do trzymania i wkręcania śruby | szt | 7
3 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, - średnica 2,5mm (długość 8-30mm), - średnica 3,5mm (długość12-34mm), - średnica 4,0mm (długość16-50mm) | szt | 7
4 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane, z podwójnym gwintem; - średnica 4,3mm (długość 14-50mm, skok co 2mm), - średnica 4,3mm (długość 55-80mm, skok co 5mm), - średnica 6,5mm (długość 30-120mm, skok co 5mm), gwint na długości 18 mm, - średnica 6,5mm (długość 60-120mm, skok co 5mm), gwint na długości 28mm. | szt | 7
5 | Płyta tytanowa do osteotomii nasady bliższej pierwszej kości śródstopia, płytka w kształcie litery L z klinem od 2mm do 7 mm , płytka niskoprofilowa – wysokość 0,5mm, lewa lub prawa. | szt | 7
6 | Płyta tytanowa do osteotomii Cottona, płyta z klienm od 2mm do 8mm, płytka niskoprofilowa – wysokość 0,5mm | szt | 7
7 | Śruba typu LPS z pełnym gwintem o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm (skok co 2 mm) | szt | 7
8 | Śruba typu LPS kaniulowana o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm (skok co 2 mm) | szt | 7
9 | Płyta tytanowa do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, wysokość 1,5mm, płyta prawa i lewa, płyta anatomiczna w trzech długościach, płyta prosta w trzech długościach, zestaw instrumentarium zawierający wielorazowye frezy (reamery) w rozmiarze 16-22 mm | szt | 7
10 | Tytanowa płyta do osteotomii i artrodezy, otwory pod śruby blokowane 3,5mm. - płyta H z klinem 6mm, 8mm, 10mm do osteotomii typu Evans. - płyta H prawa i lewa (3 rozmiary) do artrodezy stawu piętowo - sześciennego. | szt | 5
11 | Śruba ze stopu tytanu, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 14-60mm) | szt | 7
12 | Śruba ze stopu tytanu, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3mm(długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 14-60mm), średnica 4mm (długość 14-60mm), | szt | 7
13 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 2,0 mm (długość 8-30 mm), - średnica 2,4 mm (długość 8-36 mm), - średnica 3,0mm (długość 10-50mm), - średnica 4,0mm (długość 14-60mm) | szt | 7
14 | Zestaw do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadła strzałkowo-skokowego przedniego lub piętowo-łódkowego podeszwowego zawierający: kotwica biokompozytowa 3.5mm z taśmą #2 FiberTape, kotwica biokompozytowa 4.75mm, prowadnik 1.35mm, wiertło kaniulowane 2.7 mm, gwintownik do kotwicy 3.5 mm, wiertło 3.4mm, gwintownik do kotwicy 4.75mm | szt | 5
15 | Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - dwie płytki (strona przyśrodkowa 3,5mmx10mm, strona boczna 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową, nić typu FiberWire #5, zestaw sterylny zawiera wiertło kaniulowane 3,5mm, celownik, drut prowadzący, implant w wersji stalowej i tytanowej | szt | 5
16 | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarze 15 mm x 15 mm, 18 mm x 15 mm, 18 mm x 18/15 mm, 20 mm x 15 mm, 20 mm x 20 mm, 25 mm x 20 mm, 13 mm x 10mm, 15 mm x 12 mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik | szt | 7
17 | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarze 15 mm x 15 mm, 18 mm x 15 mm, 18 mm x 18/15 mm, 20 mm x 15 mm, 20 mm x 20 mm, 25 mm x 20 mm, 9 mm x 7mm, 9 mm x 10 mm,11 mm x 10 mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak | szt | 5
18 | Płyta do artrodezy stawu skokowego (typ Anterior Tibiotalar), materiał tytan, płyta 10 otworowa dostępna w wersji prawej i lewej, w części dystalnej cztery rozbieżne otwory do mocowania w kości skokowej z użyciem śrub średnica 4,5mm, 5,5mm, w częsci proksymalnej owalny otwór umożliwiający wstępną kompresję, centralny otwór do kompresji z użyciem śruby 5,5mm, wysokość płyty w części proksymalnej 2,7mm, w części dystalnej 2,9mm | szt | 6
19 | Śruba ze stopu tytanu, średnica 4,5 mm, długość 18 - 65 mm | szt | 7
20 | Śruba ze stopu tytanu, blokowana, średnica 4,5 mm, długość 18 - 65 mm | szt | 7
21 | Śruba ze stopu tytanu, średnica 5,5 mm, długość 20 - 75 mm | szt | 7
22 | Śruba ze stopu tytanu, kaniulowana, - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 18mm,- średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 28mm,- średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na całej długości | szt | 7
23 | Podkładka pod śrubę kompresyjną w rozmiarach: 10mm, 13mm | szt | 7
24 | Sruba do tenodezy, materiał PEEK, BioComposite, średnica 4mm, 4,75mm, 5,5mm, 6,25mm, 7mm | szt | 7
25 | Kotwica tytanowa 2,4mm x 7,5mm, nić typu #2-0 FiberWire, implanty na jednorazowym aplikatorze | szt | 7
26 | Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, 3,5mm x 12mm, 5,0mm x 15mm, nić typu FiberWire, implanty na jednorazowym aplikatorze | szt | 7
27 | Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, nić typu #4-0 lub #2-0 FiberWire, implant na jednorazowym aplikatorze | szt | 7
28 | Kotwica tytanowa 2,7 mm x 7 mm, nić typu #2-0 FiberWire, implant na jednorazowym aplikatorze | szt | 7
29 | Miękka kotwica na jednorazowym podajniku 1,35mm, nić typu FiberWire | szt | 6
30 | Zestaw jednorazowy do kotwic 1,35mm zawierający: wiertło 1,35mm, wiertło 1,6mm, celownik | szt | 7
31 | Drut Kirschnera - średnica 0,86mm (długość 80mm, 120mm), 1,0mm (długość 80mm, 120mm) | szt | 7
32 | Drut Kirschnera - 1,1mm, 1,2mm, 1,35mm, 1,6mm, 2,4mm | szt | 7
[6 empty] | - |  |  | -
…......................................., dnia ….................................. |  |  |  | ….......................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 3 | ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO W WERSJI BEZCEMENTOWEJ I CEMENTOWEJ-TYPU POLSRAM | [5 empty] | Lotne zestaw
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Cena jednstkowa netto | Wartość netto |  |  | Wartość brutto
[5 empty] | VAT | Wartość VAT
1 | Trzpień -bezcementowy tytanowy , stożkowaty w dwóch płaszczyznach , powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proxymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną , w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o wartośći 126 stopni. Konus 12/14 skrócony | 20
2. | Trzpień przynasadowy, bezcementowy, tytanowy, kształt trójstożkowy, napylony czystym tytanem oraz dodatkowo pokryty homogeniczną warstwą BONITu, | 20
o stożku 12/14, dostępny w 10 rozmiarach. Dystalny koniec protezy oraz szyjka trzpienia gładko polerowana.
3. | Panewka bezcementowa, półsferyczna, tytanowa typu press-fit pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania wkrętami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od min. 40 do min 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej. Dostępne zaślepki do zamknięcia otworu szczytowego panewki | 40
4. | Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. | 40
5. | Głowy metalowe CoCr o średnicach 28, 32 lub 36 mm, każda głowa dostępna w minimum 5 długościach | 30
6. | Zaślepki, śruby do dodatkowej stabilizacji panewki | 80
7. | Metalowe głowy wykonane ze stopu metalu (cyrkon/niob) o zewnętrznej warstwie przekształconej w ceramikę, o średnicach 28, 32 lub 36 mm, każda głowa dostępna w minimum 5 długościach | 10
8. | Zestaw do płukania pola operacyjnego | 100
9. | Ostrza do napędu | 10
Razem
…............................................................, dnia …............................ |  |  |  | ….......................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 4
Kable o średnicy 2 mm i długości min 500 mm, wykonane z plecionki drutów ze stopu CoCr. System zacisków wielokrotnego mocowania pozwalający na umocowanie naprężonego kabla.
Płyty ze stopu CoCr lub tytanowe z otworami do przeprowadzenia kabli. Płyty w wersji standardowej – proste o długości: 150, 200 i 250 mm oraz płyty umożliwiające zespolenie
złamań okołokrętaerzowych o długości od 75 mmdo 265 mm
Lp. | Nazwa | J.m | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość butto
1 | Kabel CoCr o średnicy 2.0mm bez zacisku | 1
2 | Kabel CoCr o średnicy 2.0mm z zaciskiem | 1
3 | Płyta krętarzowa 75mm lub 85mm (na 3 kable) | 1
4 | Płyta krętarzowa 115mm lub 125 (na 5 kabli) | 1
5 | Płyta krętarzowa 185mm lub 195 (na 8 kabli) | 1
6 | Płyta krętarzowa 255mm i 265mm (na 11 kabli) | 1
7 | Płyta tytanowa prosta 150mm | 1
8 | Płyta tytanowa prosta 200mm | 1
9 | Płyta tytanowa prosta 250mm | 1
Razem
…................................................................., dnia …........................... |  |  |  | ….......................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 5 KOSZYK REWIZYJNY Z MINIMUM TRZEMA WĄSAMI- typu Countour
Lp. | Nazwa | J.m | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość butto
1 | Panewka rewizyjna z minimum trzema wąsami | 1
2 | Śruby różnej długości | 1
Razem
…........................................................................, dnia ….................. |  |  |  | ….......................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 6 PIERWOTNA ,ANATOMICZNA CEMENTOWA ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO -TYPU JOURNEY II CBS
Lp. | Nazwa | J.m | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość butto
1 | Część udowa anatomiczna - prawa / lewa, dostępna w 10 rozmiarach dla każdej ze stron, w wersji z usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu CoCr. | 35
2 | Część udowa anatomiczna - prawa / lewa, dostępna w 10 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu ZrNb. | 5
3 | Wkładka polietylenowa anatomiczna – prawa / lewa, część przyśrodkowa wkładki o tyłopochyleniu 0º, część zewnętrzna wkładki o tyłopochyleniu w wersji CR 5º, w wersji BCS 4º, wkładki o grubości: | 40
*w wersji z zachowaniem PCL (CR), odpowiednio 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 18 mm,
*do tylnej stabilizacji (BCS), odpowiednio 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 i 21 mm.
4 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna - prawa / lewa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej. | 40
5 | Rzepka polietylenowa w czterech rozmiarach. | 5
Razem
….............................................................., dnia ….............................. |  |  |  | ….......................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 7 ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CEMENTOWA REWIZYJNA -TYPU LEGION
Lp. | Nazwa | J.m | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość butto
1 | Część udowa anatomiczna - prawa/lewa, w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana; wykonana ze stopu CoCr, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. | 1
2 | Część udowa anatomiczna – prawa/lewa, w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana; wykonana ze stopu ZrNb dla uczulonych na metal pacjentów, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. | 1
3 | Część piszczelowa anatomiczna - lewa, prawa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, mocowanie podkładek śrubami, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. | 1
4 | Wkładka polietylenowa - z tylną stabilizacją lub półzwiązana dostępna w 8 grubościach odpowiednio 9, 11, 13 ,15, 18, 21, 25 i 30 mm. Sterylizowana w Eto. | 1
5 | Trzpień udowy lub piszczelowy - tytanowy o długości 120 lub 160 mm. | 1
6 | Trzpień udowy lub piszczelow - tytytanowy o długości 220 mm. | 1
7 | Trzpień offsetowy - zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu (2 mm, 4 mm i 6 mm), tytanowy | 1
8 | Podkładki udowe - tytanowe, dystalne, tylne i łączone "L", mocowane do komponentu udowego za pomocą śruby | 1
9 | Podkładki piszczelowe - tytanowe proste lub klinowe, mocowane do komponentu piszczelowego za pomocą śrub | 1
10 | Śruba do mocowania podkładek. | 1
Razem
…...................................................., dnia ….................................. |  |  |  | ….......................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Część 8 KOLANO JEDNOPRZEDZIAŁOWE
Lp. | JOURNEY UNI (kolano połowicze) | J.m | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość butto
1 | Wkładka polietylenowa: w 3 rozmiarach o grubościach 8mm, 9mm, 10mm i 11mm dla każdego z nich. | 20
2 | Część piszczelowa: taca piszczelowa asymetryczna prawa i lewa, tytanowa lub w całości z polietylenu dostępna w 6 rozmiarach (od 1 do 6). Wkładka polietylenowa modularna o grubościach 8,9,10,11mm, sterylizowana w EtO | 20
3 | Część udowa*: ZrNb dostępna w 7 (od 1 do 7) rozmiarach, z dwoma płetwami antyrotacyjnymi, anatomicznym tylnym kłykciem oraz odchyleniem w płaszczyźnie A/P 10°. Kształt strzałkowy z anatomicznym skosem części przedniej zapewniający lepszy tor rzepki | 20
Razem
…................................................................, dnia …............................. |  |  |  | ….......................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)