MSS-TZP-ZPP-26-16/20 Załącznik nr 2 do SIWZ i Umowy

**Wykaz aparatów wraz z harmonogramem usług serwisowych i konserwacyjnych.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Typ urządzenia** | **Nr seryjny** | **Nazwa urządzenia** | **Lokalizacja** | **Ilość przeglądów rocznie** | **Sprzęt zastępczy** | **Przeglądy** | **Naprawy** | **Szkolenie** |
| 1 | CF-H180AL | 2002170 | Wideokolonoskop | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 2 | CF-H180DL | 2910205 | Wideokolonoskop | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 3 | CF-Q180AL | 2500967 | Wideokolonoskop | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 4 | CF-Q180AL | 2500969 | Wideokolonoskop | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 5 | GIF-H180 | 2901508 | Wideogastroskop | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 6 | GIF-H180J | 2103947 | Wideogastroskop | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 7 | GIF-Q165 | 2629865 | Wideogastroskop | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 8 | GIF-Q165 | 2629888 | Wideogastroskop | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9 | CV-180 | 7993603 | Procesor wideo | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 10 | CLV-180 | 7902477 | Źródło światła | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 11 | CV-180 | 7993705 | Procesor wideo | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 12 | CLV-180 | 7902475 | Źródło światła | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 13 | ENDOSKAN PL2 | 301 | Endoskan | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 14 | ETD3 BASIC PAA | 5130358 | Myjnia-dezynfektor | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 15 | ETD3 BASIC PAA | 9131041 | Myjnia-dezynfektor | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 16 | MAJ-1430 | 7315890 | Kabel komunikacyjny | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 17 | OEV-191H | 7924826 | Monitor | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | NIE | Tak |
| 18 | OFP | 2913357 | Pompa płucząca | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 19 | MAJ-1430 | 7311620 | Kabel komunikacyjny | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 20 | OEV-191H | 7924775 | Monitor | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | NIE | Tak |
| 21 | ENDOBASE 1 |  | Endobaza | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 22 | ENDOBASE 2 |  | Endobaza | ENDOSKOPIA | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 23 | BF-1TQ180 | 2140541 | Wideobronchoskop | ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 24 | BF-Q180 | 2144216 | Wideobronchoskop | ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 25 | BF-1TH190 | 2824595 | Wideobronchoskop | ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 26 | BF-1TH190 | 2824620 | Wideobronchoskop | ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 27 | ENDOSKAN PL2 | 812 | Endoskan | ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 28 | ENDOSONIC | 21124441 | Myjka ultradźwiękowa | ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 29 | ETD3 BASIC PAA | 11131351 | Myjnia-dezynfektor | ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 30 | WM-NP1 | 21122248 | Wózek | ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 31 | CLV-180 | 7111837 | Źródło światła | ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 32 | CV-180 | 7102974 | Procesor wideo | ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 33 | OEV-261H | 7127783 | Monitor | ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | 1 | Tak | Tak | NIE | Tak |
| 34 | MAJ-1430 | 7110993 | Kabel komunikacyjny | ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 36 | NDS EndoVue 24'' | C18-007713 | Monitor | ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 36 | CV-190 | 7800609 | Procesor wideo | ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 37 | CLV-190 | 7880759 | Źródło światła | ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 38 | MAJ-1430 | 7833038 | Kabel komunikacyjny | ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 39 | MAJ-1916 | 7826450 | Konwerter | ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 40 | KV-5 | 21123708 | Pompa ssąca | ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 41 | MAF-TM | 2151114 | Wideobronchoskop intubacyjny z ekranem | OIOM | 1 | Tak | Tak | Tak | Tak |

………………………………………., dnia……………………………

|  |
| --- |
| ………………………………………………………. |
| (podpis i pieczęć Wykonawcy) |