## Arkusz3
MSS-TZP-ZPP-26-24/20 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Stentgraft do aorty brzusznej i piersiowej z systemem koszulowym i z kompletnym zestawem do implantacji: Stentgraft aorty brzusznej uniwersalny (wieloczęściowy), posiadający pokrycie z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany na bazie stalowego Z-stentu/nitynolu (do wyboru przez operatora) dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężenia przy dużej wytrzymałości radialnej. Stentgraft segmentalny składający się z trzech części: body – główna część graftu, nogawek: kontralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralną – przedłużającej dłuższą nogawkę; posiadający fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka. Dostarczony w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 16/18- 22F (body) i 12/16F (nogawki). Introducer wyposażony w cięgna pozwalający na bezpieczne i precyzyjne lądowanie w zaplanowanych miejscach, w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralną częścią zestawu. Zakresy średnic: body – 22- 36 mm / 22- 36 mm, nogawki 9 do 24 mm, przy długościach: 42 do 125 mm / 39 do 122 mm. Nogawki dostępne w wersji spiralnej. Na specjalne zamówienie (produkowane na zamówienie dla danego pacjenta) nogawki o śr. 28 mm w dł. 56, 74, 90 mm. System może być dostarczany w wersji trzyczęściowej i dwuczęściowej, lub jednoczęściowej z okluderem (wersja uni-iliac). Ze stentgraftem dostarczany zestaw ESSK-3. Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy. | szt. | 5
Razem
CZĘŚĆ 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Prowadnik specjalistyczny nitinolowy, rdzeń wykonany z jednego kawałka materiału ze złotym 2 cm znacznikiem na dystalnym końcu taperowanej końcówki. Nitinolowy rdzeń pokryty poliuretanową powłoką z domieszką wolframu, całość pokryta bardzo wydajną powłoką hydrofilną. Dostępne średnice 0,012" i 0,016", długość 180cm i 200cm, dystalna końcówka elastyczna na długości 25cm / 35 cm, dostępne prowadniki o zróżnicowanym kształcie końcówki: 45° angled / 90° angled x 4 mm / 1.5 mm J curve / Double angulation 90° + 90° / Double angulation 90° + 150° | szt. | 10
2 | Krótkie prowadniki hydrofilne. Standardowe, sztywne i kształtowalne. Długości 150cm i 180cm, dostępne średnice od 0,018" od 0,038" (min. 5) o zróżnicowanej długości elastycznej końcówki. Końcówka taperowana, atraumatycznie zaokrąglona. Różne kszywizny dystalne. Rdzeń prowadnika w całości wykonany z odpornego na załamania nitinolu pokrytego poliuretanem i hydrofilną powłoką M-coat.. | szt. | 50
3 | Długie prowadniki hydrofilne. Standardowe, sztywne,półsztywne i kształtowalne. Długości min. 260 cm, 300 cm, Średnice od 0,018" do 0,035",o zróżnicowanej długości elastycznej końcówki. Końcówka taperowana, atraumatycznie zaokrąglona. Różne kszywizny dystalne. Rdzeń prowadnika w całości wykonany z odpornego na załamania nitinolu pokrytego poliuretanem i hydrofilną powłoką M-coat. | szt. | 300
4 | Prowadnik specjalistyczny hybrydowy. Hybrydowa budowa rdzenia z usztywnionego nitinolu. Całość prowadnika składa się z dwóch połączonych rdzeni o zróżnicowanej sztywności - dystalna 25 cm część miękka z zakończeniem zagiętym 45° pokryta hydrofilnie (M coat) poliuretanem zawierającym wolfram, proksymalna część prowadnika bardzo sztywna pokryta spiralnie PTFE łatwo wyczuwalnym pod palcami. Dostępne długości 180 cm; 260 cm; 300 cm, średnice 0,014"; 0,018"; 0,035" | szt. | 20
5 | Cewnik wspierający do trudnych przejść kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i koszulką 4F, o długości 135cm i 150cm, trwała powłoka hydrofilna na odcinku 40cm.Shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odponym na załamania struktury podłużnej. Końcówka taperowana o długości 12mm, zagięta 30° lub prosta do wyboru. Trwała powłoka hydrofilna na długości 40cm. Trzy markery: zatopiony marker 1 mm od końcówki widoczny pod skopią, oraz dwa markery umieszczone 40 i 60 mm od końcówki dystalnej widoczne gołym okiem i pod skopią. Kształ prosty i zagięty. | szt. | 20
6 | Prowadnik obwodowy 0,018” z elastycznym uzwojeniem na końcówce poprawiającą widoczność w skopi.Przeznaczony do zabiegów angioplasyki obwodowej w naczyniach krwionośnych oraz syntetycznych naczyniach.Rekomendowany do użycia w obrębie tętnic nerkowych.Długość prowadnika min. 190cm.Końcówka prosta kształtowalna.Dwie długości elastycznej, taperowanej końcówki dystalnej.Materiał wykonania uzwojenia-stal wraz ze stopem platynowo-niklowym.Materiał wykonania rdzenia – stal , Część proksymalna pokryta PTFE , część dystalna sylikonem/ | szt. | 5
7 | Cewnik aspiracyjny przeznaczony do zabiegów wieńcowych i obwodowych, odporny na załamania, o dużym świetle otworu aspiracyjnego zwiększającym się w kierunku części proksymalnej, cewnik aspirujący tylko z jednym centralnym otworem aspirującym, dostępny w dwóch rozmiarach o maksymalnej powierzchni aspiracji dla 6F- 0,95mm2 i 7F - 1,32mm2, atraumatyczna, zaokrąglona końcówka o długość 6mm, system prowadzący „mono rail” o długości 23cm, długość całkowita ≥ 140cm, uzwojenie na całej długości shaftu, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, część dystalna pokryta substancją hydrofilną min. 40 cm, dwa markery- marker zapewniający dobrą widoczność pod kontrolą RTG oraz marker głębokości; zaopatrzony w usuwalny sztylet zapewniający dodatkowe podparcie, profil wejścia nie większy niż 0,019”. W zestawie 2 strzykawki min. 30ml, 1 dzielony koszyczek , przedłużacz z kranikiem, urządzenie do przepłukiwania cewnika. | szt. | 20
8 | Cewnik aspiracyjny z pokryciem hydrofilnym przeznaczony do aspiracji skrzeplin z centralnego i obwodowego układu krążenia, średnica zewnętrzna cewnika 8F, kompatybilny z koszulką 6F, system RX na długości 23cm, shaft zbrojony oplotem zapewniający odporność na załamania i lepszą popychalność, końcówka dystalna ścięta i zaokrąglona, z jednym otworem centralnym, pokrycie hydrofilne na długości 40cm. W zestawie: 2 x strzykawki 30ml, filtr. | szt. | 10
9 | Angiograficzny cewnik diagnostyczny, selektywny. Średnice od od 4F do 6F, shaft zbrojony na całej długości, miękka atraumatyczna końcówka, z zaokrąglonymi krawędziami, dobrze widoczna w skopi, krzywizny do wybiórczego cewnikowania tętnic, materiał wykonania poliuretan wewnątrz i na zewnątrz cewnika, śr. wewn. 0,041" dla 4F i 0,047" dla 5F, kompatybilny z prowadnikiem 0,038", dobra sterowalność 1:1, długości 65cm, 80cm, 100cm, 110cm. | szt. | 300
10 | Cewnik angiograficzny pokryty hydrofilnie M-coat w części dystalnej dedykowany do zabiegów w obszarze obwodowym.Dostępne średnice 4F (0,041”), 5F (0,043”)Dostępne długości 65cm, 80cm, 100cm, 110cm, 120cm, 150cm.Kompatybilne z prowadnikiem maks. 0,038”.Maksymalne ciśnienie 750psi dla 4F; 1000psi dla 5F.Materiał wykonania wewnątrz wzbogacony nylon, wzmocniony podwójnym oplotem na całej długości, na zewnątrz poliuretanowy płaszcz z powłoką hydrofilną.Dostępne standardowe i niestandardowe krzywizny w tym Cobra, Multipurpose, Simmon, Bentson, Vertebral, Yashiro . | szt. | 50
11 | Koszulki diagnostyczne - średnica F4; F5; F6; F7; F8; F9, F10, F11 - długość 5cm, 6cm, 7cm, 10cm z bezrdzeniowym prowadnikiem , - średnica F4; F5; F6; F7, F8, F9, F10, F11, -długość 25 cm z bezrdzeniowym prowadnikiem, - zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, - silikonowa zastawka uszczelniająca, duża odporność na zagięcie, - marker na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie rtg,. możliwość zamówienia zestawu wraz z igłą plastikową i 2,5 ml strzykawką. | szt. | 600
12 | Koszulka prowadząca uzwojona,Koszulka przeznaczona do diagnostycznych oraz interwencyjnych zabiegów naczyniowych w tym tętnic szyjnych, nerkowych, kończyn dolnych.Kompatybilna z prowadnikiem maks. 0,038” (0,97mm) dł. 45cm,65 cm, 90cm. | szt. | 150
Razem
CZĘŚĆ 3
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Powlekany stent samorozprężalny do leczenia zwężeń naczyń żylnych kończyn górnych przy użyciu AV przetoki lub przeszczepu dostępowego.Stent samorozprężalny, powlekany ePTFE, nitinolowy, impregnowany węglem. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Koszulka 8F - 9F. Średnice stentów 6, 7, 8, 9 i 10mm. Dostępny w konfiguracji prostej i rozszerzonej. Konfiguracja prosta: każda średnica dostępna w długości: 30, 40, 60, 80 i 100mm. Konfiguracja rozszerzona: każda średnica dostępna w długości: 40, 60, 80 i 100mm. Na stencie powlekanym znajduje się 12 znaczników tantalowych - po sześć na każdym końcu. Długość systemu wprowadzającego 80cm i 120cm. | szt. | 2
2 | Stentgraft obwodowy kryty, samorozprężalny; stosowany przy wyłączaniu tetniaków tętnic obwodowych; przy perforacji naczynia; przy rozwarstwieniu ściany naczynia, po odwarstwieniu płytki miażdżycowej i niedrożności naczynia po angioplastyce balonowej, restenozie lub reokluzja, do tętnic, w szczególności do tętnic biodrowych z uwagi na siłę radialną.Stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony). Dostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm, długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80,100,120 mm, długość stentgraftu w średnicach 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm. Długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035", na zakończeniach markery tantalowe , poprawiające widocznośc w rentgenie (znaczniki radiocieniujące). Wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem, zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr. | szt. | 30
3 | Stentgraft obwodowy kryty rozprężany na balonie przeznaczony do leczenia zmian miażdżycowych w tętnicach biodrowych wspólnych i zewnetrznych. Stent wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami e PTFE, kompatybilny z prowadnikiem 0,035", balon niepodatny OTW. System wprowadzania 80 i 135cm, dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 cm, dostępne długości: 16mm, 26mm, 37mm, 58mm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z koszulką 6,7,8F (w zależności od średnicy). Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm. RBP dla wszystkich średnic 12 atm | szt. | 50
4 | Stent, samorozprężalny do tętnic udowych i podkolanowych do pierwotnego stosowania zmian de novo lub zmian restenotycznych.Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'.Koszulka 6F.Średnice stentów 5,6,7mm dostępne w długościach stentów: 20,30,40,60,80,100,120,150,170mm i długości systemu wprowadzającego 80cm i 130 cm.Stenty o średnicy 8,9,10mm dostępne są w długościach: 20,30,40,60,80cm i długości systemu wprowadzajacego 80cm i 130cm.Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG | szt. | 150
5 | Stent, samorozprężalny do tętnic udowych i podkolanowych do pierwotnego stosowania zmian de novo lub zmian restenotycznych.Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej.System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'.Koszulka 6F.Średnice stentów 6,7mm dostępne w długościach stentów: 200 mm .Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG. Długości systemu wprowadzającego 80cm i 135 cm | szt. | 10
6 | Stent, samorozprężalny do tętnic udowych i podkolanowych do pierwotnego stosowania zmian de novo lub zmian restenotycznych.Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej.System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'.Koszulka 5F.Średnice stentów 6,7mm dostępne w długościach stentów: 200 mm .Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG. Długości systemu wprowadzającego 80cm i 135 cm | szt. | 10
7 | Cewnik balonowy ultra niepodatny, wysokociśnieniowy. Cewnik balonowy OTW, wysokociśnieniowy, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. Średnice: 4,5,6,7,8,9,10 i 12 mm, długości: 2,3,4,6,8 i 10 cm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z prowadnikiem 0.035", system wprowadzania 50 cm, 75 cm. Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, RBP: 30-40 atm. Koszulka 6-8F. | szt. | 10
8 | Inflator ciśnieniowy 40 atm.Inflator wysokociśnieniowy; pojemność 30ml. Ciśnienie do 40 atmosfer. | szt. | 50
9 | Cewnik balonowy, ultra niepodatny do zastosowania w tętnicach nerkowych, biodrowych, udowych, podkolanowych, piszczelowych, srzałkowych i podobojczykowych, do doprężeń stentgraftówCewnik balonowy OTW, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. Średnice: 3;4;5;6;7;8;9;10 mm. Długości: 2,4,10,12,15,17,20cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.035", system wprowadzania 40 cm, 80 cm, 120 cm i 135 cm. Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, RBP 20-24 atm. Koszulka 5-7F. | szt. | 20
10 | Cewnik balonowy do rozszerzania zwężeń w tetnicach obwodowychi do leczenie niedrożności w naturalnych lub sztucznych przetok tętniczo-żylnych oraz do doprężania stentów.Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Długość systemu wprowadzającego 75cm i 130cm. Ciśnienie nominalne 8 atm dla średnic 3mm - 7mm oraz 6 atm dla średnic 8mm - 12mm. RBP 9 -21 atm. Dostępne średnice: 3,4,5,6,7mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200,250 i 300mm oraz średnice 8mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200 mm i średnica 9,10,12mm w długości 20,40,60,80,100mm. Koszulka 5-7F. Niskoprofilowa koncówka. | szt. | 100
11 | Cewnik balonowy do zabiegów PTA w tętnicach nerkowych, podkolanowych, piszczelowych, udowych i strzałkowych.Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,018'. Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 11 -16 atm. Koszulka 4-6F. Długość systemu wprowadzającego 75cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9mm w długościach 20,40,60,100,120,150,220mm (w zależności od średnicy). Długość systemu wprowadzającego 130cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,220,300mm, średnice 7;8 i 9mm w długości 40mm. Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte są powłoką hydrofilową. | szt. | 50
12 | Cewnik balonowy do zabiegów PTA w tętnicach nerkowych, podkolanowych, piszczelowych, udowych i strzałkowych.Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014'. Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 13 -16 atm. Koszulka 4-5F. Długość systemu wprowadzającego 150cm: dostępne średnice: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5mm w długościach od 20 do 300mm (w zależności od średnicy). Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte są powłoką hydrofilową. | szt. | 50
13 | Cewnik balonowy powlekany paclitaxelem. Cewnik balonowy powlekany paclitaxelem, nośnik leku to sorbitol i polisorbat. System OTW, ciśnienie nominalne 6 atm. Prowadnik 0,035': dostępne średnice: 4,5,6,7,8,9,10,12mm i długości od 40 do 150mm (w zależności od średnicy) i długościach systemu wprowadzajacego 75cm i 100cm (w zależności od średnicy). Prowadnik 0,035': średnice 4,5,6mm dostępne w długościach: 40,60,80,100,120,150mm i długości systemu wprowadzającego 130cm. Prowadnik 0,014': dostępne średnice: 2mm; 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm, długości: 40mm, 80mm i 120mm dla każdej średnic,. Stężenie powierzchniowe leku na balonie nie więcej niż 2ug/mm² | szt. | 10
14 | (balon tnący) - cewnik z balonikiem rozszerzającym do przezskórnej angioplastyki śródnaczyniowej jest wskazany do rozszerzania zwężeń w tętnicach biodrowych, udowych, biodrowo-udowych, podkolanowych oraz leczenia zmian niedrożności naturalnych lub sztucznych naczyniowo-żylnych przetok dializacyjnych.Cewnik balonowy, system RX, RBP 12 atm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014' i 0,018'. System 0,014' - długość systemu wprowadzającego 140cm, średnice 2;2,5;3;3,5mm i długości 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm, koszulka 5F. System 0,018' - długość systemu wprowadzającego 80cm (w zależności od średnicy) i 140cm, średnice 4,5,6,7mm i długości 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm (w zależności od średnicy), koszulka 5 -7F. Dwa znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, umieszczone na zewnętrznym rdzeniu drucianym, wyznaczają długość roboczą balonika. | szt. | 10
15 | Cewnik wspomagajacy udrażnianie.Cewnik wspomagający udrażnianie. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014', 0,018' i 0,035'. Cewnik z powłoką hydrofilna na długości 40cm z taperowana końcówką. System 0,014' - długość systemu wprowadzającego 135cm i 150cm, koszulka 4F. System 0,018' - długość systemu wprowadzającego 90cm, 135cm i 150cm, koszulka 4F. System 0,035' - długość systemu wprowadzającego 65cm, 90cm, 135cm i 150cm, koszulka 5F. System znakowania co 1cm aż do 30cm dla ułatwienia pomiaru zmiany (widoczny w skopii). | szt. | 100
16 | Długość balonu 20,40,60 mm, Średnica kanału wewnętrznego 0,035", Średnice balonu: 12,14,16,18,20,22,24,26 mm; Ciśnienie nominalne:4-6 atm, Ciśnienie RBP:12-18atm, Zalecana koszulka od 7-12 F w zależności od rozmiaru; Dwa systemy wprowadzające: 80 cm i 120 cm; Dwa znaczniki dla lepszej widoczności | szt. | 10
17 | Stent samorozprężalny, nitinolowy. System prowadzący trójosiowy, OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Koszulka 8F - 10F. Średnice stentów 10, 12, 14, 16, 18 i 20mm. Każda średnica dostępna w długościach stentów: 40,60,80,100,120,140,160mm. Na stencie znajduje się 12 znaczników - po sześć na każdym końcu. Trzy z nich to radiocieniujące znaczniki tantalowe a pozostałe trzy wykonane są z nitinolu. | szt. | 10
Razem
CZĘŚĆ 4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Prowadnik diagnostyczny.Prowadnik stalowy, pokryty PTFE, Średnice prowadników: 0.018”, 0.025”, 0.028”, 0.032”, 0.035”, 0.038”. Długości prowadników: 40/80/100/125/150/180/260 cm. Dostępne w wersji prostej i J (promienie krzywizny: 1.5/3/6/12 mm). Dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem. Dostępne końcówki: Newton, New Benson, Heavy Duty Fixe Core, Rosen Heavy Duty. | szt. | 150
2 | Prowadnik specjalistyczny 0,018".Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa. Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm. Kształtowalny koniec o długości 2cm. Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm. Sztywności końcówek 6g i 8g. Rdzeń ze stali nierdzewnej 304V. | szt. | 50
3 | Prowadnik specjalistyczny 0,014Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38 cm. Sztywności końcówek 3g i 6g. Powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2 cm 90% wagi, w części proksymalnej 55% wagi). Średnica 0,014” (0,37mm), długości 182 i 300cm. Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta. Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm. Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej. | szt. | 50
4 | Prowadniki hydrofilne.Prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokrytym powłoką z poliuretanu i warstwą hydrofilną. Zakończenie proste lub zagięte 45 stopni. Srednice: 0.018”, 0.035”, 0.038”. Długości: 80, 150, 180 oraz 260 cm. 2 rodzaje sztywności prowadnika. | szt. | 10
5 | Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE Średnice: 0,035”oraz 0,038”. Długości: 75/145/180/260cm. Końcówki: a.Miękka o dł. 6 cm: prosta lub 3 mm J b.Prosta: 1 cm lub 3,5 cm dł | szt. | 10
6 | Prowadnik do stentgraftow. Prowadnik o stalowym rdzeniu z zakończeniem J oraz C. Super sztywny o miękkiej (10 lub 15cm) sekcji dystalnej, z super miękkim zakończeniem o długości 4cm. Końcówka widoczna we fluoroskopie wykonana z oplotu wolframowego pokrytego złotem. Średnica 0,035” Długość: 185 i 300 cm | szt. | 10
7 | Prowadnik specjalistyczny 0,014 oraz 0,018 do całkowitych okluzji.Prowadnik specjalistyczny 0,014” i 0,018” dedykowany do całkowitych okluzji. Cztery rodzaje obciążeń końcówki: 12, 18, 25 i 30g.Radiocieniująca końcówka na długości 2 i 2,5 cm. Długości: 195 i 300 cm | szt. | 50
8 | Prowadniki specjalistyczne 0,014" oraz 0,018" nerkowy.Prowadnik wysokospecjalistyczny 0.014” i 0.018”. Długości: 130, 190 i 300 cm Końcówka prowadnika: prosta - kształtowalna bądź zagięta ‘’J”. Dystalny odcinek pokryty silikonem, odcinek proksymalny pokryty teflonem Prowadnik o stopniowanej gradacji stożkowatości końcówki: 5/7/10 cm dla prowadnika 0.014” oraz 2,5/3/7 cm dla prowadnika 0,018”. Dostępna wersja z cieniującymi markerami w odstępach 5 mm na dystalnym końcu | szt. | 5
9 | Prowadnik specjalistyczny 0.014" i 0.018".Średnica 0.014” w długościach: 180, 300cm. Średnica 0.018" w długościach: 145, 180, 260cm. Prowadniki o średnicy 0,014” pokrywane substancją hydrofilną Kształtowalna, radiocieniująca końcówka (spirala platynowa) | szt. | 50
10 | Prowadniki specjalistyczne do BTK.Przeznaczony do nawigacji i przechodzenia przez trudne zmiany poniżej kolana. Końcówki prosta, zakrzywiona, kształtowalna tip load, 2,9g Rdzeń w części proksymalnej wykonany ze stali nierdzewnej. Końcówka nitynolowa, liniowo zwężająca się, pokryta hydrofilnym polimerem z dodatkowo zatopionym drutem stalowym, zapewniającym utrzymanie pożądanego kształtu końcówki. Długości 185cm, 300cm Dający mocne podparcie cewnikom balonowym i stentom w interwencjach poniżej kolana. Rdzeń ze stali nierdzewnej, atraumatyczna końcówka, prosta zakrzywiona, kształtowalna, tip load 0,8g, spiralny oplot niepokryty polimerem na końcówce cieniującej o długości 3 cm, długości : 182, 300cm | szt. | 30
11 | Cewniki diagnostyczne.Cewniki selektywne oraz do aortografii (z dodatkowymi 8 otworami bocznymi). Cewnik o średnicy 4/5F i świetle 0,035”/0,038”. Cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej celem lepszej wizualizacji końcówki. Przepływ od 6ml/sec do 32ml/sec/. Różne rodzaje krzywizn, końcówki, dlugości: Flush: 65, 90, 100 cm - Selective: 40, 65 cm | szt. | 300
12 | Cewnik wspomagajacy.Cewnik wspierający kompatybilny z prowadnikiem 0,014” 0,018” 0,035”, Odporny na zginanie i łamanie. Dystalny koniec taperowany. Trzy złote markery RO w odległości 15 mm. Marker dystalny w odległości 2 mm od końca cewnika. Długości cewników: 65, 90, 135 i 150 cm. Pokrywany hydrofilnie na długości 40 cm. | szt. | 10
13 | Cewnik prowadzacy zbrojony. Cewnik prowadzący zbrojony drutem stalowym. Cewnik o średnicach 6/7/8F i dużym świetle wewnętrznym: 6F - 0,070”, 7F - 0,081”, 8F - 0,091”Długości: 55 i 90cm. Niezmienność kształtu w zależności od temperatury Wewnętrzne światło z PTFE. Miękki atraumatyczny koniec. 19 kształtów interwencyjnych. | szt. | 10
14 | Strzykawka wysokociśnieniowa. Strzykawka o przezroczystym polikarbonatowym korpusie. Pojemność 20cm sześciennych. Wytrzymałości ciśnieniowej do 26 atm. Strzykawka z manometrem o skali w jednostkach: ATM i PSI. Strzykawka z mechanizmem zapadkowym blokującym i umożliwiającym swobodny przesuw tłoka. Strzykawka wyposażona w dren poliuretanowy, zbrojony zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji. | szt. | 300
15. | Koszulki naczyniowe.Introducer pokryty substancją hydrofilną. Łagodne przejście miedzy koszulką a poszerzaczem – łatwe wejście do tętnicy. Przezroczysty korpus – kontrola urządzeń przechodzących przez koszulkę. Kółko do przyszycia. Dostępna wersja z prowadnikiem w zestawie lub z markerem na końcu koszulki. Długości koszulki 7/11/25cm, średnice 4-14F. | szt. | 10
16. | Stent samorozprezalny pokrywany lekiemStent nitinolowy, kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, samorozprężalny. Stent otwarto-komórkowy pokryty polimerem i lekiem typu paclitaxel, dawka leku 0,167 mikrograma/mm2. Średnice 6 i 7 mm, długość 40, 60, 80, 100, 120 i 150 mm; ze znacznikami tantalowymi na stencie; średnica systemu wprowadzającego 6F, długość systemu wprowadzającego 75cm i 130cm. System wprowadzania ma budowę trójosiową: trzon zewnętrzny służy do stabilizowania systemu wprowadzania, trzon środkowy ma na celu zabezpieczenie i przytrzymanie stentu, a trzon wewnętrzny stanowi kanał prowadnika. | szt. | 30
17. | Balon tnący.Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (rapid exchange) i 0,018” (OTW)Średnice balonu od 2 mm do 8 mm. Długości balonu: 1,5 cm i 2 cm. Liczba aterotomów: 3 lub 4. Długość cewnika: od 50 cm do 140 cm. Kompatybilny z koszulką 6 lub 7 F w zależności od średnicy RBP 10 i 12 atm. | szt. | 5
18. | Cewnik balonowy do tetnic podudzia kompatybilny z prowadnikiem 0,014".Cewnik balonowy do tetnic podudzia kompatybilny z prowadnikiem 0,014"Średnice balonu: 1,5 - 4 mm (co 0,5 mm). Długości balonu: 20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm. Długości cewnika: 90cm oraz 150cm. Kompatybilny prowadnik: 0,014”. Kompatybilna koszulka: 4 F. Profil wejścia końcówki: 0,017”. Ciśnienie RBP: 12-14 atm. Cewnik pracujący w systemie OTW i RX (dla wszystkich rozmiarów). Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność. Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany. | szt. | 20
19. | Cewnik balonowy do tetnic podudzia kompatybilny z prowadnikiem 0,018".Dostępna wersja OTW i RX. Długość cewnika balonowego OTW: 40/80/90/135/150mm. Długość cewnika balonowego RX: 80/90/135/150mm. Długości balonu: 10-220 mm. Średnice balonu: 2-10 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.018”. RBP: 14 atm. Crossing profile: 0.020”. Pokrycie hydrofilne. | szt. | 20
20. | Cewnik balonowy uniwersalny kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Średnice balonu: 3 – 12 mm Długości balonu: 20 – 200 mm. Długosci systemu wprowadzającego: 40/75/135 cm. Kompatybilny z koszulkami: 5F (śr. 3-7 mm), 6F (śr. 8 – 10 mm) i 7F (śr. 12 mm). Ciśnienie RBP:14 – 24 ATM. Profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm. Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność. | szt. | 20
21. | Cewnik balonowy uniwersalny kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Średnice balonu: 3 – 12 mm Długości balonu: 20 – 200 mm. Długosci systemu wprowadzającego: 75/135 cm. Kompatybilny z koszulkami: 5 F (śr. 3-7 mm), 6 F (śr. 8 – 10 mm) i 7 F (śr. 12 mm). Ciśnienie RBP: 12 – 20 ATM. Profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm. Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność. Pokryty substancją hydrofilną. | szt. | 20
22. | Cewnik balonowy do dużych naczyn.Cewniki kompatybilne z prowadnikiem 0.035”. Długości cewników: 75 i 120 cm. Średnice balonów: 12/14/16/18 mm. Długości balonów: 20/40/60 mm. RBP: 5-8atm. Kompatybilny z koszulkami: 7 F (dla śr. 12 i 14 mm) i 8 F (dla śr. 16 i 18 mm) | szt. | 20
23. | Balon do czasowej okluzji.Cewnik balonowy podatny do czasowej okluzji w chirurgii naczyniowej oraz do modelowania stentgraftów wykonany z latexu. Cewnik 7F o długościach 65 oraz 100cm. Cewnik balonu o konstrukcji bilumen zapewnia bardzo krótki czas deflacji. Kompatybilny z prowadnikiem 0,038”. Średnice balonu: 20/27/33/40mm. Dwa platynowe markery obrazujące końce balonu. | szt. | 10
24. | Stent samorozprężalny obwodowy.Stent samorozprężalny obwodowy.Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby. Stent o zamkniętych celach na obu końcach, co zapewnia lepszą apozycję, i otwartych celach w części środkowej. Średnice stentu: 5 -14 mm. Długości stentu: 20 – 120 mm. Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, „over the wire”. Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów. Markery na końcach – 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru. | szt. | 30
25. | Stent samorozprężalny do tetnicy udowej powierzchownejStent samorozprężalny nitynolowy. Średnice: 5-8 mm. Długości: 20 – 200 mm Długości systemu wprowadzającego: 75 i 130 cm. Maksymalny crossing profile 0,083”. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów. Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) lub dwiema rękami. Triaksialny system wprowadzający minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji | szt. | 10
26. | Stent rozprężany na balonie obwodowy.Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym. Stent wykonany ze stopu stali 316L, zamontowany fabrycznie na balonie w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie podczas manipulacji cewnik balonowy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”, Długość cewnika 75 oraz 135cm. Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, RBP 12atm. Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia. Stent o dużej statycznej sile radialnej. Stent o małej skracalności < 2%Zacieśnianie światła stentu po usunięciu balonu (recoil) < 2%. Długości stentu 17/25/27/37/57mm, średnice 5/6/7/8/9/10 mm. Kompatybilny z koszulką 6F (średnice 5,0-8,0mm), 7F( dla rozmiaru 8x57mm oraz średnic 9,0-10,0 mm). Dobra widoczność stentu we fluoroskopie. | szt. | 30
27. | Stent rozprężalny na balonie do tętnic nerkowych. Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym. Stent wykonany ze stopu stali 316L Dodatkowe przęsła w bliższej 1/3 długości – większa siła radialna w odcinku ostialnym. Zamontowany fabrycznie na balonie w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie podczas manipulacji Rozmiary stentu: 4/5/6/7 mm, długości 14,15,18,19 mm. Kompatybilny z koszulką 5F (średnice 4,0-6,0 mm) oraz 6F – wymiar 7,0. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” oraz 0,018”. Cewnik dostawczy w systemie rapid exchange. Długości cewnika dostawczego 90 i 150cm. Ciśnienie nominalne 10 atm, RBP 14 atm. Profil przejścia (crossing profile): od 0,055” do 0,070”. Konstrukcja stentu zapewniająca dobrą widoczność we fluoroskopii, dużą statyczną siłę radialną oraz elastyczność i giętkość trakcie dostarczania. | szt. | 3
28. | Stent rozprężany na balonie kobaltowo-chromowy.Stenty zamontowane na balonie obwodowe. Stent kobaltowo- chromowy kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. Niski profil końcówki, miękki I elastyczny tip. Kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów. Średnice 5, 6, 7, 8, 9 mm. Długości stentu 20, 30, 40, 50, 60, 80 mm. Długość shaftu 80 i 120 cm. | szt. | 10
29. | Mikrocewnik z prowadnikiem.Profil mikrocewnika 2,4F i 2,8F. Długości mikrocewnika 105, 130, 155 cm. Konstrukcja całkowicie metalowa pokryta polimerem bez zatopionego metalowego splotu wewnętrznego. Dostępne kształty końcówek Straight, Bern, J, Swan. Dostępne wersje z dwoma markerami. Maksymalny przepływ 3,5 ml/s dla 2,4F i 6,3 ml/s dla 2,8F Pokrycie hydrofilne. Kompatybilne z prowadnikiem 0,018” i 0,021”. Dostępne wersje z mikroprowadnikiem i bez mikroprowadnika. Kompatybilne z cewnikami diagnostycznymi 0,035” i 0,038”. Maksymalne ciśnienie 1200 PSI. Możliwość podania cząstek embolizacyjnych do 900 mikronów (2,8F). | szt. | 10
30. | Coile odczepiane.Rozmiary 0,018” i 0,035" , Średnice 2-22 mm. Dostępne długości 40-600 mm Spirale wykonane ze stopu platyny. Pokrycie włóknami PET. Możliwość repozycjonowania spiral. Prosty w obsłudze, zewnętrzny, mechaniczny system odczepiania bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń (elektrycznych, gwintowanych itp.) do uwalniania spiral. | szt. | 20
31. | Spirale do embolizacji.Spirale wykonane z platyny średnicy pierwotnej 0.018” i 0.035”, pokryte „włoskami” z dakronu przyspieszającego embolizacje. Kompatybilne z cewnikiem o minimalnym świetle wewnętrznym 0.038” oraz 0.021” w zależności od średnicy pierwotnej zwoju. Kompatybilne z prowadnikiem 0.035” i 0.018”. Spirale o kształcie stożka: średnica wierzchołka 2-3 mm; średnica podstawy 3-7 mm; długość spirali w introducerze 22 – 85 mm; długość spirali rozprężonej: 2.5 – 6.7 mm. Spirale o kształcie prostym i heliakalnym: średnice 2-7 mm; długości spirali w introducerze 10-70 mm; długość spirali po rozprężeniu: 2-17 mm | szt. | 10
Razem
CZĘŚĆ 5
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1. | Stent samorozprężalny. Stent obwodowy wycinany z tuby nitinolowej, zaprojektowany do użycia w tętnicy biodrowej wspólnej i zewnętrznej, udowych powierzchownych, bliższym odcinku tętnic podkolanowych - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” koszulką 6F oraz 5F dla średnic 5.0, 6.0, 7.0 i 8.0mm - wszystkie dostępne średnice: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0mm - długości 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150 oraz 200mm dla śr. 6.0-8.0mm - długość systemu dostarczającego 80cm, 120cm lub 150cm - tantalowe markery na obu końcach stentu i na systemie dostawczym | szt. | 50
2. | Stent na balonie .Stent obwodowy wykonany ze stali medycznej w technice wycinania z tuby - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F-7F - średnice: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0mm - długości 12, 17, 27, 37, 57mm - długość systemu dostarczającego 80 oraz 135cm - RBP 12 atm - 4 tantalowe markery na końcach stentu | szt. | 50
3. | Balon do PTA.Cewnik over the wire, dual lumen kompatybilny z prowadnikiem 0,035" wysokie ciśnienie RBP 11 - 18 bar dostępne średnice od 3,00 do 12,00 mm długości od 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm długość shaftu 80cm, 130cm pokrycie hydrofilne tylko na stożkowatych zakończeniach balonu i na szafcie koszulka 5F-6F dla średnic 3,00 do 10,00 i 7F dla średnicy 12,00 2 doskonale widoczne w skopii markery platynoirydowe | szt. | 50
4. | Balon do PTA.Cewnik over the wire, koaksjalny shaft dostępne balony o niskiej i kontrolowanej podatności kompatybilny z prowadnikiem 0.018” ciśnienie RBP 12-22 bar długości balonu: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm 200mm, 250mm, 300mm średnice balonu: 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm długości szaftu 90, 130, 180cm pokrycie hydrofilne rozmiar koszulki 4F -5F 2 platynoirydowe markery | szt. | 100
5. | Balon do PTA do TT. podudzia.Cewnik balonowy over the wire, dual lumen shaft - kompatybilny prowadnik 0.014” i koszulka 4F - długość shaftu 120cm, 150 cm - średnice 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0mm - długości balonu 20/40/80/120/150mm - balon taperowany o zmiennej średnicy o dł. 210mm: 2.5/2.0mm, 3.0/2.5mm, 3.5/3.0mm, 4.0/3.5mm - Ciśnienie maksymalne RBP 14 atm | szt. | 50
6. | Balon wysokociśnieniowy do przetok tetniczo-żylnych .cewnik o kontrolowanej podatności, over the wire, dual lumen wysokie ciśnienie do RBP 24 atm dostępne średnice od 4.00mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.00 mm długości od 20mm, 40mm, 80mm, 100 mm długość shaftu 40cm, 80cm, 135cm tip entry profile 0.038" kompatybilny z koszulką 6-7F i prowadnikiem 0,035" 2 doskonale widoczne w skopii tantalowe markery materiał balonu: Nylon 12 brak powłoki hydrofilnej | szt. | 10
7 | Cewnik wspierający do CTO.Cewnik do mechanicznego podparcia prowadnika podczas uzyskiwania dostępu do naczynia - Cewnik „over the wire” - kompatybilny z prowadnikami 0.014”, 0.018” oraz 0.035” - dostępna wersja z prostą i zagiętą końcówką - długość robocza: 65cm, 90cm, 135cm i 150cm - niski profil zagiętej końcówki: 0.020"; 0.023" i 0.041" - konstrukcja shaftu dwuwarstwowa - wewnętrzne światło śliskie dla zapewnienia łatwego przesuwu na prowadniku, zewnętrzna warstwa z materiału zapewniającego dobrą popychalność dla łatwego przechodzenia przez okluzje - cewniki posiadają trzy markery o długości 1,5mm każdy odległe od siebie o 15mm dla cewników 0.014” i 0.018” oraz o 50mm dla cewnika 0.035” | szt. | 100
8. | Prowadniki specjalne 0.014”, 0.018”, 0.025”, 0.035” .Prowadnik o rdzeniu wykonanym z nitinolu - Pokrycie silikonowe - Dystalny segment z oplotu z pozłacanego wolframowego drutu - Dystalna część o różnej długości: 2/5/7/8/9/14/15/20cm - Zakończenie proste lub zagięte pod kątem 15 lub 45 stopni - Rozmiary prowadnika: • Średnica: 0,014”, długości: 80/180/300cm, standard sztywności zakończenia: INT • Średnica 0,018”, długości: 60/80/180/300cm, standard zakończenia: INT, STD, FLOP • Średnica 0,035” miękkie body, długości: 145/180/260/400cm, standard zakończenia: INT • Średnica 0,035” sztywne body, długości: 80/145/180/260/300/400cm, standard zakończenia: INT, STD, FLOP | szt. | 20
9. | Prowadnik i 0.018”, 0.035”.Prowadnik o rdzeniu wykonanym z nitinolu - Pokrycie hydrofilne - Polimerowa osłona z domieszką wolframu na całej długości - Zwężający się atraumatyczny trzon - dwie sztywności korpusu dla rozmiaru prowadnika 0.035”: *standardowa, długości: 150/180/260cm, końcówka: prosta lub zagięta pod kątem 45o *sztywna, długości: 150/180/260cm, końcówka: prosta lub zagięta pod kątem 45o - dla rozmiaru prowadnika 0.018” korpus sztywny o końcówce prostej i zagiętej pod kątem 45o i długościach 150/180/260cm | szt. | 100
10 | Y-adapter typu Touchy-Borst. - Konektor dwu- i trójdrożny - Światło kanału do 9F | szt. | 20
11 | Pętla do usuwania ciał obcych GooseNeck.Pętla zaciskowa odchodzi prostopadle pod kątem 90 stopni od trzonu - wysoce radiocieniująca wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego - średnice: 5.0mm, 10.0mm, 15.0mm, 20.0mm, 25.0mm, 30.0mm, 35.0mm - długości pętli 65 lub 120cm, - cewnik prowadzący 4F lub 6F - w komplecie: jeden cewnik, jeden introduktor i jeden torquer | szt. | 2
12 | Cewnik do trombolizy .Cewnik o średnicy 4F i 5F - długość użytkowa: 40, 65, 100, 135cm - długość części infuzyjnej 5, 10, 20, 30, 40, 50cm - kompatybilność z prowadnikiem 0.035” oraz 0.038” - dwa markery określające długość części infuzyjnej - pojedyncze wstrzyknięcia lub pulsacyjne nastrzykiwanie są możliwe do wykonania zarówno z użyciem prowadnika, jak i bez niego - mikrozawór na końcówce dystalnej pozwalający na całonocną infuzję bez konieczności zatykania cewnika prowadnikiem | szt. | 20
13 | Stent nerkowy .Stent stalowy o budowie zamkniętokomórkowej, RX - kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i z systemem 5F - rozszerzony segment proksymalny dzięki, któremu stent dokładnie przylega do ścian naczynia w części ostialnej tt. nerkowej - struty o grubości 165 µm - średnice: 4.0mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.0mm - długości: 10mm, 15mm, 20mm, 24mm - długość robocza systemu wprowadzającego: 145 i 80 cm | szt. | 5
14 | Balon lekowy .Powłoka lekowa składająca się cząsteczek Paclitaxelu 3.5 µg/mm2 i mocznika cewnik over the wire kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i 0.018" dostępne średnice od 4,00 do 12,00 mm długości 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm długość shaftu 40cm, 80-90cm, 130cm 2 doskonale widoczne w skopii markery | szt. | 30
15 | Aterektom. Jednorazowy cewnik ze zintegrowanym ostrzem rotującym, do wycinania zwapniałej oraz miękkiej blaszki miażdżycowej wewnątrz tętnic udowych i podkolanowych - kompatybilny z prowadnikiem 0.014ʺ i koszulką 6F lub 7F - przeznaczony do naczyń o średnicach od 2.0mm do 7.0mm - crossing profile 2.6mm dla 7F i 2.2mm dla 6F | szt. | 30
16 | I zestaw: aterektom + filtr .Zestaw: aterektom, filtr i balon lekowy Jednorazowy cewnik ze zintegrowanym ostrzem rotującym, do wycinania zwapniałej oraz miękkiej blaszki miażdżycowej wewnątrz tętnic udowych i podkolanowych - kompatybilny z prowadnikiem 0.014ʺ i koszulką 6F lub 7F - przeznaczony do naczyń o średnicach od 2.0mm do 7.0mm - crossing profile 2.6mm dla 7F i 2.2mm dla 6F - filtr o rozmiarze koszyka 3/4/5/6/7mm zapewniajacy ochronę przed dystalną embolizacją -balon lekowy o średnicach od 4,00 do 12,00 mm, długości 40,60,80,120,150mm | szt. | 5
17 | II zestaw: aterektom + filtr + balon lekowy .Zestaw: aterektom, filtr i balon lekowy Jednorazowy cewnik ze zintegrowanym ostrzem rotującym, do wycinania zwapniałej oraz miękkiej blaszki miażdżycowej wewnątrz tętnic udowych i podkolanowych - kompatybilny z prowadnikiem 0.014ʺ i koszulką 6F lub 7F - przeznaczony do naczyń o średnicach od 2.0mm do 7.0mm - crossing profile 2.6mm dla 7F i 2.2mm dla 6F - filtr o rozmiarze koszyka 3/4/5/6/7mm zapewniajacy ochronę przed dystalną embolizacją - balon lekowy o średnicach od 4,00 do 12,00 mm, długości 40,60,80,120,150mm | szt. | 5
18 | Mikrocewnik.Mikrocewnik infuzyjny typu” flow directed” przeznaczony do infuzji leków i środków kontrastowych do naczyń obwodowych - oplot wzmacniający ze stali nierdzewnej - dostępne mikrocewniki kompatybilne z prowadnikiem: • 0.014” o długości całkowitej 158cm, o średnicy zewnętrznej 2.4/1.9F prox/dyst, posiadające dwa markery odległe 3cm od siebie, pokrycie hydrofilne • 0.018” o długości całkowitej 135cm lub 158cm, o średnicy zewnętrznej 2.8/2.4F prox/dyst, posiadające jeden lub dwa markery odległe 3cm od siebie, pokrycie hydrofilne • 0.027” o długości całkowitej 135cm lub 158cm, o średnicy zewnętrznej 2.8F/2.8F prox/dyst, posiadające jeden dystalny marker, pokrycie hydrofilne | szt. | 30
19 | Spirale odczepialne.Spirale odłączane mechanicznie do tętniczych i żylnych embolizacji wykonane z platyny o dobrej widoczności w obrazie RTG - pokryte włóknami PGLA lub nylonowymi zapewniającymi lepsze wypełnienie przy mniejszej liczbie spiral - koil jest zamontowany na prowadniku 0.011" - 0.014" w zależności od rozmiaru - długości 4cm, 6cm, 8cm, 10cm, 15cm, 20cm, 30cm, 40cm i 50 cm - średnice 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0mm - kompatybilny z mikrocewnikiem 2,4F do rozm. 4mm, rozm. 5mm-20mm z mikrocewnikiem 2,7F - kształt spirali: helikalny | szt. | 20
20 | Plug (korek naczyniowy).Micro korek do natychmiastowej embolizacji naczyń - zbudowany z nitinolu pokryty membraną z PTFE na powierzchni 2/3 długości - rozmiary korka dostosowane do naczyń 1.5-3.0mm; 3.0-5.0mm; 5.0-7.0mm; 7.0-9.0mm - kompatybilność z mikrocewnikami 0.021” i 0.027” oraz cewnikiem 4-5F - korek zamocowany na stalowym prowadniku 0.018” o dł. 180cm lub 165cm z teflonową powłoką na dystalnych 60cm - 2 markery celem lepszej widoczności - szybki i kontrolowany system odczepiania za pomocą torquera (w zestawie) - możliwość wielokrotnego repozycjonowania przed ostatecznym odczepieniem | szt. | 10
21 | Materiał embolizacyjny .Płynny preparat do embolizacji - środek polimeryczny o składzie: • EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego) • DMSO (dimetylosulfotlenek) jako rozpuszczalnik • Zawiera mikronizowany pył tantalowy celem wizualizacji we fluoroskopii • Dostępny w dwóch lepkościach 18 oraz 34 centypuazów W zestawie: 1 x fiolka EVOH 1.5ml, 1 x fiolka DMSO 1.5ml i 3 szt strzykawek | szt. | 5
22 | Materiał embolizacyjny .Płynny preparat do embolizacji - środek polimeryczny o składzie: • EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego) • DMSO (dimetylosulfotlenek) jako rozpuszczalnik • Zawiera mikronizowany pył tantalowy celem wizualizacji we fluoroskopii • Dostępny w lepkości 34 centypuazy W zestawie: 2 x fiolki EVOH 1.5ml, 1 x fiolka DMSO 6.0ml i 12 szt strzykawek | szt. | 5
Razem
CZĘŚĆ 6
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1. | Stent rozprężany na balonie: - stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - grubość ściany stentu nie większa niż 0,063” - dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm - dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm - dostępne długości stentu od 12 do 59 mm - wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych | szt. | 50
2. | Stenty samorozprężalne do t. udowej powierzchownej - stent nitylonowy z termiczną pamiecią kształtu - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - możliewość zastosowania introducera 6F i cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów - długośc układu wprowadzającego 80 i 135cm - dostępne średnice od 5 do 10mm - dostepne dlugości od 20 do 100mm, dla srednic 9 i 10mm dostepne rowniez dlugosci 100mm - dodatkowo dla średnic 5-8mm dostępne dł 120 i 150 mm - obecność po 6 markerów na kazdym końcu stentu - mechanizm uwalniania stentu mozliwy do obsługi jedna ręką | szt. | 100
3. | Samorozprężalny, elastyczny stent zamkniętokomórkowy wykonany z 6 par włókien nitinolowych, tkanych helikalnie w zamkniętej geometrii komórek. Wskazania: tętnica podkolanowa i powierzchowna udowa. Rozmiary: średnica 4, 5,6 i 7mm, długość stentu 40 - 200mm (co najmniej 10 róznych długości, w tym stentu krótkie o dł 20mm i długie o długosci 180 i 200 mm) Długość kateteru 80 i 120cm. Kompatybilny z 6F i prowadnikiem 0,018. -wysoka odporność na: a).zginanie i rozciąganie potwierdzona testami wytrzymałościowymi (10 milionów cykli bez uszkodzenia) b).skręcanie potwierdzone w testach mechanicznych (20 milionów cykli bez uszkodzenia) -technika implantacji pozwalająca na dostosowanie długości oraz stopnia upakowania stentu w tętnicy. -możliwość modelowania stentu po jego implantacji -wysoka siła radialna Wymaga predylatacji. Wymiarowanie stentu 1:1 względem średnicy naczynia | szt. | 20
4. | Cewnik balonowy wielozadaniowy - kompatybiny z prowadnikiem 0,035” - dostępne srednice od 3,0 do 14mm - dostępne dlugosci: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla srednic od 4,0 do 7,0mm, i 20- 80mm dla srednic 8 – 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dostepna dł. 250mm, - długośc układu wprowadzajacego 80 i 135cm - możliwość zastosowania introdyuktora 5F dla średnic 3-6mm, 6F dla średnic 7-12 mm i 7F dla średnicy 14 mm - NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla srednic 3,0 > 27atm , dla rozmiaru 4/60 mm = 18 atm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | szt. | 50
5. | Stenty na balonie do naczyń nerkowych kobaltowo – chromowy, system RX długość stentu od 12 do 18 mm średnice od 4,0 do 7mm co 0,5 mm niski profil stentu ciśnienie RBP 14 atm kompatybilny z prowadnikiem 0,014" wysoka siła radialna kompatybilne z introduktorem 5 F dla wszystkich rozmiatrów | szt. | 5
6. | Systemy zamykajace do naczyń - do wyboru systemy szewne i na zasdzie nitynolowego klipsa | szt. | 300
7 | System zamykający miejsce dostepu naczyniowego po procedurch endowaskularnych - typ szewny Zaopatruje naczynia po użyciu introducera od 8,5 do 24F Zamkniećie za pomocą 2 nici polyestrowych, nieabsorbowalnych i 4 nitynolowych igieł. Koszulka hydrofilna, kompatybilny z prowadnikiem 0,035-0,038” | szt. | 20
8. | Cewnik balonowy uniwersalny kompatybilny z prowadnikiem 0,018” - RBP = 14atm NP= 8 atm - dostępne długości 20 - 200mm - min 9długości dla wszystkich średnic - dostępne śr.2,0 - 6,0mm - min 7 średnic, w tym średnica 5,5mm dla wszystkich dlugosci - długość układu dostarczającego 90 i 150cm - możeliwość zastosowania introducera max 5F , a dla średnic 2-4mm – 4F - bardzo krótki czas deflacji = 3,9sek dla balonu 3/20 - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | szt. | 20
9. | Specjalistyczny cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana - balon w systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” - system kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarów - dł. systemu 90 i 150cm - NP = 8atm; RBP = 14atm - dostępne srednice od 1,5 do 4mm (dla srednicy 1,5mm dostępne min. 4długości) - wymagane długosci: 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany - dostępne również balony przeznaczone do przechodzenia i predylatacji bardzo ciasnych zmian o podwójnej powłoce hydrofilnej , system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i introducerem 4F Dostępne średnice 1,2; 1,5; 2,0mm w długościach 12 i 20mm. Ciśnienie nominalne 8 atm; RBP 14 ATM . Długośc shaftu 145 cm. Profil wejścia końcówki 0,017” – wzmocniona część dystalna końcówki dla więszkej siły penetracji przez zmianę | szt. | 50
10 | Stent samorozprężalny do t. poniżej kolana - stent nitynolowy z termiczną pamięcia kształtu - kompatybilny z prowadnikiem 0’018” - możliwośc zastosowania introducera 4F - długość układu wprowadzajacego 80-90cm i 120-135cm - dostępne średnice od 3 do 8mm , - referencyjna średnica naczyń od 2 do 7 mm - dostępne długości od 20 do 60 mm, dostepne również długość 80mm dla srednic 4 i 6mm oraz długość 100mm dla średnicy 5mm - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych | szt. | 20
11 | DES - stent kobaltowo-chromowy, pokrywany lekiem antyproliferacyjnym z grupy cytostatykow everolimus; kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F, srednice od 2,5 do 4,0mm co 0,5mm dlugosci 28 i 38mm, posiadajace wskazanie do zabiegow BTK , RBP 18atm dla wszystkich średnic | szt. | 20
12 | Prowadniki zabiegowe - sterowalny prowadnik zabiegowy ośrednicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; dł prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejsćie przez zwężone obaszary - dostępne również prowadniki 0,014”; 0,018” oraz prowadnik specjalistyczny do uzycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana | szt. | 50
13 | Prowadnik specjalistyczny do uzycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana. Srednica 0,014” dostepne dkugosci 190 i 300 cm, przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki. Hydrofilne pokrycie koncowki roboczej (ok 30cm | szt. | 50
14 | Prowadnik specjalistyczny stalowy do udrożnień o średnicy 0,018”. Dostępne 3 rodzaje sztywności końcówki – najsztywniejsza końcówka taperowana o średnicy 0,0125”. 3cm tip widzialny w promieniowaniu rtg, dla końcówki prostej i 10 cm dla końcówki taperowanej. Pokrycie prowadnika w obrębie końcówki roboczej hydrofilne. Dobra sterowalność prowadnika. Dostępne długości 145, 190, 300 cm | szt. | 50
15 | Prowadnik 0,014” przeznaczony do procedur endowaskularnych poniżej kolana - dystalna część rdzenia wykonana z nitynolu – zapewnia wytrzymałość końcówki - proksymalna część wykonana ze stali dla dużego podparcia - Dostepna prosta koncówka, spirale na dystalnym końcu umożliwiają kształtowanie końcówki i gwarantują wysoką pamięć kształtu oraz doskonałą widoczność w skopii - długość: 190 i 300 cm - dwie rodzaje sztywności końcówki (2.8 g i 3.5 g) | szt. | 50
Zestaw do stentowania tt. Szyjnych
1 | System protekcji dystalnej typu filtr możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm ( dla srednic 4-7mm dostepny jeden uniwersalny rozmiar) długość systemu >/=190 cm dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywnosci dla lepszego podparcia systemu (minimum 3) | szt. | 5
2 | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail - kompatybilny z cewnikiem prowadz. A192koszulką 6F - długości 20,30 i 40 mm - średnice: od 7 do 10 mm , dostepne także stenty taperowane - dostępny stent o budowie zamknieto- i otwartokomórkowej |  | 5
3 | Cewnik balonowy typu Rx do pre- i postdylatacji długość systemu 135cm dostępne śrenice od 4 do 7,0 co 0,5 mm dostępne długości 15-40 mm ciśnienie NP 8 at RBP 14 atm kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | szt. | 5
4 | Cewnik balonowy typu Rx do predylatacji - dlugosc systemu dostawczego 143 cm - dostepne srednice od 1,5 do 5mm i dl 12,15,20mm a dla srednic 2,5 -3,0 i 3,5 dodatkowo długość 25mm, rbp 18 atm NP 12 atm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | szt. | 5
5 | Korki naczyniowe: Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu - Dostępne min. 3 rodzaje korków naczyniowych o różnej konstrukcji do wyboru - Średnica korka w zakresie od 3 mm do 22 mm - Maks. długość cewnika wprowadzającego 100cm - Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’-0,098’’) w zależności od rozmiaru korka - Możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego -Krótki czas embolizacji po implantacji korka - Minimalne ryzyko rekanalizacji naczynia po zastosowaniu korka naczyniowego -Utworzenie komisu umożliwiające duży wybór rozmiarów | szt. | 5
Razem
CZĘŚĆ 7
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Koszulka diagnostyczna do tętnicy udowej, dł. 13 cm z prowadnikiem 0.038" śr. 5-8Fr | szt. | 50
2 | Koszulka diagnostyczna wprowadzająca akceptująca prowadnik 0,018" dł. 13 cm - do tt. Promieniowej śr. 4, 5, 6 Fr, dł. 13cm, igła 21 gage o dł. 4 cm, prowadnik 0.018" | szt. | 50
3 | Koszulka wprowadzająca interwencyjna dł. 40 i 55 cm, miękka atraumatyczna końcówka, dobrze widoczna w promieniach rtg, 4-7 Fr proste i o krzywiźnie typu ANL - do tt. Nerkowych | szt. | 5
4 | Koszulka wprowadzająca interwencyjna dł. 90 cm, miękka atraumatyczna końcówka, dobrze widoczna w promieniach rtg, 4-6 Fr proste i o krzywiźnie typu ANL - do tt. nerkowych | szt. | 5
5 | Koszulka wprowadzająca interwencyjna dł. 40 cm, typu cross- over, ze znacznikiem dla lepszej widoczności; śr. 5.5, 6, 7, 8Fr | szt. | 250
6 | Koszulka wprowadzająca interwencyjna zbrojona, 5-7 Fr z atraumatyczną, 5 cm niezbrojoną końcówką dobrze widoczną w promieniach rtg, dł. 90 cm | szt. | 20
7 | Koszulki wprowadzające zbrojone z introducerem o obniżonej sztywności, 7-12 Fr z atraumatyczną końcówką dobrze widoczną w promieniach rtg, dł. 40, 55 i 110 cm, akceptujące prowadniki 0,035" | szt. | 10
8 | Koszulki wprowadzające zbrojone, 5 Fr z atraumatyczną końcówką dobrze widoczną w promieniach rtg, dł. 120 cm, akceptujące prowadniki 0,035" / 0,038" | szt. | 5
9 | Igła do nakłucia tętnicy 18-21G, dł. 4-15 cm | szt. | 50
10 | Prowadniki diagnostyczne teflonowe "J" śr. 0,018" - 0,035" dł. 50 cm - 260 cm | szt. | 50
11 | Prowadniki diagnostyczne hydrofilne proste i zagięte ze sztywnym rdzeniem nitinolowym śr. 0,035"-0,038" dł. 145 do 180 cm | szt. | 50
12 | Prowadniki diagnostyczne hydrofilne proste i angled ze sztywnym rdzeniem nitinolowym śr. 0,035" - 0,038" dł. 260 cm | szt. | 50
13 | Prowadniki diagnostyczne hydrofilne z miękkim rdzeniem na całej długości oraz miękką końcówką śr. 0,018 – 0,035” dł. do 180 cm | szt. | 50
14 | Prowadniki diagnostyczne hydrofilne z miękkim rdzeniem na całej długości oraz miękką końcówką śr. 0.018"; 0.035”; 0.038" dł. 260 cm | szt. | 50
15. | Prowadnik o podwyższonej sztywności typu Rosen o śr. 0,035", dł. 145, 180 i 260 cm, typu "J" z miękką 2 cm końcówką | szt. | 20
16. | Prowadniki o podwyższonej sztywności typu Amplatz i Lunderquist, śr. 0.035" dł. 90 - 300 cm | szt. | 20
17. | Mikroprowadnik o stalowym rdzeniu, krótkie, platynowe, taperowanie końcówki o wadze 6, 12, 18 i 25 gram, dł. 135, 190 i 300 cm średnica 0,014" | szt. | 10
18. | Cewnik balonowy, wysokociśnieniowy do PTA, akceptujący prowadnik 0,035", śr. balonu 12-28 mm, dł. 20 - 40 mm, ciśnienie rozprężania RBP max. do 10 atm. | szt. | 20
19. | Cewnik balonowy, wysokociśnieniowy, standardowy do PTA, akceptujący prowadnik 0,035", ciśnienie rozprężania RBP min. od 5 do 15 atm, zależne od wielkości balonu, cewniki 5 Fr, śr. balonu od 3 do 12 mm, dł. od 20 do 200 mm, dł. 80, 135cm | szt. | 50
20. | Cewnik balonowy, wysokociśnieniowy, standardowy do PTA, akceptujący prowadnik 0,018", ciśnienie rozprężania RBP min. od 8 do 14 atm, zależne od wielkości balonu, cewniki 4 Fr, śr. balonu od 3 do 8 mm, dł. od 20 do 200 mm | szt. | 50
21. | Ultra-niskoprofilowy cewnik balonowy do PTA: system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014", wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 3 Fr, śr. balonu 1,5-3 mm; dł. balonu 20- 120 mm; dł. shaftu 50 cm, 90 cm, 150 cm; hydrofilne pokrycie ułatwiające sterowanie i przechodzenie przez ciasne zmiany. Stosowany do natywnych lub syntetycznych dializowanych przetok tętniczych. | szt. | 50
22. | Pętla do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego, śr. 2-30mm, shaft 4, 5, 6F | szt. | 5
23. | Kleszcze do usuwania ciał obcych, shaft 3F, 120 i 135cm | szt. | 3
24. | Coile obwodowe w kształcie sprężyny, wykonane ze stopu Inconel, o większej sile radialnej niż platyna i lepiej widoczne w skopii niż stal nierdzewna; posiadające syntetyczne włoski; średnice od 3 do 20 mm; dł. rozciągniętego coila od 2 do 20 cm, kompatybilne z cewnikami o otworze akceptującym średnicę 0,035 i 0,038” | szt. | 10
25. | Coile obwodowe o różnych kształtach (m.in. sprężyna, tornado, proste, okrąg i inne niestandardowe), wykonane z platyny, posiadające syntetyczne włoski, średnice od 2 do 20 mm, długość rozciągniętego coila od 0,5 do 20 cm, kompatybilne z cewnikami o otworze akceptującym średnicę 0,018” i 0,035 | szt. | 10
Razem
CZĘŚĆ 8
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Cewniki z 20 rozmieszczonymi co 1 cm znacznikami widocznymi w promieniach rtg. śr. 5F, dł. 110 cm, typu PIG | szt. | 30
2 | Cewnik zbrojony o śr. 2,3 Fr akceptujący prowadnik 0.014”; 2,6 Fr akceptujący prowadnik 0,018" i 4 Fr akceptujący prowadnik 0,035", dł. 65, 90, 135 i 150 cm, z temperowaną widoczną w skopii końcówką prostą, DAV lub angled, cewnik wyposażony w znaczniki w odległości 5, 10 i 15 cm od części proksymalnej | szt. | 1
3 | Stenty samorozprężalne nitinolowe ze znacznikami na stencie oraz na systemie wprowadzającym, do implantacji naczyń obwodowych, pokryty lekiem antyproliferacyjnym, o śr. od 5 do 8 mm, dł. od 40 do 140 mm, śr. systemu wprowadzającego maks. 6 F dł. 80 i 125cm | szt. | 1
4 | Stenty nitinolowe samorozprężalne z termiczną pamięcią kształtu, przeznaczone do implantacji w aorcie, w żyle głównej i leak typu I, system wprowadzania 10 Fr, dł. 100cm, o śr. 16 – 34 mm o dł. 30 - 100 mm | szt. | 10
5 | Coile odczepialne, wykonane z platyny i miękkiej platyny; kształty: pojedynczy J-coil, wielokrotny J-coil, spirala i tornado; spirala 0,011” kompatybilna z mikrocewnikiem 2,6Fr, spirala 0,015” kompatybilna z mikrocewnikiem 3,0 Fr. Średnice 2-20 mm, długości 2-50 mm. | szt. | 1
6 | Stentgraft obwodowy, kobaltowo-chromowy (L605), powleczony ePTFE; kompatybilny z prowadnikiem 0,035”; Shaft 5 Fr o długości 75 i 120 cm; Kompatybilny z koszulką 6 Fr dla średnic do 8 mm i z koszulką 7 Fr dla średnic do 10 mm; Znaczniki platyna/iryd; średnice stentu 5-10mm; długości stentu 18-58mm w zależności od średnicy. | szt. | 50
7 | Stengraft aortalny rozprężany na balonie: kobaltowo-chromowy (L605) powlekany ePTFE; śr.12 – 16 mm; dł. 19 – 59 mm; dł. shaftu 75 i 120cm; kompatybilny z koszulkami 9 i 11 Fr. | szt. | 20
8 | Stengraft aortalny rozprężany na balonie: kobaltowo-chromowy (L605) powlekany ePTFE; śr.18 – 24 mm; dł. 27-48mm; dł. Shaftu 120 cm; kompatybilny z koszulką 14 Fr | szt. | 15
9 | Stent samorozprężalny, nitinolowy, średnice 5-10 mm, długości 20-200 mm. Dostępne stenty o średnicy 12-14 mm i długościach 40, 60, 80 mm | szt. | 1
10 | Mikroprowadnik hydrofilny; średnica 0,014”, długości: 135, 190 i 300 cm; stalowy shaft; platynowe coile na końcówce, w celu lepszej widoczności w skopii | szt. | 1
Razem
CZĘŚĆ 9
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Prowadnik do PTA 0.014” • Prowadnik do naczyń obwodowych głównie BTK • Średnica 0,014” (0,36 mm) • Prowadnik wykonany ze stali 316L • Dystalna część prowadnika wykonana z 8 drutów • Przeniesienie obrotu 1:1 • Rdzeń kompozytowy prowadnika wykonany : z jednego kawałka drutu + opleciony 6 drutami • Sztywność końcówki 3,0 g • Końcówka cieniująca 4 cm (platyna) • Kształt końcówki: prosta i przygięta na odc.1 mm • Pokrycie hydrofilne na dystalnych 50 cm • Polimerowy płaszcz na dystalnych 50 cm • Długość oplotu: 11 cm • Dostępne długości: 200 cm, 235 cm i 300 cm | szt | 10
2 | Prowadnik do PTA 0.018”- • Prowadnik do naczyń obwodowych głównie ATK • Średnica 0,018” (0,46 mm) • Prowadnik wykonany ze stali 316L • Dystalna część prowadnika wykonana z 8 drutów • Przeniesienie obrotu 1:1 • Rdzeń kompozytowy prowadnika wykonany : z jednego kawałka drutu + opleciony 6 drutami • Sztywność końcówki 4,0 g • Końcówka cieniująca 4 cm (platyna) • Kształt końcówki: prosta i przygięta na odc.1 mm • Pokrycie hydrofilne na dystalnych 50 cm • Polimerowy płaszcz na dystalnych 50 cm • Długość oplotu: 5 cm • Dostępne długości: 200 cm, 235 cm i 300 cm | szt | 10
3 | Prowadnik do PTA • Prowadnik do naczyń obwodowych zarówno ATK i BTK • Średnica 0,018” (0,46mm), końcówka robocza taperowana do 0,014” (0,36mm), • Prowadnik wykonany ze stali 316L • Wydłużona i taperowana końcówka dystalna ułatwiająca penetrację zmiany • Tip zakończony mikro stożkiem nie pokytym materiałem hydrofilnym • Dystalna część prowadnika wykonana z 8 drutów • Przeniesienie obrotu 1:1 • Rdzeń kompozytowy prowadnika wykonany : z jednego kawałka drutu + opleciony 6 drutami • Sztywność końcówki 7,5g • Końcówka cieniująca 15 cm (platyna) • Kształt końcówki: prosta i przygięta na odc.1 mm • Pokrycie hydrofilne na dystalnych 16 cm • Długość oplotu: 15 cm • Dostępne długości: 200 cm, 235 cm i 300 cm | szt | 10
4 | Prowadnik do PTA 0.014”- • Prowadnik do naczyń obwodowych głównie BTK • Średnica 0,014” (0,36mm) • Prowadnik wykonany ze stali 316L • Dystalna część prowadnika wykonana z 8 drutów • przeniesienie obrotu 1:1 • Rdzeń kompozytowy prowadnika wykonany : z jednego kawałka drutu + opleciony 6 drutami, • Sztywność końcówki 12,0 g • Końcówka cieniująca 5 cm (platyna) • Kształt końcówki: mikro-stożek; prosta i przygięta na odc.1 mm • Tip bez pokrycia materiałem hydrofilnym • Pokrycie hydrofilne na dystalnych 33 cm • Długość oplotu: 5 cm • Dostępne długości: 200 cm, 235 cm i 300 cm | szt | 10
5 | Prowadnik do PTA 0.018”- • Prowadnik do naczyń obwodowych głównie ATK • Średnica 0,018” (0,46 mm) • Prowadnik wykonany ze stali 316L • Dystalna część prowadnika wykonana z 8 drutów • Przeniesienie obrotu 1:1 • Rdzeń kompozytowy prowadnika wykonany : z jednego kawałka drutu + opleciony 6 drutami • Sztywność końcówki 12,0 g • Końcówka cieniująca 11 cm (platyna) • Kształt końcówki: mikro-stożek; prosta i przygięta na odc.1 mm • Tip bez pokrycia materiałem hydrofilnym • Pokrycie hydrofilne na dystalnych 12 cm • Długość oplotu: 11 cm • Dostępne długości: 200 cm, 235 cm i 300 cm | szt | 10
6 | Prowadnik do PTA Treasure Floppy 0,018”- • Sztywność końcówki 4,0g • Końcówka cieniująca 3 cm • Długość całkowita prowadnika 190 cm, 300 cm • Średnica zewnętrzna 0,018 cala • Pokrycie hydrofilne na oplocie • Pokrycie PTFE na szafcie • Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego | szt | 10
7 | Prowadnik do PTA 018”- • Sztywność końcówki 12,0g • Końcówka cieniująca 15 cm • Długość całkowita prowadnika 180 cm, 300 cm • Średnica zewnętrzna 0,018 cala • Pokrycie hydrofilne na oplocie • Pokrycie PTFE na szafcie • Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego | szt | 10
8 | Prowadnik do PTA 0,018”- • Sztywność końcówki 30,0g • Końcówka cieniująca 15 cm • Długość całkowita prowadnika 180 cm, 300 cm • Średnica zewnętrzna 0,018 cala • Średnica zewnętrzna końcówki 0,013 cala • Pokrycie hydrofilne na oplocie • Pokrycie PTFE na szafcie • Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego | szt | 10
9 | Prowadnik do PTA 0,014”- • Sztywność końcówki 1,0g • Końcówka cieniująca 3 cm • Długość całkowita prowadnika 180 cm, 300 cm • Średnica zewnętrzna 0,014” • Dystalna część prowadnika pokryta płaszczem polimerowym o długości 22 cm • Pokrycie hydrofilne na całej długości płaszcza polimerowego (22 cm) w tym na oplocie (12 cm) • Pokrycie PTFE na szafcie • Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego | szt | 10
10 | Prowadnik do PTA 0,014”- • Sztywność końcówki 20,0g • Końcówka cieniująca 17cm • Długość całkowita prowadnika 180 cm, 300 cm • Średnica zewnętrzna 0,014 cala • Średnica zewnętrzna końcówki 0,008 cala • Pokrycie hydrofilne na oplocie • Pokrycie PTFE na szafcie • Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego | szt. | 10
11 | Prowadnik do PTA • Prowadnik do naczyń obwodowych głównie BTK • Średnica 0,014” (0,36mm) końcówka robocza taperowana do 0,009” (0,36mm), • Prowadnik wykonany ze stali 316L • Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu ze stalowym oplotem na części dystalnej • Przeniesienie obrotu 1:1 • Sztywność końcówki 40,0 g • Końcówka cieniująca 17 cm (platyna) • Kształt końcówki: taperowana; prosta • Tip bez pokrycia materiałem hydrofilnym • Pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm • Pokrycie PTFE na szafcie • Długość oplotu: 17 cm • Dostępne długości: 200 cm i 300cm | szt | 10
12 | Asahi całościowo – Prowadniki 0,014 do CTO - długość 180, 190, 300 cm - średnica 0,014 cala - rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego - kształt końcówki prowadnika prosta, angled, typu J, - pokrycie PTFE na szafcie, - pokrycie hydrofilne SLIPCOAT na oplocie , - sztywność końcówki 1,0g, 3,0g, 12,0g, 20,0g, 40,0 g - końcówka cieniująca na długości 3 cm, 4 cm, 5 cm, 17 cm , | szt | 60
13 | Prowadniki 0,018 do CTO- - długość 180, 190, 300 cm - średnica 0,018 cala - rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego - kształt końcówki prowadnika prosta, angled, typu J, - pokrycie PTFE na szafcie, - pokrycie hydrofilne SLIPCOAT na oplocie , - sztywność końcówki 4,0g, 7,5 g, 12,0g, 30,0g, - końcówka cieniująca na długości 3 cm, 4 cm, 11 cm, 15 cm, | szt | 10
14 | System do trombolizy celowanej • Zawiera cewnik, prowadnik zamykający, Y-konektor, zawór z blokadą, 20 ml strzykawkę na środek terapeutyczny, 1 ml strzykawkę infuzyjną, kapturek zabezpieczający prowadnik (systemy 5F) • Dostępne średnice: 4F i 5F • Dostępne długości systemów: 45 cm, 90 cm, 135 cm • Długość segmentu infuzyjnego: o Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm o Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm • Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” • Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki • Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany • Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika • Ilość otworów: 8 na długości 1 cm • System infuzji oparty na dwóch strzykawkach połączonych zaworem z blokadą umożliwiający zarówno pulsacyjne jak i jednostajne podawanie środka terapeutycznego • Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji | szt | 30
15. | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej – • Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik 0,018” i igłę 21G x 4cm • Długość 7 cm i 11 cm • Średnica 4F – 6F • Długość prowadnika 40 cm • Prowadnik ze stali nierdzewnej • Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem • Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną • Ramię boczne zakończone kranikiem • Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego • Dylator z zatrzaskiem • Rozmiary kodowane kolorami | szt | 50
16. | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z koszulką hydrofilną 7 cm (PRELUDE EASE) – • Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik 0,018” x 45 cm, igłę 21G x 4 cm oraz urządzenie uławiające wprowadzenie prowadnika do igły • Długość 7 cm • Średnica 4F – 6F • Prowadnik stalowy • Pokrycie hydrofilne korpusu koszulki • Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem • Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną • Ramię boczne zakończone kranikiem • Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego • Dylator z zatrzaskiem • Rozmiary kodowane kolorami | szt | 5
17. | Introduktor dziecięcy / do przetok – • Zawiera introduktor, dylator i kranik 3 – drożny o dużym świetle • Długość 4 cm • Średnice: 5F; 6F; 7F; 8F • Umożliwia dostęp do przetok dializacyjnych, aspirację skrzepliny i trombolizę • Zapewnia przepływ do 600 ml/min • Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem • Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną • Ramię boczne wyposażone w klips blokujący przepływ • Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego • Dylator z zatrzaskiem • Rozmiary kodowane kolorami • Końcówka cieniująca | szt | 5
18. | Krótki zestaw do nakłucia tętnicy udowej – • Zawiera: introduktor, dylator i prowadnik 0,035” (4F – 8F) albo 0,038” (5F – 8F) • Długość 11 cm • Średnica 4F – 8F • Długość prowadnika 50 cm • Prowadnik ze stali nierdzewnej • Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem • Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną • Ramię boczne zakończone kranikiem • Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego • Dylator z zatrzaskiem • Rozmiary kodowane kolorami • Duże światło wewnętrzne | szt | 100
19. | Mikrocewnik wspierający • pozwalający na atraumatyczne pokonywanie trudnych zmian (dotarcie do małych naczyń, przechodzenie przez skalcyfikowane zmiany, CTO) • dostępne rozmiary do stosowania z prowadnikami 0,014"; 0,018"; 0,035" • dostępne cewniki o długości 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 cm • Profil przejścia: - dla 0,014” – 1.5F ( 0,020”/0,50mm) - dla 0,018” – 1.7F ( 0,022”/0,56mm) - dla 0,035” – 3.1F ( 0,040”/1,02mm) • Średnica wewnętrzna mikrocewnika : - dla 0,014” – 0,015” - dla 0,018” – 0,019” - dla 0,035” – 0,036” • pokryty powłoką hydrofilną na dystalnych 40 cm • półprzeźroczysty szaft • jednolita konstrukcja na całej długości • trzy markery platynowe ułatwiające pomiar długości zmiany • pierwszy marker na dł 1.5mm w odległości 2 mm od końcówki • drugi i trzeci marker w odległości co 15mm od pierwszego markera dla mikrocewnika 0.014” i 0,018” • drugi i trzeci marker w odległości co 50 mm od pierwszego markera dla mikrocewnika 0.035” | szt | 10
20. | Inflator • Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 30 atm • Pojemność 20 ml • Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy • Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia • Dren wysokociśnieniowy, zbrojony o długości 35,5 cm; • W zestawie kranik trójdrożny • 5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji • Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację • Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją • Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji | szt | 100
21. | Cewniki diagnostyczne radiologiczne • Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; UAC • Dostępne rozmiary: 4F i 5F • Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki • Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach • Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą • Cewniki zbrojone stalowym oplotem • Cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem dystalnym I otworami bocznymi ( często to wersja bez oplotu ) • Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność • Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ • Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038” • Długości cewnikówcm – 30,40,65,80,90,100,110,125 cm • Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium • Doskonała pamięć kształtu • Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein • Ciśnienie 1200 PSI | szt | 50
22. | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych • Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik • Rozmiar 6F - 7F • Zakres pracy: 6 – 45 mm • Długość pętli 120 cm • Długość cewnika 100 cm • System składający się z trzech połączonych ze sobą pętli nitinolowych • System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej • Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1 • Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii • Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem | szt | 3
23. | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych • Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik • Pojedyncza pętla ustawiona pod kątem 90 stopni • Pętla wolframowa, pokryta złotem, doskonale widoczna w skopii • Rozmiary pętli: 5 mm; 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm • Długość pętli 120 cm • Długość cewnika 48cm, 102 cm • Pętla z wypustką ułatwiającą uchwycenie małych obiektów • Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1 • Cewnik wykonany z Pebaxu odporny na załamania i zagięcia z markerem na dystalnym końcu | szt | 3
24. | Prowadnik diagnostyczny pleciony pokryty • Średnice 0,035” i 0,038” • Zakres długości 80 cm, 145cm, 150 cm, 180 cm, 260 cm • Prowadnik stalowy • Dostępny z rdzeniem stałym i ruchomym • Końcówki: Straight; Bentson Taper; Newton Taper; 1,5mm J; 3mm J; 6mm J; 15mm J; Straight Exchange; Bentson Exchange; 3mm J Exchange • Dostępne prowadniki dwustronne: J 3,0 / Straight i J 1,5 / Straight • Pokrycie PTFE • Unikatowa technologia produkcji polegająca na napyleniu PTFE na elementy prowadnika przed ich finalnym montażem: o Idealnie gładka powierzchnia o Brak efektu łuszczenia się pokrycia o Zmniejszony poziom tworzenia się skrzepów na prowadniku o Większa trwałość pokrycia • Doskonała pamięć kształtu końcówki • Przeniesienie obrotu 1:1 • Dostarczany w plastikowej obręczy z portem bocznym umożliwiającym płukanie prowadnika bez wyjmowania go • stały rdzeń w części dystalnej taperowany zapewniający stopniowe zwiększanie elastyczności końcówki |  | 50
Razem
CZĘŚĆ 10 PROTEZY NACZYNIOWE
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[7 empty] | % Vat | Kwota
1 | Protezy naczyniowe do stosowania w środowisku potencjalnie zakażonym, rozwidlone z czynnikiem przeciwbakteryjnym i nośnikiem w rozmiarach: | śr. 16/8 mm dł. 50 cm | szt. | 5
|  | śr. 18/9 mm dł. 50 cm | szt. | 4
|  | śr. 20/10 mm dł. 50 cm | szt. | 1
| Proteza rozwidlona, szczelna, dziana, poliestrowa z włóknami kolagenowymi, minimalizującymi śródoperacyjne krwawienie i eliminującymi potrzebę wstępnego uszczelnienia, w rozmiarach: | śr. 14/7mm dł. 40 - 50 cm | szt. | 3
|  | śr. 16/8 mm dł. 40 - 50 cm | szt. | 5
2 |  | śr. 18/9 mm dł. 40 - 50 cm | szt. | 3
|  | śr. 20/10 mm dł. 40 – 50 cm | szt. | 1
|  | śr. 22/11 mm dł. 40 – 50 cm | szt. | 1
|  | śr. 24/12 mm dł. 40 – 50 cm | szt. | 1
Razem
CZĘŚĆ 11
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[7 empty] | % Vat | Kwota
1 | Protezy naczyniowe do stosowania w środowisku potencjalnie zakażonym, z czynnikiem przeciwbakteryjnym i nośnikiem, w rozmiarach: | śr. 6 mm dł. 70 cm | szt. | 10
|  | śr. 8 mm dł. 70 cm | szt. | 10
| Proteza prosta, szczelnie dziana, poliestrowa z włóknami kolagenowymi, minimalizującymi śródoperacyjne krwawienie i eliminującymi potrzebę wstępnego uszczelnienia, w rozmiarach: | śr. 6 mm dł. 60 - 70 cm | szt. | 5
2 |  | śr. 8 mm dł. 60 - 70 cm | szt. | 5
|  | śr. 16 mm dł. 15 - 20 cm | szt. | 5
|  | śr. 18 mm dł. 15 - 20 cm | szt. | 5
|  | śr. 20 mm dł. 15 - 20cm | szt. | 5
Razem
CZĘŚĆ 12
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość |  | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
|  |  |  | Ilość |  |  | % Vat | Kwota
1 | Proteza naczyniowa prosta, zbrojona na całej długości, z usuwalnymi pojedynczo pierścieniami, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzoną w oryginalnej instrukcji użycia w języku polskim, w rozmiarach: | śr. 6 mm dł. od 70 do 80 cm | szt. | 15
|  | śr. 8 mm dł. od 70 do 80 cm | szt. | 15
Razem
CZĘŚĆ 13
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Proteza do przetok dializacyjnych, prosta, zbrojona śródściennie, jeden bok zwężony o śr. 4-6 mm, dł. 45 cm, z możliwością trzykrotnej resterylizacji, potwierdzoną w oryginalnej instrukcji użycia w języku polskim | szt. | 5
CZĘŚĆ 14
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Stentgraft aortalny do krętych tt. biodrowych Stentgraft aortalny brzuszny z systemem mocowania podnerkowym: 1. stentgraft rozwidlony, dwuelementowy 2. wykonany z nitinolu powlekanego PTFE 3. system mocowania podnerkowego w postaci haczyków 4. bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem 5. możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalająca na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi 6. możliwość rotacji głównego ramienia stentgraftu w celu ułatwienia kaniulacji przeciwległej odnogi 7. system wprowadzający 16 - 18Fr 8. szeroki zakres rozmiarów części aortalnej – do średnicy aorty 19-32 mm oraz części biodrowej – do średnicy tętnic biodrowych 8-25 mm 9. w zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu, 2 prowadniki i 2 koszulki wprowadzające z dodatkowym mankietem uszczelniającym | szt | 5
2 | Stentgraft aortalny do trudnej szyi w aorcie piersiowej Stentgraft aortalny piersiowy: 1. szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu 2. pokrycie stentgraftu materiałem PTFE 3. system łączenia szkieletu stentgraftu z pokryciem za pomocą taśmy laminowanej /brak szwów/ 4. system wprowadzający 18,20,22,24 Fr 5. długość stentgraftu: od 10 do 20 cm 6. stentgraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy : od 16 do 42mm 7. giętki system wprowadzający i dodatkowa opcja regulacji wyginania proksymalnego końca stentgraftu 8. Stentgraft rozkładany dwuetapowo: 1- etap pośredni do maksymalnie 50% średnicy z możliwością zmiany położenia stentgraftu, 2 etap końcowy – do 100% średnicy 9. w skład zestawu wchodzi: jeden stentgraft i koszulka wprowadzająca z dodatkowym zaworem uszczelniającym wypełnianym cieczą | szt | 2
3 | Cewnik balonowy do aorty piersiowej Cewnik z balonem trójpłatowym 1. giętki, poliuretanowy cewnik z trójpłatowym balonem 2. pozwala na napełnienie bez całkowitego zatrzymania przepływu krwi 3. cieniujące znaczniki określające krawędzie balonów 4. kompatybilny z prowadnikiem 0,035 cala 5. dostosowany do koszulki 18 F 6. możliwość napełnienia w zakresie średnic 16-34mm lub 26-42mm | szt | 5
4 | stent szyjny zapobiegający mikroembolizacji naczyń mózgowych, Stent szyjny zapobiegający mikroembolizacji: 1. otwartokomórkowy, wykonany z nitynolu 2. pokryty mikrosiateczką o średnicy oczka 150-180 μm 3. średnica 6-10 mm, długość 20-60 mm; 4. system Rx 6Fr, 5. kompatybilny z prowadnikiem 0,014", 6. długość robocza cewnika 135 cm, | szt | 10
5 | Stent obwodowy typu ZENFlex firmy Zylox Stent obwodowy: 1. stent przeznaczony do tętnicy udowej powierzchownej i początkowego odcinka tętnicy podkolanowej 2. spiralna, nitinolowa konstrukcja 3. 6 markerów na każdym końcu stentu 4. pierwsze 4 cm stentu rozprężane za pomocą pokrętła i suwaka 5. długość systemu 80 lub 125 cm 6. średnica od 4 do 9 mm, długość od 2 do 15 cm 7. kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6Fr Cena netto : 1400,00 zł | szt | 1
6 | Cewnik balonowy typu ZENFlow firmy Zylox lub równoważny Cewnik balonowy: 1. wykonany z nylonu, posiada markery cieniujące 2. średnica od 1,25 do 12 mm, długość od 2 do 22 cm 3. kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; 0,018” lub 0,035” 4. długość systemu od 45 do 180 cm, średnica od 4 do 8 Fr 5. ciśnienie nominalne 6 atm, RBP od 10 do 16 atm | szt | 1
Razem
CZĘŚĆ 15 Stengrafty
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Stentgraft brzuszny rozwidlony | szt | 40
• stentgraft brzuszny rozwidlony, z fiksacją nadnerkową – z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty
• budowa dwuczęściowa - część aortalna i ipsilateralna stanowią jedną całość
• wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatości, umożliwiający obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego
• konfiguracja proksymalnego końca systemu - FreeFlo umożliwia nadnerkową fiksację w przypadku tętniaków z krótką proksymalną szyją - minimalna wymagana długość szyi tętniaka – 10mm, kąt zagięcia do 75º
• stent nadnerkowy z elementami kotwiczącymi wycinany a jednego kawałka metalu (bez lutów ani spawów)
• standardowa średnica części aortalnej 23-36 mm, średnica części biodrowej 10-28 mm
• standardowa długość części pokrytej: 124, 145, 166mm; długość nogawek 82, 93, 124,156, 199mm
• ekstensje aortalne i biodrowe (proste i kloszowe) umożliwiają przedłużenie systemu i dopasowanie do anatomii pacjenta
• standardowo dostępne stentgrafty typu „abdominal tube” – o średnicy 23-36 mm i długości części pokrytej 70 mm
• system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 20F dla części głównych stentgraftu i 16F dla części biodrowych
• bezpieczny system wprowadzający umożliwiający kontrolę szybkości uwalniania graftu
• hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego
w zestawie znajduje się cewnik balonowy do modelowania stentgraftu o śr. 10-46mm
2. | Stentgraft brzuszny aortalno-jednobiodrowy | szt | 5
• stentgraft brzuszny jednostronny (aorto-uni-iliac), o budowie złożonej wielomodułowej, z fiksacją nadnerkową – z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty
• wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatości, umożliwiający obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego
• standardowa średnica części aortalnej 23-36 mm, średnica części biodrowej 10-28 mm
• do systemów aorto-uni-iliac dołączany jest okluder; średnica okludera 8-24mm, długość okludera 31-35mm
• system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 20F dla części głównych stentgraftu i 16F dla części biodrowych
3. | Stentgraft aortalny piersiowy | szt | 5
• wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatości i jednowłóknowym utkaniu, umożliwiający obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego
• stentgraft elastyczny – korony umieszczone na tkaninie poliestrowej nie połączone ze sobą metalowymi elementami
• szeroki zakres rozmiarów standardowych: średnica 22–46mm (części proste), 26-46mm (części zwężające się);
• system wprowadzający zapewniający bezpieczne dostarczenie stentgraftu do worka tętniaka, kontrolę szybkości uwalniania stentgraftu oraz dystalne przesunięcie częściowo rozprężonego stentgraftu w celu dokładnego pozycjonowania; średnica systemu wprowadzającego 22 – 25 FR dla wszystkich rozmiarów
• uwalnianie stent-graftu przebiega dwuetapowo, po rozprężeniu części pokrytej i ustabilizowaniu położenia stent-graftu, uwalniania jest korona – co zapewnia precyzję pozycjonowania
• stentgraft umożliwiający fiksację bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej lub szyjnej – zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nie pokrytej tkaniną – FreeFlo®, uwalnianej po rozprężeniu całej protezy.
• w standardzie dostępne modele o zakończeniu bliższego końca stentgraftu w postaci sinusoidy pokrytej tkaniną równo z obwodem graftu – Closed Web, o średnicy 22-46mm;
• na brzegu bliższego końca stentgraftu obecna sprężyna dociskająca tkaninę do ściany naczynia – we wszystkich typach zakończeń
• w standardzie dostępne są modele proste i temperowane oraz dwa typy zakończeń dalszego końca stentgraftu – sinusoida pokryta tkaniną równo z obwodem graftu (Closed Web®) i sinusoida nie pokryta tkaniną - Bare Spring - (możliwość implantacji bezpośrednio nad pniem trzewnym)
• materiał z którego wykonany jest stentgraft, markery platynowo-irydowe na brzegach pokrycia oraz na rusztowaniu stentgraftu zapewniają optymalną widoczność w obrazie rtg
• hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego w zestawie znajduje się cewnik balonowy do ew. modelowania stentgraftu o śr. 10-46mm
4 | Stentgraft biodrowy | szt | 10
• wykonany z nitynolu • pokryty poliestrem o kontrolowanej porowatości • średnica proksymalna 16 mm • średnica dystalna 10 - 28 mm • długość do 199 mm • średnica systemu wprowadzającego 14-16F • bezpieczny system wprowadzający umożliwiający kontrolę szybkości uwalniania stentgraftu • hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego stentgrfatu w zestawie balon do modelowania stentgrfatu
5 | Mechaniczny system mocowania stentgraftów brzusznych lub piersiowych do ściany aorty przy użyciu wkrętów naczyniowych | szt | 3
Zestaw dostępny w dwóch konfiguracjach w rozmiarze 16 F do stentgraftów brzusznych i trzech konfiguracjach w rozmiarze 18 F do stentgraftów piersiowych. Do wyboru przy zamówieniu
6 | Zestaw do reinterwencji (wkręty aortalne z mankietem stentgraftowym) | szt | 3
Mechaniczny system mocowania stentgraftów brzusznych lub piersiowych do ściany aorty przy użyciu wkrętów naczyniowych. Zestaw dostępny w dwóch konfiguracjach w rozmiarze 16 F do stentgraftów brzusznych i trzech konfiguracjach w rozmiarze 18 F do stentgraftów piersiowych oraz mankiety aortalne (cuff ) Do wyboru przy zamówieniu
7 | Koszulka sterowalna | szt | 5
8 | Zestaw do reinterwencji ekstensja aortalna, brzuszna,- CUFF | szt | 5
Razem