## Arkusz1
MSS-TZP-ZPP-26-26/20 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy
FORMULARZ CENOWY
Część 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Jałowe, jednorazowe obłożenie stosowane przy oper. trepanacji czaszki z kpl. serwet i serwetą do obłożenia stolika Mayo | szt | 100
2 | Jałowe, jednorazowe obłożenie stosowane przy operacjach kręgosłupa z kompletem przylepców, wielowarstwową konstrukcją zapewniająca dobrą chłonność płynów i nieprzemakalność w stosunku do ciała pacjenta i z kpl. serwet i serwetą do obłożenia stolika Mayo. Dobra wytrzymałość mechaniczna. | szt | 100
3 | Jałowe, jednorazowe obłożenie stosowane przy operacjach zakładania protez stawu biodrowego z kompletem przylepców, wielowarstwową konstrukcją zapewniającą dobrą chłonność płynów, barierowość w stosunku do ciała pacjenta, wytrzymałość mechaniczna z kpl. serwet i serwetą do obłożenia stolika Mayo. | szt | 100
4 | Jałowe, jednorazowe obłożenie stosowane przy zakładaniu protez stawu kolanowego z kompletem przylepców, wielowarstwową konstrukcją zapewniająca dobrą chłonność płynów i nieprzemakalność w stosunku do ciała pacjenta z kpl. serwet i serwetą do obłożenia stolika Mayo. Obłożenie zapewniające dobrą wytrzymałość mechaniczna. | szt | 100
5 | Jałowe, jednorazowe obłożenie ze zbiornikiem na płyny stosowane przy operacjach rekonstrukcji ACL. Zestaw z kompletem przylepców i serwetą na stolik Mayo.. Obłożenia o warstwowej konstrukcji zapewniającej dobrą chłonność płynów, barierowość w stosunku do ciała pacjenta, wytrzymałość mechaniczna. | szt | 50
6 | Jałowy, jednorazowy pokrowiec na kamerę laparoskopową i przewody z możliwością wielokrotnej wymiany optyk o wymiarach około 15 x 250 cm. | szt | 2000
7 | Zestaw do angiografii czterootworowy z kpl. serwet i serwetą do obłożenia stolika Mayo Zestaw do angiografii jałowy zapakowany sterylnie składający się z: - serwety angiograficznej polipropylenowo-polietylenowej z czterema otworami o średnicy około 12 cm z przylepcami wokół otworów, oraz panelem foliowym / panel foliowy przezierny po obu stronach serwety/. Rozmiar serwety w granicach 320 - 340 cm x 230 - 240 cm. Okolica otworów zabezpieczona dodatkową wiskozową warstwą chłonną o wymiarach około 120 x 80 cm. Gramatura serwety nie mniejsza niż 54g/m² - serwety na stół instrumentalny o wymiarach około 190 x 150 cm - 2 x serwetki do osuszania rąk o wymiarach około 20 x 40 cm - serweta jałowa do obłożenia stolika Mayo, składana teleskopowo o wymiarze około 145 x 80cm, wzmocniona wiskozową warstwą chłonną - osłona na głowicę aparatu RTG.(120x120 cm) | szt | 500
8 | Zestaw do angiografii dwuotworowy z kpl. serwet i serwetą do obłożenia stolika Mayo Zestaw do angiografii jałowy zapakowany sterylnie składający się z: - serwety angiograficznej polipropylenowo-polietylenowej z dwoma otworami o średnicy około 12 cm z przylepcami wokół otworów, oraz panelem foliowym / panel foliowy przezierny po obu stronach serwety/. Rozmiar serwety w granicach 320 - 340 cm x 230 - 240 cm. Okolica otworów zabezpieczona dodatkową wiskozową warstwą chłonną o wymiarach około 120 x 80 cm. Gramatura serwety nie mniejsza niż 54g/m² - serwety na stół instrumentalny o wymiarach około 190 x 150 cm - 2 x serwetki do osuszania rąk o wymiarach około 20 x 40 cm - serweta jałowa do obłożenia stolika Mayo, składana teleskopowo o wymiarze około 145 x 80 cm, wzmocniona wiskozową warstwą chłonną - osłona na głowicę aparatu RTG. (120 x120 cm) | szt | 800
9 | Jałowe, jednorazowe obłożenia uniwersalne z kpl. serwet i serwetą do obłożenia stolika Mayo. / do laparotomii, operacji na kręgosłupie/ dwie duże serwety z możliwością doklejenia do pacjenta, dwie małe serwety również z możliwością przyklejenia, dodatkowe przylepce lub inne rozwiązanie umożliwiające mocowanie niezbędnych drenów. Obłożenia o warstwowej konstrukcji zapewniającej dobrą chłonność płynów, barierowość, wytrzymałość mechaniczną. | szt | 600
10 | Czyściki jednorazowe, przyklejane do obłożenia służące do czyszczenia elektrody czynnej diatermii. | szt | 100
11 | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny, wzmocniony typu SMS, pełnobarierowy, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach, trwale przymocowane. Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym. Rozmiar fartucha od M do XXL. | szt | 7000
12 | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy. Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym. Rozmiar fartucha od M do XXL. | szt | 7000
Część 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Samoprzylepna folia chirurgiczna, sterylna do zabiegów operacyjnych o rozmiarach powierzchni klejącej około 10 x 20 cm (1 opak. = 10 szt.). | op | 8
2 | Samoprzylepna folia chirurgiczna, sterylna do zabiegów operacyjnych o rozmiarach powierzchni klejącej około 20 x 25 cm (1 opak. = 10 szt.). | op | 20
3 | Samoprzylepna folia chirurgiczna, sterylna do zabiegów operacyjnych o rozmiarach powierzchni klejącej około 30 x 35 cm (1 opak. = 10 szt.). | op | 80
4 | Samoprzylepna folia chirurgiczna, sterylna do zabiegów operacyjnych o rozmiarach powierzchni klejącej około 60 x 45 cm (1 opak. = 10 szt.). | op | 50
5 | Samoprzylepna folia chirurgiczna, sterylna do zabiegów operacyjnych o rozmiarach powierzchni klejącej około 60 x 60 cm (1 opak. = 10 szt.). | op | 20
6 | Folia ze środkiem bakteriobójczym 60 x 45 cm lub 45 x 50 cm (1 opak. = 15 szt.). | op | 20
część 3
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Części pracujące /końcówki/ jednorazowego użytku, sterylne do wiertarki artroskopowej Shaver firmy Stryker typu Formula o średnicy od 3,5 do 5,5 mm, jednorazowe. | szt | 150
2 | Ostrza do piły firmy Stryker o numerze kat. 6209. | szt | 8
3 | Ostrza do piły kompatybilne z posiadaną przez Szpital piłą TPS Sagital Saw firmy Stryker o numerze 5100-33 z możliwością doboru grubości i kształtu. | szt | 20
4 | Ostrza do piły oscylacyjnej kompatybilne z posiadaną przez Szpital piłą firmy Stryker nr kat. 6208, 4108 o długościach od 70 do 100 mm i szerokości cięcia od 0.89 do 1.27 mm. | szt | 60
5 | Dren jednorazowy z ciągłym pomiarem ciśnienia Z1462-39-1 z wbudowanym filtrem kompatybilny z posiadanym insuflatorem firmy Stryker (1 op. = 10 szt). | op | 2
6 | Dreny do pompy artroskopowej Z1428-39 firmy Stryker /model BP 50040, 95946 Hermes Ready/. | szt | 4
7 | Filtr hydrofobowy Z0556-N1 zabezpieczający przewód ssący-gazowy do pompy ssąco-płuczącej typ P102. | szt | 50
8 | Filtr zabezpieczający przewód gazowy insuflatora typu Pneumo-Sure High Flow F114 Z0536-01 firmy Stryker. | szt | 200
9 | Zestaw drenów 1428-39 do pompy ssąco-płuczącej zestawu laparoskopowego firmy Stryker Q111CM283. | szt | 2
10 | Zestaw drenów do pompy ssąco-płuczącej Z1428-39,Z1425-01, Z1426-01 zestawu laparoskopowego firmy Stryker typ P102. | kpl | 6
Część4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Ładunki do n/w staplera | szt | 10
2 | Stapler liniowy z nożem, prosty o długości części pracującej 80 i 100 mm/3.8 i 4.8 mm z regulacją grubości / wysokości zespolenia. | szt | 25
3 | Stapler okrężny, wygięty z uchylną główką ułatwiającą usuwanie urządzenia po zespoleniu jelita. Stapler o średnicy części pracującej od 25 do 34 mm. | szt | 80
4 | Staplery liniowe o długości części pracującej 60 i 90 mm z zszywkami o długości od 3,5 do 4,8 mm z możliwością regulacji grubości zespalanych tkanek. | szt | 80
5 | Sterylne jednorazowe ładunki o długości 60 i 90 mm z zszywkami od 3,5 do 4,8 mm do w/w staplerów. | szt | 30
6 | Staplery liniowe typu TA z łamaną głowicą o długości części pracującej 60-90 mm ze zszywkami o długościach 3,5 – 4,8 mm z możliwością regulacji zespalanych tkanek. | szt | 30
7 | Uchwyt monopolarny /elektroda czynna/, wielorazowa z możliwością cięcia i koagulacji, kompatybilny z generatorem Valleylab Force FX. | op | 4
8 | Uchwyt monopolarny z końcówką pracującą w osłonie argonu, jednorazowy, sterylny z funkcją cięcia i koagulacji, kompatybilny dla generatora Valleylab Force FX. | szt | 10
9 | Jednorazowe urządzenie do usuwania narządów sposobem laparoskopowym 10 mm i 15 mm. Urządzenia wyposażone w owalną torebkę podtrzymywaną przez samorozprężający się pierścień metalowy umożliwiający zarówno manipulowanie rozwiniętym workiem jak i wielokrotne otwieranie i zamknięcie worka. Worki wyposażone w nitki ściągające umożliwiające zamknięcie worka wypełnionego materiałem tkankowym. Pierścień worka połączony z prętem- rączką umożliwiającą operowanie otwartym workiem przez operatora z zewnątrz. Średnica tubusa narzędzia dostosowana do trokara o średnicy wewnętrznej 10 -11mm. i 12 mm. Uchwyt narzędzia typu nożycowego. Średnica pierścienia w dwóch wymiarach: 80-90 mm i 100 – 120 mm odpowiednio o pojemnościach: 150 – 300 ml.i 200 – 450 ml. | szt | 200
część5
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Szwe chirurgiczny wchłanialny monofilamentowy 5-0 igła 12 mm 1/2 koła okrągła taper 18" dł 45 cm | saszetka | 216
2 | Szwe chirurgiczny wchłanialny monofilamentowy 4-0 igła 17 mm 1/2 koła okrągła taper 30" dł 75 cm | saszetka | 252
część6
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Jednorazowe sterylne narzędzie służące do ewakuacji narządów usuwanych podczas operacji sposobem laparoskopowym. Narzędzie z nożycowym uchwytem z tubusem do trokara 10-11 mm z wysuwaną na pręcie torebką o pojemności 1200-1500 ml. Torebka mocowana na samorozprężającym się metalowym kołnierzu połączonym z uchwytem, całość umożliwia sprawne i bezpieczne włożenie narządu do torebki .Torebka zamykana nicią wyprowadzoną na nożycowy uchwyt. | szt | 200
część7
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Drut do wiązań (cerklarzu) o średnicy od 0,8 do 2,0 x 10 m.b. | szt | 10
2 | Druty Kirschnera gwintowane o długości od 150 do 250 – 310 mm i średnicy od 1,5 mm do 3,0 mm. | szt | 60
3 | Druty Kirschnera - trójgraniec o długości od 150 mm do 310 mm i średnicy od 0,8 do 3,0 mm. Podwójne ostrze trójgraniaste /obustronne/ lub jednostronne. | szt | 1200
4 | Gwoździe Rusha o średnicy od 2,4 do 3,2 i długości od 50 mm do 240 mm. | szt | 40
5 | Gwoździe (groty) Steinmanna o średnicy od 3,0 do 4,0 i długości od 80 do 300 mm. | szt | 50
6 | Opaska uciskowa pneumatyczna z przewodem ciśnieniowym kompatybilna z aparatem firmy CHM. o rozmiarach: 82 x 8 cm, 120 x 13,5 cm, + przewód spiralny łączący aparat z opaską | szt | 6
7 | Wiertła ortopedyczne o średnicy od 1,0 do 4,5 mm. | szt | 40
część 8
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Substytut kostny, granulki standard 1- 4 mm, 15 cm3, granulki makro> 4 mm, 15 cm3 | szt | 10
część9
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Niewchłanialne jednorazowe siatki stosowane w operacjach przepuklin brzusznych sposobem Stoppy z możliwością rozciągania w wymiarze podłużnym, w wymiarach: około 15 x 15cm. | szt | 15
2 | Niewchłanialne jednorazowe siatki stosowane w operacjach przepuklin brzusznych sposobem Stoppy z możliwością rozciągania w wymiarze podłużnym, w wymiarach: około 20 x 30cm. | szt | 15
3 | Niewchłanialne jednorazowe siatki stosowane w operacjach przepuklin brzusznych sposobem Stoppy z możliwością rozciągania w wymiarze podłużnym, w wymiarach: około 30 x 30cm. | szt | 10
część10
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Sonda stymulacyjna bipolarna DELTA do stymulacji nerwu błędnego ref: 522620 firmy INOMED | op | 12
2 | Elektroda na rurkę inkubacyjną ref: 530856 FIRMY INOMED | op | 10
-
część 11
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Jałowy jednorazowy zestaw podciśnieniowy do drenażu ran typu Uno-Vac. | szt. | 600
2 | Jednorazowe, jałowe szczotki do zolowanych g mycia. | szt. | 3000
3 | Retraktor narządów miękkich o pojemności chłonnej 200 ml. | szt. | 600
4 | Sterylne, jednorazowe końcówki do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, prosta i zakrzywiona z kontrolą siły ssania. | szt. | 2000
-
część 12
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Dren brzuszny dł. 40cm z otworami bocznymi silikonowy, od 18 CH do 36 CH. | szt | 1000
2 | Dren brzuszny dł. 40cm z otworem centralnym, silikonowy, od 22 CH do 36 CH. | szt | 300
3 | Kateter do embolektomii i trombektomii jednokanałowy (Fogarty) dł. od 60 do 80 cm, od 2 do 10 CH | op | 100
4 | Kateter do przepłukiwania naczyń dł. 80 i 40 cm, od 2 do 10 CH | op | 6
5 | Podwieszki do naczyń krwionośnych, dł. około 40 i 60 cm, szer. 2 mm, monolityczne, silikonowe.1op=5szt | op | 2500
6 | Sterylne, jednorazowe zestawy do odsysania płynów z pola operacyjnego składające się z drenu o długości około 380 cm. do 500 cm. o wewnętrznej średnicy 7 mm i kaniuli odsysającej w rozmiarze od 24 do 32 Ch. Zapewniające duży przepływ i kontrolę ssania, proste i zagięte. | szt | 4000
część 13
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Klipsy tytanowe kompatybilne do klipsownicy automatycznej OL 503 firmy Aesculap o parametrach oryginalnych klipsów PL 569T (1 op. = 96 szt.). | op | 10
2 | Klipsy tytanowe kompatybilne do klipsownicy PL 506 firmy Aesculap o parametrach klipsów PL 568T (1 op. = 120 szt.). | op | 10
3 | Ostrza do dermatomu o symbolu katalogowym GB 228R firmy Aesculap. | op | 50
4 | Płytka dociskowa o gradacji 1 x 1.5 i 1 x 3 do tworzenia płatów skórnych siatkowanych /do przeszczepów/ do siatkownicy firmy Aesculap (1 op. = 10 szt.). | op | 60
-
część 14
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Optyka do artroskopii o średnicy 4 mm i kącie widzenia 30 stopni. | szt | 4
2 | Zestaw drenów do pompy artroskopowej płuczącej firmy Arthrex (1op. = 10 szt.). | op | 2
-
część15
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Kateter do śródoperacyjnego szynowania jelit dł. 300, w rozmiarach od 18 do 26 CH. | szt | 10
część 16
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Zestaw do operacji metodą nadłonową, beznapięciową wysiłkowego nietrzymania moczu. | szt | 10
2 | Zestaw do operacji metodą przez otwory zasłonowe, beznapięciową wysiłkowego nietrzymania moczu. | szt | 10
-
część17
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Dwudrożne cewniki typu Dufor w rozmiarach od 20 do 24 CH z możliwością rozprężenia balona do 120 cm³, silikonowe. | szt | 1000
2 | Cewnik Dufour silikonowy, jednorazowego użycia sterylny , balon 50-80 ml, CH od18 do 22 | szt | 80
3 | Trójdrożne cewniki typu Dufor w rozmiarach od 20 do 24 CH z możliwością rozprężenia balona do 120 cm³, silikonowe. | szt | 100
4 | Cewniki typu Foleya w rozmiarach 8 - 26 CH. | szt | 2000
-
część18
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Lotus-Bowa - uchwyt nożyc zakrzywionych do laparoskopii 400 DS4-400CD | szt | 50
2 | Lotus – Bowa ulepszony przetwornik, nożyce zakrzywione do laparoskopii ES4-400CT | szt | 3
3 | Laparoscopowy instrument Bowa do ligacji śr. 5 mm, dł. 340 mm | szt | 50
4 | UCHWYT NOŻYC ZAKRZYWIONYCH (SZCZEKA ZAKRZYWIONA) DS-4-400CD kompatybilne harmonicznego nożem ultradźwiękowym LOTUS firmy BOWA | szt | 25
-
część 19
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Prowadnik stalowy pokryty PTFE 0.35” X 150 cm. | szt | 100
2 | Prowadnik stalowy pokryty PTFE J. 035” x 150 cm, prosty | szt | 100
-
część20
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Dren do pompy napływowy AR-6415 i odpływowy (kpl.=10 szt.) | kpl | 150
2 | System szycia łękotek all-inside zbudowany z 2 implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią 2-0 | szt | 40
-
częśc 21
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Delicot- wacik neurochirurgiczny do mikrochirurgii | op | 3
2 | Ray-Cot- wacik neurochirurgiczny – ochrona delikatnych tkanek | op | 3
-
część 22
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Części pracujące /końcówki/ do wiertarki artroskopowej Shaver firmy Stryker typu Formula o średnicy od 3,5 do 5,5 mm, jednorazowego użycia. | szt | 50
2 | Dren jednorazowy z ciągłym pomiarem ciśnienia z wbudowanym filtrem kompatybilny z posiadanym insuflatorem firmy Stryker (1 op. = 10 szt). | op | 30
3 | Dreny do pompy artroskopowej firmy Stryker /model BP 50040, 95946 Hermes Ready/. | szt | 6
4 | Filtr hydrofobowy zabezpieczający przewód ssący-gazowy do pompy ssąco-płuczącej typ P102. | szt | 90
5 | Filtr zabezpieczający przewód gazowy insuflatora typu Pneumo-Sure High Flow F114 firmy Stryker. | szt | 200
6 | Ostrza jednorazowego użycia do piły firmy Stryker o numerze kat. 6209. | szt | 60
-
część23
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Foliowe sterylne, jednorazowe osłony na kamerę Gamma-Finder. Z 5085-01 | szt | 100 | 40
-
część 24
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Zestaw stentu moczowodowego Bander do stosowania śródoperacyjnego, drenaż do 6 m, zestaw zawiera 2 elementy ustalające położenie cewnika oraz prowadnik. Rozmiary: 6F, 7F, 8.2F i długość 75 cm. | szt | 30
2 | Cewnik moczowodowy typu Pigtail śr. Od 4 do 7 CH z popychaczem, dł 70 cm, śr. Cewnika 24, 26 CH | szt | 100
3 | Igła do nakłucia nerki w przebiegu PCNL widoczna w usg o rozmiarach 22G i dł. 20 cm. | szt | 10
4 | Zestaw stentu do szynowania moczowodu z mechanizmem blokującym z możliwością utrzymania co najmniej do 6 m, podwójnie zagięty. Rozmiar stentu 4,7F dł. 26/28 cm, 6 Fr, dł. 26/28 cm z końcami otwarty-otwarty, prowadnik z nitinolu pokrytego warstwą hydrofilnego polimeru, popychacz z mechanizmem blokującym . | szt | 100
5 | Bezkońcowy ekstraktor złogów wykonany z nitinolu przeznaczony do usuwania złogów pod kontrolą wzroku w trakcie PCNL, specjalna rękojeść umożliwiająca kontrolę podczas ekstrakcji złogów , sztywne prowadnice , rozmiar 10 F oraz 12 Fi dl. 38 cm, średnica koszyka 2.0 cm. | szt | 30
-
część25
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Koszyk nitinolowy 4 ramienny CH 1.8 , dł. 120 cm. | szt | 60
-
część26
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Cement ortopedyczny z antybiotykiem stosowany do mocowania implantów ortopedycznych. (1 op./ 2 x 40 g) | szt | 300
2 | Zestaw służący do przepłukiwania stawów po zabiegach ortopedycznych typu Pulsavac składający się z pistoletu, baterii, końcówki biodro/kolano. | szt | 180
-
część 27
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Jałowe, jednorazowe obłożenie stosowane przy oper. trepanacji czaszki z kpl. serwet i serwetą do obłożenia stolika Mayo | szt | 100
2 | Zestaw do operacji urologicznych sterylny składający się z: 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 200 cm 1 serweta urologiczna (bez lateksu) z workiem do zbiórki płynów, osłoną na palec do badania per rectum i dwoma oknami (na genitalia ø 7 x 10 cm oraz nadłonowym ø 7 cm) 150 x 200 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | szt | 400
3 | Zestaw do zabiegów urologicznych PCNL jałowy z kpl. serwet i serwetą do obłożenia stolika Mayo, składający się z: serweta chirurgiczna do zabiegów PCNL o wymiarach 180x300 cm posiadająca otwór samoprzylepny o wymiarach 20x23 cm i worek wyposażony w sztywnik do przechwytywania płynów 180x300 cm - 1 sztuka; taśma samoprzylepna typu RZEP 2x23 cm - 1 sztuka; czerwona osłona na stolik MAYO 80x145 cm - 1 sztuka; serweta na stolik (owinięcie zestawu) 100x150 cm - 1 sztuka. Zestaw sterylny. | szt | 250
4 | Jałowe jednorazowe serwety o wymiarach: około 80 x 60 cm z pasem przylepnym po jednej stronie wymiaru długiego. | szt | 500
5 | Jałowe jednorazowe serwety o wymiarach: około 150 x 150 cm z pasem przylepnym po jednej stronie wymiaru długiego | szt | 500
6 | Zestaw serwet do laparoskopii, składający się z serwety na stolik, serweta na stolik Mayo, wzmocniona czerwona, serweta laparoscopowa w kształcie litery T 200 x 260 cm z otworem z folią operacyjną o wym. 30 cm x 30 cm, nogawicami min. 70 x 120 cm pokrowiec na przewody 14 x 250 cm, taśma przylepna | szt | 600
7 | Jałowy, jednorazowy zestaw do operacji barku z torbą ( zbiornikiem na płyny), składający się z: serweta chirurgiczna o wymiarach 240x170 cm, z wycięciem U o wymiarach 15x45 cm z taśmą samoprzylepną, wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenów 240x170 cm - 1 sztuka; serweta chirurgiczna o wymiarach 230x295 cm, z wycięciem U o wymiarach 10x70 cm, wzmocniona warstwa chłonna 230x395 cm - 1 sztuka; osłona na kończynę 22x75 cm - 1 sztuka; taśmy samoprzylepne 9,x49 - 2 sztuki; ręczniki chłonne 18x25 cm - 4 sztuki; wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145 cm - 1 sztuka; wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190 cm - 1 sztuka. Zestaw sterylny. | szt | 50
8 | Sterylne, samoprzylepne serwety chir. – 2 warstwowe 150 x 175 cm. | szt | 300
9 | Sterylne, samoprzylepne serwety chir 160 x 260 cm. | szt | 300
-
część 28
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Sterylne pokrowce foliowe na aparat rtg. ZIEM SOLO nr 52937 firmy ZIEM IMAGING, trzyczęściowe: na wzmacniacz, ramię C i źródło RTG. Lub jednoczęściowy. | szt | 1000
2 | Sterylne pokrowce foliowe na aparat rtg ZIEM SOLO FD NR 52938 Firmy ZIEM IMAGING jednoczęściowy lub 3- częściowy. | szt | 1000
-
część 29
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Jednorazowe, sterylne osłonki na uchwyty lamp operacyjnych. Osłonki wykonane z giętkiego cienkiego, wytrzymałego plastiku, wytrzymujące wielokrotne dotykanie w celu ustawienia lampy operacyjnej bez utraty sterylności, głębokość osłonki 9 cm. Osłonki posiadają specjalne wypustki uniemożliwiające zsuwanie się z uchwytu lamp. Nakładka posiada sztywny, wzmocniony kołnierz ochronny o średnicy 13 cm, który zapobiega przypadkowemu dotknięciu niesterylnych części lamp. Osłonki pakowane pojedynczo w jednorazowe sterylne opakowanie. Osłonki kompatybilne z uchwytami lamp KARL STORZ typ WL101DY1 | op | 5000
-
część 30
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Ostrza do piły firmy Synthes o nr rękojeści bateryjnej 05.001.201. 6118-127-90, 208-328, 6525-127-105, 6113-127-090 | szt | 100
-
część31
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Ostrza Shavera, jednorazowe o śr. od 4.0 do 5. 5 BE,EX | szt | 100
-
część32
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Ostrze do piły oscylacyjnej Large Bone Blade K5-1290-50 , K5-1990-50 BR/2000 – Sagittal BUSA | szt | 50
2 | Ostrze jednorazowego użytku do pił BUSA Large Bone Blade BR/2000- Sagittal (K5-1290-50, KS-1990-50, BRI-1290-50 | szt | 200
-
część 33
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Ostrze jednorazowego użytku do pił STRYKER (6118-127-90, 2108-328, 6113-127-090) | szt | 150
2 | Ostrze jednorazowego użytku do pił STRYKER (6725-127-105) | szt | 50
-
część 34
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Akcesoria do insuflatora - 031200-10 dren insuflacyjny z filtrem, dł. 3 m, jednorazowy, sterylny, op. 10 szt. | op | 35
2 | 1. Akcesoria do insuflatora 031210-10 dren insuflacyjny z podgrzewaniem, z filtrem, dł. 3 m, jednorazowy, sterylny, op. 10 szt. | op | 20
3 | 1. Akcesoria do insuflatora - 031122-25 filtr gazu CO2, do insuflatorów KARL STORZ Electronic endoflator i thermoflator, sterylny, op. 25 szt | op | 15
4 | 1. Akcesoria do insuflatora -UI004 dren insuflacyjny, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do zast. z KS ENDOFLATOR 40 i 50 | szt | 6
5 | Akcesoria do pompy - 031524-10 dren płuczący FC, jednorazowy, sterylny, do HAMOU ENDOMAT 26331120-1, Endomat Select, op. 10 szt. | op | 20
7 | Akcesoria do pompy - 031523-10 dren płuczący PC, jednorazowy, sterylny do HAMOU ENDOMAT 26331120-1, Endomat Select, op. 10 szt. | szt | 3
10 | 2. Akcesoria do pompy -26331142 dren ssący, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do zastosowania z pompą HAMOU Endomat 26331120 | op | 6
11 | Klipsy do ligacji- Hemoclip traditional – Piling-Weck Titan – Clip, 16 x 10 STORZ, 30460AL | op | 20
14 | 031447-10 Zestaw drenu do ewakuacji dymu, gazu i p³ynu, do zast. z S-PILOT, jednoraz., sterylny, opk. 10 szt. | op | 20
26 | 031133-10 –Zestaw drenu, do zast. z uchwytami KS 37112A, 37113A, 37112RV, sterylny, jednorazowy, op. 10 szt. | op | 20
29 | 3. 26183 ND – PĘTLA Spare Loop for SUPRALOOP, 200 x 150 mm | szt | 10
30 | 4. 26183 NC – PĘTLA Spare Loop for SUPRALOOP, 120 x 85 mm | szt | 10
-