MSS-TZP-ZPP-26-ZO-15/2020                                     Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych i granicznych

| L.p. | Warunki / parametry wymagane i graniczne | Wymagania graniczne | Parametr oferowany. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw monitorowania EKG i saturacji |  |  |
| 1. | Producent, model | TAK |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2020r. wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itp. | TAK |  |
| 3. | Kardiomonitor EKG + SPO2 – 3 szt. (przenośne) | TAK |  |
| 4. | System centralny do odbierania oraz zapisywanie danych z urządzeń | TAK |  |
| 5. | Dane rejestrowane przez urządzenie transmitowane są bezprzewodowo za pomocą Wi fi oraz przewodowo do systemu centralnego | TAK |  |
| 6. | Algorytmy medyczne | TAK |  |
| 7. | Podgląd alarmów | TAK |  |
| 8. | Sygnalizacja przypadków wymagających szybkiej interwencji personelu medycznego | TAK |  |
| 9. | Filtrowanie szumów | TAK |  |
| 10. | Dokładność pomiaru +/-3% dla 60-100% | TAK |  |
| 11. | Stacja centralnego monitorowania : Monitor min.25” Kontrola min. 5 pacjentów Alarm wizualny i dźwiękowy | TAK |  |
| 12. | Informacje dodatkowe: - podłączenie do Szpitalnego systemu AMS wraz z integracją -gwarancja 60 m-cy -bezpłatny serwis | TAK |  |

………………., dnia ……...….…                                                             ………………………………

podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy