MSS-TZP-ZPP-26-ZO-13/2020                                     Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych i granicznych

| L.p. | Warunki / parametry wymagane i graniczne | Wymagania graniczne | Parametr oferowany. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii |  |  |
| 1. | Producent, model | TAK |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2020r. wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itp. | TAK |  |
| 3. | Zestaw składa się z: -stojak -koszyk -podstawka do mocowania | TAK |  |
| 4. | Przepływ min. 1-60 l/min. dla dorosłych Przepływ min. 1-25 l/ min. dla dzieci | TAK |  |
| 5. | Zakresy temperatur: 31 ̊C – 34 ̊C dla dorosłych 31 ̊C – 37 ̊C dla dzieci | TAK |  |
| 6. | Menu ustawień na wyświetlaczu | TAK |  |
| 7. | Waga do 4kg | TAK |  |
| 8. | Zakres stężenia tlenu 21% - 95% | TAK |  |
| 9. | Akcesoria jednorazowe po 10 szt.: -Kaniula nosowa dla dorosłych -Kaniula nosowa dla dzieci -Kaniula nosowa dla niemowląt -Adapter do tracheostomii -Układ oddechowy podgrzewany z komorą samo-napełniającą się | TAK |  |
| 10. | Informacje dodatkowe: -gwarancja 24 miesiace -bezpłatny serwis | TAK |  |

………………., dnia ……...….…                                                             ………………………………

podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy