MSS-TZP-ZPP-26-ZO-12/2020                                     Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych i granicznych

| L.p. | Warunki / parametry wymagane i graniczne | Wymagania graniczne | Parametr oferowany. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator parametrów krytycznych |  |  |
| 1. | Producent, model | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2020 wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itp. | TAK |  |
| 3. | Moduł I |  |  |
| 4. | Pozwala na pomiar: pO2,pCO2, pH, SO2,O2Hb,MetHb, HHb, COHb, K, Ca+, Cl-, glukoza, mleczany, kreatynina | TAK |  |
| 5. | Oprogramowanie oferowanego analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 6. | Wyniki uzyskiwane do 60 sekund | TAK |  |
| 7. | Automatyczny system kontroli jakości | TAK |  |
| 8. | Moduł II | TAK |  |
| 9. | Pozwala na pomiar: Troponina I, D-dimer, CKMB, NT-proBNP, Mioglomina, CRP | TAK |  |
| 10. | Oprogramowanie oferowanego analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 11. | Wyniki uzyskiwane do 25 minut | TAK |  |
| 12. | Automatyczny system kontroli jakości | TAK |  |
| 13. | Możliwość oznaczania do minimum pięciu parametrów z jednej próbki krwi | TAK |  |
| 14. | Informacje dodatkowe: - Wbudowany czytnik kodów kreskowych i drukarka termiczna -bezpłatny serwis -podłączenie do Szpitalnego systemu AMS wraz z integracją -w zestawie materiały zużywalne na 1 miesiac przy wykonaniu średnio 600 testów miesięcznie | TAK |  |

………………., dnia ……...….…                                                             ………………………………

podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy