## Arkusz1
MSS-TZP-ZPP-26-31/20 | [6 empty] | Załacznik nr 1 do SIWZ i umowy
Formularz cenowy
Część 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Kaniula tlenowa donosowa typu Neotech Ram Cannula. Rozmiar: newborn (1op./10szt.) | op. | 2
2 | Kaniula tlenowa donosowa typu Neotech Ram Cannula. Rozmiar: preemie (1op./10szt.) | op. | 2
3 | Mocowanie do podtrzymywania żuchwy przy wentylacji CPAP typu NeoTech. Rozmiar: small (1op./20szt.) | op. | 2
4 | Mocowanie do rurek intubacyjnych typu NeoBar. Rozmiar: large (1op./5szt.) | op. | 2
5 | Mocowanie do rurek intubacyjnych typu NeoBar. Rozmiar: micro (1op./5szt.) | op. | 2
6 | Mocowanie do rurek intubacyjnych typu NeoBar. Rozmiar: mini (1op./5szt.) | op. | 2
7 | Mocowanie do rurek intubacyjnych typu NeoBar. Rozmiar: small (1op./5szt.) | op. | 2
8 | Mocowanie do rurek intubacyjnych typu NeoBar. Rozmiar: ultra (1op./5szt.) | op. | 2
9 | Plastry hydrokoloidowe do mocowania kaniul. Rozmiar: mini. (1op./100szt.) | op. | 1
10 | Plastry hydrokoloidowe do mocowania kaniul. Rozmiar: standard. (1op./100szt.) | op. | 1
-
Część 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Cewnik do kaniulizacji żył typu PREMICATH do wprowadzania za pomocą całkowicie rozrywalnej igły bądź całkowicie rozrywalnej kaniuli teflonowej. | szt. | 20
2 | Cewnik pępowinowy do kaniulizacji żyły pępkowej z poliuretanu. Rozmiar: od 2,5F do 8,0F. | szt. | 40
3 | Cewnik typu Nutriline. Rozmiar: 2F; 4F | szt. | 20
4 | Filtr neonatologiczny infuzyjny. | szt. | 50
5 | Filtr neonatologiczny lipidowy. | szt. | 50
7 | Krótki kolec przelewowy do bezpiecznego przelewania płynów. | szt. | 210
10 | Rurki intubacyjne neonatologiczne, bez mankietu uszczelniającego. Rozmiar: od 2.0 do 4.0, co 5 mm. | szt. | 120
11 | Zestaw do transfuzji noworodków. | szt. | 2
-
Część 3
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Aparat do grawitacyjnej podaży płynów infuzyjnych z przepływowym regulatorem szybkości przepływu (regulator wyskalowany w ml./h). | szt. | 1000
2 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania z drutem, jednorazowa, sterylna. Rozmiar: 2,0/225mm. | szt. | 35
-
Część 4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Zestaw: piana z kateterem do badania drożności jajowodów metodą HYFOSY (metoda piankowa). Jeden zestaw przeznaczony do wykonania jednego badania. | szt. | 30
-
Część 5
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Zbiornik na wydzielinę a 300ml., długość drenu 180cm, dren dwuświatłowy, zbiornik z wbudowanym filtrem powietrza i filtrem węglowym i środkiem żelującym. Mocowane do tylnej części urządzenia, redukcja dyskomfortu pacjenta mobilnego poruszającego się po oddziale z urządzeniem (inni pacjenci nie widzą wydzieliny w zbiorniku, zbiornik pomiędzy urządzeniem a pacjentem niewidoczny), zbiorniki kompatybilne z zestawami opatrunkowymi umieszczonymi na tackach i jednostką wytwarzającą podciśnienie stałe lub pulsacyjne, zakres podciśnienia 20-250mmHg, ekran dotykowy, menu w języku polskim, alarmy dźwiękowe oraz na ekranie jak usunąć, rok produkcji min. 2020. | szt. | 60
2 | Zbiornik na wydzielinę a 800ml. długość drenu 180cm, dren dwuświatłowy, zbiornik z wbudowanym filtrem powietrza i filtrem węglowym i środkiem żelującym. Mocowane do tylnej części urządzenia, redukcja dyskomfortu pacjenta mobilnego poruszającego się po oddziale z urządzeniem (inni pacjenci nie widzą wydzieliny w zbiorniku, zbiornik pomiędzy urządzeniem a pacjentem niewidoczny), zbiorniki kompatybilne z zestawami opatrunkowymi umieszczonymi na tackach i jednostką wytwarzającą podciśnienie stałe lub pulsacyjne, zakres podciśnienia 20-250mmHg, ekran dotykowy, menu w języku polskim, alarmy dźwiękowe oraz na ekranie jak usunąć, rok produkcji min. 2020. | szt. | 40
-
Część 6
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Cewnik moczowodowy typu Couvelaire. Metalowa prowadnica i podziałka długości min. co 5 cm, średnica 4CH, dł. 70 cm. Rozmiar 4F; dł. 70 cm | szt. | 20
2 | Cewnik moczowodowy typu Nelaton. Metalowa prowadnica i podziałka długości min. co 5 cm, o średnicach 3CH, 4CH, 5CH; dł. 70 cm. Rozmiar 3F, 4F, 5F; dł. 70cm | szt. | 100
3 | Cewnik moczowodowy typu Pigtail. Rozmiar 4CH z popychaczem, dł. 70 cm; długość cewnika 24CH i 26CH. Rozmiar 4F; dł. cewnika: 24F i 26F | szt. | 50
4 | Prowadnik ze stali nierdzewnej. Z giętką końcówką 3 cm - 8 cm; długości 80 cm - 150 cm; rozmiar 0,035" - 0,038". Rozmiar 0,035"-0,038"; dł. 80-150 cm | szt. | 60
5 | Prowadnik ze stali nierdzewnej. Z prostą końcówką 3 cm - 8 cm; długości 80 cm - 150 cm; rozmiar 0,035" - 0,038". Rozmiar 0,035"-0,038"; dł. 80-150 cm | szt. | 60
6 | Zestaw do nadłonowej punkcji pęcherza moczowego. Rozmiary: 12CH, 14CH, 16CH, dł. 40 cm - 45 cm, wykonany z elastycznego poliuretanu, zakończony łącznikiem do worka na mocz, ostra igła do wprowadzenia cewnika. Rozmiar 12F, 14F, 16F | szt. | 40
7 | Zestaw do nefrostomii metodą wielostopniową. Rozmiar: 12 CH, 14 CH. Cewnik Pigtail, dł. 45 cm, z elastycznego poliuretanu, zakończony łącznikiem do worka na mocz, igła puncyjna dwuczęściowa 18G x 20 cm, widoczna w USG, prowadnik Lunderquista 0,035 x 80 cm, rozszerzacz z rozrywaną koszulką. Rozmiar 12F, 14F | szt. | 100
8 | Zestaw do PCNL. Rozmiar 14CH, igła punkcyjna dwuczęściowa 18 G x 20 cm, widoczna w USG, prowadnik typu Lunderquist 0,035 x 80 cm, rozszerzacz z rozrywaną koszulką, komplet rozszerzaczy. Rozmiar 14F | szt. | 10
-
Część 7
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Elektroda do czasowej stymulacji. Sterylizowane radiacyjnie, rozmiary od 4F - 7F. Końcówka dosercowa zagięta pod kątem 130 stopni. Kompatybilne do aparatu do stymulacji firmy Medtronic. Rozmiar 4F - 7F | szt. | 90
2 | Zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany elektrod endokawitarnych. Elektroda jest wprowadzana poprzez wkłucie podobojczykowe; zestaw składa się z koszulki z zastawką 6F x 11 cm z kranikiem trójdrożnym, rozszerzacza 6F x 18 cm, prowadnika J 035" x 40 cm, igły prostej 18G x 7 cm. | szt. | 90
-
Część 8
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Dreny do drenażu jam opłucnowych typu Torax. Średnica: od 20CH do 30CH. Rozmiar średnica od 20CH - 30CH | szt. | 20
2 | Mini Spike V z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką, jałowe, niepirogenne. | szt. | 650
3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 2 m, o max. pojemności drenu do 3 cm?. Rozmiar 2 m, pojemność drenu do 3 cm³ | szt. | 2200
4 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej, sterylny, jednorazowy. | szt. | 25
5 | Zestaw podstawowy do infuzji dożylnej kompatybilny z pompą Infusomat Space Line firmy B.Braun. | szt. | 2600
7 | Zestaw Yankauer CH12 L350 mm. Zestaw o długości 3,5 m. Roz\miar 2 m, pojemność drenu do 3 cm³ | szt. | 15
-
Część 9
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | System do kontrolowanej zbiórki stolca typu Flexi Seal z substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy. | szt. | 30
2 | Zastawka transportowa do drenażu klatki piersiowej typu Heimlich. | szt. | 10
-
Część 10
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Cewnik 1- światłowy do kaniulacji żył centralnych, z powłoką antybakteryjną i strzykawką z zastawką hemostatyczną w tłoku, sterylny. Rozmiar16Ga/20cm/7Fr | szt. | 100
2 | Cewniki 2-światłowe centralne- zestaw do kaniulacji żył centralnych, z powłoką antybakteryjną. W skład zestawu wchodzi: igła punkcyjna 18Ga/6.35 cm, prowadnik, 2- światłowy cewnik, strzykawka 5 ml., rozszerzadło i skrzydełka mocujące.Rozmiar 7Fr/18,14Ga/16 cm 7Fr/18,14 Ga/20 cm 7Fr/16,16 Ga/20 cm | szt. | 10
3 | Cewniki 3-światłowe centralne- zestaw do kaniulacji żył centralnych, z powłoką antybakteryjną. W skład zestawu wchodzi: igła punkcyjna 18Ga/6.35 cm, prowadnik, 3- światłowy cewnik, strzykawka 5 ml., rozszerzadło i skrzydełka mocujące.Rozmiar 7Fr/18,18,16Ga/16 cm 7Fr/18,18,16 Ga/20 cm 7Fr/18,18,16 Ga/30 cm | szt. | 340
4 | Cewniki 4-światłowe- zestaw do kaniulacji żył centralnych. W skład zestawu wchodzi: igła punkcyjna 18Ga/6.35 cm, prowadnik, 4- światłowy cewnik, strzykawka 5 ml., rozszerzadło i skrzydełka mocujące. Rozmiar 8,5Fr/18,14,18,16Ga/16 cm | szt. | 20
5 | Cewniki 4-światłowe- zestaw do kaniulacji żył centralnych, z powłoką antybakteryjną. W skład zestawu wchodzi: igła punkcyjna 18Ga/6.35 cm, prowadnik, 4- światłowy cewnik, strzykawka 5 ml., rozszerzadło i skrzydełka mocujące.Rozmiar 8,5Fr/18,14,18,16Ga/20 cm | szt. | 60
6 | Zestaw do ZO. Składający się z: cewnika zbrojonego 19Ga, igły Touhy 17Ga, łącznika snap-look i strzykawki niskooporowej. Rozmiar 19Ga | szt. | 60
7 | Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą śruby posiadająca powłoką hydrofilną, w rozmiarach 7; 8; 9 w zestawie z prowadnicą, dilatatorem, koszulce na igle 17Gx70mm/14Gx52mm, skalpel, strzykawka | szt. | 80
-
Część 11
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Barwne oznaczniki chirurgiczne do podtrzymywania narządów, dziane wykonane z włókna poliestrowego w formie pasm o szer. 2 mm- dł. 900 mm w kolorach: białym, żółtym, niebieskim, czerwonym (1op. = 10 szt. pojedynczo pakowanych odciągów w jednym kolorze). Rozmiar szer. 2mm- dł. 900 mm | op. | 110
2 | Jałowy, jednorazowy pokrowiec na kamerę laparoskopową i przewody z możliwością wielokrotnej wymiany optyk o wymiarach około 15 cm x 250 cm. Rozmiar 15 cm x 250 cm | szt. | 3400
-
Część 12
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Dren do podawania tlenu przez nos, długość około 2,0 - 3,0m z rurkami nosowymi, których długość dostosowana jest do długości przewodów nosowych, a łagodne zakończenie uniemożliwia uszkodzenie błony śluzowej i tkanek nosa, wykonany z tworzywa nie drażniącego błony śluzowej i nie powodującego stanów zapalnych, pakowany pojedynczo.Rozmiar ok. 2,0 - 3,0 m | szt | 20500
-
Część 13
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. Handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Przedłużacz do tlenu 2,0 - 3,0m wykonany z elastycznego PCV medycznego, nie załamujący się, z łącznikiem antyzagięciowym, mikrobiologicznie czyste lub sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar 2,0 - 3,0 m | szt. | 200
2 | Rurki tracheostomijne metalowe z kominkiem. Rozmiar śr. 5-14 mm, dług. 50 - 90 mm | szt. | 60
3 | Rurki ustno-gardłowe sterylne, wykonane z medycznego PCV, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzaniu, pakowane pojedynczo. | szt. | 220
4 | Zestaw do nakłucia klatki piersiowej 3-igłowy typu Toraset. | szt. | 300
5 | Bezpieczy automatyczny akłuwacz do pobierania krwi włośniczkowej na RKZ badania przesiewowe cukier u noworodków 21G 1,8 mm rozm. 1,8mm safeLANCE (a'100szt.) | op | 16
-
Część 14
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Filtry antybakteryjne dla dzieci. | szt. | 800
2 | Filtr bakteryjny, antywirusowy, elektrostatyczny z wysokim stopniem filtracji mikrobiologicznej min. 99,99%; z niskimi przepływami; waga filtra do 35g. | szt. | 4200
3 | Filtr bakteryjny, antywirusowy, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylne; pakowane pojedynczo; z portem kapno; waga filtra do 35g. | szt. | 5000
4 | Rurka intubacyjna zbrojona typ Murphy'ego z mankietem niskociśnieniowym, wzmocniona metalową spiralą na całej długości; odporna na zaginanie; wyprofilowana w kształcie łuku; sterylna; jednorazowego użytku; pakowane pojedynczo. Rozmiary 6,0 - 10,0. | szt. | 400
5 | Rurki intubacyjne do długich intubacji, jednorazowego użytku. Mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Grubość mankietu ok. 50 mikronów. Z możliwością odsysania znad mankietu drenem o śr. min. 4 mm. Z atraumatyczną końcówką z otworem Murphy'ego, sterylne. Rozmiary 6,0 - 9,0. | szt. | 800
6 | Rurki intubacyjne do wentylacji mechanicznej (krótkiej, przedłużonej i długotrwałej); jednorazowego użytku; z niskociśnieniowym, cienkościennym i wysokoobjętościowym mankietem uszczelniającym; z otworem Murphy'ego; sterylne; pakowane pojedynczo. Rozmiary 3,0 - 10,0. | szt. | 3000
7 | Rurki intubacyjne do długich intubacji, jednorazowego użytku. Mankiet niskociśnieniowy - w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy i o grubości mankietu ok. 50 mikronów, lub mankiet niskociśnieniowy - wykonany z poliuretanu o grubości ścianki mankietu nie większej niż 20 mikronów .Z atraumatyczną końcówką z otworem Murphy'ego, sterylne. Rozmiary 6,0 - 9,0. | szt. | 50
8 | Rurki intubacyjne bez mankietu do wentylacji mechanicznej (krótkiej i umiarkowanie przedłużonej); jednorazowego użytku; z półprzezroczystego tworzywa umożliwiającego obserwację pary z powietrza wydechowego; o zaokrąglonych i gładkich brzegach końcówki; z otworem Murphy'ego; delikatne dla błony śluzowej tchawicy; muszą posiadać znaczniki głębokości i kolorowy znacznik w kształcie walca w pobliżu końcówki rurki; sterylne; pakowane pojedynczo. Rozmiary: 2,0 - 7,0. | szt. | 60
9 | Rurki intubacyjne dla dzieci o rozmiarach od 3,5 do 5,0 bez mankietu uszczelniającego. | szt. | 20
10 | Rurki intubacyjne dla dzieci o rozmiarach od 3,5 do 5,0 z mankietem uszczelniającym. | szt. | 140
11 | Rurki intubacyjne o rozmiarach od 6,0 do 9,0 z mankietem uszczelniającym. | szt. | 890
12 | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym; z prowadnicą; z linią RTG na całej długości; sterylna; jednorazowego użytku; pakowana pojedynczo. | szt. | 10
13 | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym; z prowadnicą; z linią RTG na całej długości; sterylna; jednorazowego użytku; pakowana pojedynczo z mozliwością odsysania wydzieliny znad mankietu poprzez wbudowane światło do odsysania. Rozmiary 6,0 – 10,0. | szt. | 30
14 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym typu Hi-LO (niskoćiśnieniowy-wysokoobjętościowy) o grubości max 0,05 mm potwierdzona badaniami oraz możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu ze stałym transparentnym szyldem z zaznaczonym rozmiarem rurki dren do odsysania ogrubości min 4 mm połączony z szyldem rurki. Stożkowy balonik kontrolny rurki w kolorze innym niż przewód do napełnienia mankietu rozm 6-10 | szt. | 160
15 | Rurki ustno gardłowe jednorazowego użytku. Małe, średnie, duże. | szt. | 500
16 | Wymiennik ciepła i wilgoci typu- "sztuczny nosek", filtr do rurek intubacyjnych i tracheotomijnych; z portem do podawania tlenu; sterylny. | szt. | 2000
-
Część 15
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Dreny do zestawu 2 -butlowego 2000ml (śr. szyjki butli 38mm), szklanego, z regulacją; śr. wew. 7, 15mm; opakowanie podwójne folia/papier-owinięte w papier; tego samego producenta co zestaw do drenażu. Rozmiar 2000ml. śr wew. 7, 15mm | szt. | 50
2 | Jednorazowe dreny ssące łączące pompę typu MallinckrodtEvac z z rurką u Pacjenta o dł. 100 cm (1 op. = 10 szt.). | op. | 80
3 | Jednorazowe hydrofobowe filtry antybakteryjne z adapterem do zabezpieczenia przed przelaniem odsysanej treści pasujące do pompy do odsysania typu MallinckrodtEvac (1 op. = 10 szt.). | op. | 100
4 | Jednorazowe zbiorniki na wydzielinę do pompy odsysającej z przestrzeni podgłośniowej typu MallinckrodtEvac (1 op. = 10 szt.). | op. | 100
5 | Jednorazowe, jałowe pojemniki na próbkę wydzieliny pojemność ok.40 ml, ok. 70 ml z podziałką co 1 ml, z dodatkową naklejką transportową i naklejką do oznaczania próbki, pasujące do każdego cewnika do odsysania. Rozmiar ok. 40ml. ok. 70ml. | szt. | 400
6 | Przedłużacz do obwodów oddechowych ze złączem kątowym podwójnie obrotowym, rozciągany w zakresie od 7 do 16cm, złącze pacjenta 22M/15F, złącze respiratora 15M, posiadający gumową zatyczkę z portem do odsysania i bronchoskopii, jałowy. | szt. | 25
7 | Przewód połączeniowy regulatora ciśnienia marki Mallinckrodt z rurką intubacyjną, dł. 100 - 120 cm z końcówką Luer-Lock (żeński) i Luer (męski). | szt. | 300
8 | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 325ml. / 500ml., ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni do wielu pacjentów. Rozmiar 325ml. 500ml. | szt. | 200
9 | System zamknięty do odsysania pacjentów, port MDI dla inhalatorów ciśnieniowych: Do użytku wielodobowego (możliwość wymiany co 72h).Przeznaczony do stosownia u pacjnetów zaintubowanych o długości 580 mm wyposażony w obrotową zastawka umożliwiającą całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz. Rozmiary 10, 12, 14 i 16 | szt. | 600
10 | Czujnik jednopacjentowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bez DEHP czujnik naczołowy samoprzylepny przeznaczony dla pacjentów > 10 kg. Sensor w technologii OxiMAX - tożsamość z Oximax potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem orginalnego wytwórcy technologii Oximax ( certyfikat / oświadczenie dołączyć do oferty ), kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność ( %SpO2) w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% – 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO2 potwierdziona w dokumentach rejestracyjnych lub w instrukcji obsługi zaoferowanych czujników – wymagane dołaczenie do oferty). Prawidłowa identyfikacja czujnika przez pulsoksymetry z funkcją wyświeltalania nazwy poprzez wyświetlenie nr katalogowego podłączonego czujnika zgodnego z nr katalogowym na opakowaniu czujnika. Potwierdzone w dokumentach rejestracyjnych lub w instrukcji obsługi zaoferowanych czujników wskazanie do stosowania u pacjentów pobudzonych, w ruchu oraz z niską perfuzją - wymagane dołaczenie potwierdzenia do oferty. | szt. | 200
-
Część 16
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Końcówki do odsysania pola operacyjnego. Zapewniające duży przepływ z kontrolą siły ssania, proste i zagięte. Sterylne, jednorazowe. | szt. | 1800
2 | Rurka tracheostomijna KAN bez mankietu rurka KAN wykonana z termoplastycznego PVC, kaniule wewnętrzne idealnie dopasowane do rurki, miękki szyld z zaczepem przegubowym, bagnetowe złącza, barwny kod rozmiarów, możliwość mycia i dezynfekcji rurki i kaniul, prowadnica z oliwką, bez lateksu, bez ftalanów jałowa Skład zestawu: rurka tracheostomijna KAN bez mankietu prowadnica 1 kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm 2 kaniule wewnętrzne z kołnierzem miękka taśma mocująca łącznik 15 mm nasadka łącząca korek dekaniulacyjny nasadka kosmetyczna Rozmiar 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10. | szt. | 80 | [6 empty] | 80
-
Część 17
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Fiksator do rurek trach. | szt. | 100
2 | Fiksatory do sond donosowych z trzystopniową fiksacją sondy. | szt. | 2000
3 | Kateter moczowodowy typu Nelaton wykonany z wysokiej klasy miękkiej masy plastycznej, z prowadnicą nylonową, widoczny radiologicznie, posiadający podziałkę o długości nie mniejszej niż 65-70 cm, z powłoką nylonową. Rozmiar 3; 4; 5; 6; 7 | szt. | 220
4 | Łącznik do kontroli siły odsysania typu Fingertip, sterylny. | szt. | 200
5 | Martwa przestrzeń podwójnie uszczelniona i podwójnie obrotowa, gładka wewnątrz, z bardzo miękim kapturkiem do bronchoskopi – 15 cm, sterylna, jednorazowa. | szt. | 1500
6 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku wykonana z silikonu. Rozmiar 2,0 dla masy ciała 20-30 kg z objętością mankietu ok. 7-10 ml. Rozmiar 2,0 | szt. | 20
7 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku wykonana z silikonu. Rozmiar 3,0 dla masy ciała 30-50 kg z objętością mankietu ok. 15-20 ml. Rozmiar 3,0 | szt. | 65
8 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku wykonana z silikonu. Rozmiar 4,0 dla masy ciała 50-70 kg z objętością mankietu ok. 25-30 ml.Rozmiar 4,0 | szt. | 200
9 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku wykonana z silikonu. Rozmiar 5,0 dla masy ciała 70-100 kg z objętością mankietu ok. 30-40 ml. Rozmiar 5,0 | szt. | 140
10 | Nożyczki do przecinania zaciskaczy do pępowiny, jednorazowego użytku, jałowe. | szt. | 10
11 | Opatrunek do cewników typu Drain- Fix; Ch 5 - 22; stabilizujący dreny i cewniki przezskórne, pooperacyjne, wykonany z miękkiego tworzywa z rynienką na dren, i chłonną warstwą absorbcyjną od strony drenu, z wycięciem do stosowania do 7 dni. Rozmiar CH 5 - CH 22 | szt. | 50
12 | Rurka tracheostomijna jednorazowa foniatryczna z mankietem typu Soft-Seal W skład zestawu wchodzą: - rurka tracheostomijna foniatryczna wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki - dwie wymienne kaniule wewnętrzne: zwykła i foniatryczna - szczoteczka do czyszczenia kaniuli wewnętrznej w rurce tracheostomijnej - elastyczna opaska do rurek tracheostomijnych. Rozmiar 10.0 | szt. | 20
13 | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym , otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii , mini-Bal, podania leku, rozgałęziony pod kątem 45°, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną. | szt. | 90
14 | Worek do godzinowej zbiórki moczu, z portem bezigłowym i zastawką w łączniku. | szt. | 900
15 | Worki do moczu, pojemność 2l, - posiadający kranik spustowy pozwalający na szybkie i higieniczne opróżnianie worka.Rozmiar 2l. | szt. | 8000
16 | Zaciskacz do pępowiny, czysty mikrobiologicznie. | szt. | 3000
17 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową) zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego, 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem Foley’a a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika Foley’a zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości IAP, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg. Czas użycia do 7 dni. | szt. | 22
18 | Zatyczki sterylne do cewników, schodkowe z uchwytem motylkowym. | szt. | 700
19 | Zestaw do pobierania próbek wydzielin z dróg oddechowych, sterylny, przeźroczysta próbówka z naklejką umożliwiającą oznaczenie oraz nakrętką, bez łącznika finger itp. | szt. | 600
20 | Zestaw do tracheotomii przezskórnej Zestaw sterylny bezlateksowy do jednostopniowej tracheotomii przezskórnej, w skład wchodzą: dylatator rotacyjny- wkręt; rurka tracheotomijna z ruchomą ramką (płynna regulacja położenia); prowadnica zbrojona z nitynolu; kaniula; skalpel; strzykawka; intubator; opaska na szyję. Rozmiar 8 9 | szt. | 10
21 | Zestaw niskociś. do drenażu ran typu Uno-Vac, system zamknięty, sterylny, 14 - dniowy. | szt. | 1000
22 | Worek 600 ml. drenaż. z zastawką (do zestawu typu UNO-VAC) Rozmiar 600ml | szt. | 400
23 | Zintegrowany port do podawania leków w formie wziewnej zabezpieczony zatyczką; standardowe złącza o śr. wew./zew. 22 mm do obwodu oddechowego do wszystkich standardowych leków w postaci wziewnej. | szt. | 400
-
Część 18
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. Handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Dren Kehra. Rozmiar CH 18; CH 20 | szt. | 50
2 | Łącznik do drenów redukcyjny, sterylny. Rozmiar 8/11 - 3/5 | szt. | 150
3 | Łącznik schodkowy do drenów. Rozmiar 5 - 12 mm | szt. | 200
4 | Łącznik typu Y do obwodów oddechowych dla dorosłych. | szt. | 20
5 | Łącznik, zawór do ssania z zastawką, kompatybilny z cewnikami do odsysania. | szt. | 500
6 | Przetwornik do krwawego pomiaru RR do monitora DASH. | szt. | 200
7 | Szczoteczki do rurek tracheotomijnych.Rozmiar Ø 4; Ø 6; Ø 8; Ø 10 | szt. | 150
8 | Szczotki do chirurgicznego mycia rąk, z czyścikiem do paznokci, sucha (gąbka z miękką szczotką). | szt. | 9500
9 | Jednorazowa sterylna fosłona na uchwyt lamp operacyjnych 15,5 cm x 11,5 cm | szt. | 6000
10 | Sterylne dreny do ssaka Velo przeznaczone są do pracy z końcówkami ssącymi w celu aspiracji krwi i płynów w trakcie zabiegów operacyjnych. Zestaw zawiera dren z podłużnym, antyzagięciowym prążkowaniem, z 2 łącznikami żeńskimi oraz osobny łącznik męski do np. przedłużenia lub cewników do odsysania z górnych dróg oddechowych. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użytku. Rozmiar 30FR 3M | szt. | 4700
-
Część 19
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Cewnik Dufour- dwudrożny cewnik prostatektomijny, wzmocniony, latex silikonowany, zakończenie zagięte skośnie ścięte, dł 41-43 cm, podwójne pakowanie folia- folia papier. Rozzmiar CH 18; CH 20; CH 22; CH 24 | szt. | 80
2 | Cewnik Dufour- trójdrożny cewnik prostatektomijny, wzmocniony, latex silikonowany, zakończenie zagięte skośnie ścięte, dł 41-43 cm balon o pojemności 80 – 120 ml, podwójne pakowanie folia- folia papier. Rozmiar CH 18; CH 20; CH 22; CH 24 | szt. | 300
3 | Cewnik do karmienia, wykonany z medycznego PCV bez zawartości ftalanów, fabrycznie nadrukowana informacja o braku ftalanów na opakowaniu, wyskalowany, nietoksyczny, sterylny, opakowanie folia-papier. Rozmiar CH 4 - 10/12 | szt. | 600
4 | Cewnik do kontrolowanego odsysania, długość- 35cm, zmrożony, z kolorowym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru umieszczonym na cewniku. Rozmiar CH 6; CH 8 | szt. | 200
5 | Cewnik do odsysania: sterylny, dwa niewielkie otwory boczne naprzemianległe, wykonany z medycznego PCV umożliwiającego obserwację wydzieliny, powierzchnia satynowa "zamrożona", pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w j. polskim (nadrukowany, nie naklejany), z fabrycznym oznaczeniem kolorystycznym i cyfrowym na cewniku oraz cyfrowym opakowaniu. Rozmiar CH 6F; CH 8F; CH 10F; CH 12F; CH 14F; CH 16F; CH 18F; CH 20F | szt. | 92100
6 | Cewnik Foley`a silikonowany z prowadnicą, łatwość napełniania strzykawką Luer, opakowanie jednostkowe składające się z opakowania wewnętrznego - worek foliowy oraz zewnętrznego - papier - folia. Rozmiar CH 6; CH 8; CH 10 | szt. | 110
7 | Cewnik Foley`a silikonowany, dwudrożny, zastawka plastikowa, łatwość napełniania strzykawką Luer, opakowanie jednostkowe składające się z opakowania wewnętrznego - worek foliowy oraz zewnętrznego papier -folia. Rozmiar CH10; CH 12; CH 14; CH 16; CH 18; CH 20; CH 22; CH 24; CH 26 | szt. | 10400
8 | Cewnik Nelaton wykonany z PVC medycznego wysokiej jakości, posiadający, długość nie mniej niż 40 cm, opakowanie folia-papier. Rozmiar CH 4; CH 6; CH 8; CH 10; CH 12; CH 14; CH 16; CH 18; CH 20 | szt. | 4500
9 | Cewnik Tiemann- opakowanie: folia - papier, długość około 400 mm. Rozmiar CH 8; CH 10; CH 12; CH 14; CH 16; CH 18; CH 20; CH 22; CH 24 | szt. | 350
-
Część 20
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Filtr oddechowy, antybakteryjny, sterylny, o powierzchni filtracji około 25 cm kwadratowych i skuteczności bakteryjnej większej niż 99,9999%. | szt. | 900
2 | Łącznik karbowany sterylny do układów oddechowych aparatów do znieczulenia. | szt. | 100
3 | Markery medyczne sterylne hipoalergiczne. | szt. | 320
4 | Ostrza 1x uż., sterylne, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu. Rozmiar 10; 11; 15; 20; 22; 24 | szt. | 23600
5 | Pojemnik bakteriologiczny na plwocinę ok. 20 ml. sterylny. Rozmiar ok. 20 ml | szt. | 4000
6 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długości do 2 m (LUER-LOCK), na opakowaniu opisy w języku polskim (nadrukowane, nie naklejane). Rozmiar 1,5 - 2,0 m | szt. | 18700
7 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długości do 3 m (LUER-LOCK), na opakowaniu opisy w języku polskim (nadrukowane, nie naklejane).Rozmiar 2,0 - 3,0 m | szt. | 1500
8 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych, ciemny. Rozmiar ok. 150 cm Bursztynowy/Czarny/Pomarańczowy | szt. | 5000
9 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych (składników krwi), jałowy, jednorazowego użycia. | szt. | 1860
10 | Sterylne paski do zamykania ran, rozmiar 12 mm x 100 mm, hipoalergiczne, samoprzylepne 1 opakowanie = 50 kopert a' 6szt. Rofzmiar 12 mm x 100 mm | op. | 4
11 | Sterylne paski do zamykania ran, rozmiar 6 mm x 38 mm, hipoalergiczne, samoprzylepne 1 opakowanie = 50 kopert a' 6szt. Rozmiar 6 mm x 38 mm | op. | 5
12 | Sterylne paski do zamykania ran, rozmiar 6 mm x 75 mm, hipoalergiczne, samoprzylepne 1 opakowanie = 50 kopert a' 3szt. Rozmiar 6 mm x 38 mm | op. | 5
13 | Szczoteczki do wymazów ginekologicznych (cytologii) typu "miotełka", sterylna, pakowane pojedynczo, długość ok. 22 cm. | szt. | 2000
14 | Wzierniki ginekologiczne sterylne jednorazowe typu CUSCO. Rozmiar M, S | szt. | 8800
16 | Zgłębnik dojelitowy typu BENGMARK PEG/J z łącznikiem typu ENFit w Rozmiarze CH18. | szt. | 4
17 | Zgłębnik żołądkowy bez zatyczki zbudowany z jednokanałowej rurki wykonanej z wysokogatunkowego medycznego, przezroczystego PVC, umożliwiającego obserwację aspirowanej treści, powierzchnia satynowa (zamrożona), barwny kod nasadek, duże otwory boczne, znakowany, atraumatyczne zakotwiczenie, z linią RTG, jałowy, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo: folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w j. polskim (nadruk a nie naklejka), 12 F - 28F / długość około 80 i 100-120 cm.bez prowadnicy | szt. | 1730
-
Część 21
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Cewnik zewnętrzny (z mocniejszym klejem) koszul. do zbiórki moczu 1-częściowy silikonowy, samoprzylepny. Rozmiar 25, 29, 32, 36, 41 | szt. | 2000
2 | Kanka odbytnicza dla dorosłych ok. 8 x 200 mm. Rofozmiar ok. 8 x 200 mm | szt. | 50
3 | Kanka odbytnicza dla dzieci ok. 5,3 x 200 mm. Rozmiar ok. 5,3 x 200 mm | szt. | 50
4 | Osłonka na głowicę do USG, pakowana pojedynczo. | szt. | 2600
5 | Smoczki jednorazowe - jałowe: powinny mieć nakrętkę kompatybilną ze słoiczkami zawierającymi gotowe produkty do karmienia noworodków firmy Nutricia i Nestle. | szt. | 16000
6 | Szpatułki laryngologiczne, drewniane, jałowe, pakowane pojedynczo, o grubości nie mniejszej niż 2 mm, sztywne w opakowaniu po 100 szt. Rozmiar ok. 150 mm / 16mm–18mm | op. | 160
-
Część 22
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Mini trach II zestaw do mini tracheotomii metodą Seldingera. | szt | 15
2 | Filtr bakteryjno wirusowy do ssaka PortexTM Efektywność filtrowania > 99,8% ;Opór przepływu 12 mm Hg przy 20 l/min: Metoda filtracji elektrostatyczna Przestrzeń martwa 6 ml | szt | 500
3 | Zestaw Unico do bezpiecznej punkcji z igłą Veressa, z cewnikiem, w wersji rozszerzonej CH 9, CH12 | szt | 8
4 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa bez peana z rurką 100/860 Blue Line Ultra Suctionaid z wbudowanym przewodem do odsysania i mankietem Soft-Seal Rozmiar 7,0, 8,0 ,9,0 | szt | 80
5 | Zestaw pełny do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z wielorazowym peanem i rurką 100/860 Blue Line Ultra Suctionaid z wbudowanym przewodem do odsysania i mankietem Soft-Sea Rozmiar 8,0, 9,0 | szt | 4
-
Część 23
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. Handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Nebulizator lekowy z ustnikiem. | szt. | 4000
-
Część 24
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Podwójny przewód do cystoskopu - przewód poprzez igłę podłączany do dwóch pojemników z płynem irygacyjnym - dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonkami, dren, komora do wytworzenia ciśnienia, rolkowy regulator przepływu, łącznik stożkowy, miękka końcówka z drenu PVC, opakowanie jednostkowe blister - pack. | szt. | 2400
-
Częśś 25
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Jednorazowy zbiornik na wydzielinę z przezroczystym drenem, zaciskiem drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę, ze środkiem żelującym wydzielinę oraz filtrem przeciwbakteryjnym. Zbiornik o pojemności 250ml. | szt. | 40
2 | Jednorazowy zbiornik na wydzielinę z przezroczystym drenem, zaciskiem drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę, ze środkiem żelującym wydzielinę oraz filtrem przeciwbakteryjnym. Zbiornik o pojemności 300ml. | szt. | 75
3 | Jednorazowy zbiornik na wydzielinę z przezroczystym drenem, zaciskiem drenu i złączem do podłączenia drenu i złączem do podłączenia do drenu i podkładki odprowadzającej wydzielinę, ze środkiem żelującym wydzielinę oraz filtrem przeciwbakteryjnym. Zbiornik o pojemności 750ml. | szt. | 20
4 | Jednorazowy zbiornik na wydzielinę z przezroczystym drenem, zaciskiem drenu i złączem do podłączenia drenu i złączem do podłączenia do drenu i podkładki odprowadzającej wydzielinę, ze środkiem żelującym wydzielinę oraz filtrem przeciwbakteryjnym. Zbiornik o pojemności 800ml. | szt. | 50
5 | Podkładka z miękkim elastycznym kanałem dwuświatłowym odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, jałowa, pakowana pojedynczo. | szt. | 30
-
Część 26
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Paski testowe do badania stężenia glukozy we krwi glukometrem (1op. = 50 szt.). | op. | 4000
2 | Płyn do kalibracji glukometrów Komplet zawiera trzy płyny kontrolne Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 | kpl | 4
-
Użyczający daje w bezpłatne używanie Biorącemu 50 szt. glukometrów (rok produkcji min. 2020) wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich użytkowania.
Część 27
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Zaworki ssące do bronchoskopu, jednorazowe, sterylne, 20 sztuk w opakowaniu - bronchoskopy: EVIS 160, 180, 185, 190, 240, 260, Bronchoskopy ultrasonograficzne: BF-UM40,-UC160F | szt. | 800
2 | Zaworki biopsyjne do bronchoskopu, jednorazowe, sterylne, 20 sztuk w opakowaniu - bronchoskopy: EVIS 160, 170, 180, 190, 240, 260, 290, Bronchoskopy ultrasonograficzne: BF-UM40,-UC160F | szt. | 80
3 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kamałów biopsyjnych endoskopów; długośc narzędzia 1150 cm maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm ; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; opakowanie 20 szt | op | 8
4 | Ustnik jednorazowy standardowy z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mm x 27mm, wykonana z polipropylenu; opakowanie 50 szt | op | 4
-
Część 28
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Osłona na aparaturę medyczna w kształcie kuli 120cm x 120 cm jałowa alphtex | szt. | 700
2 | Osłona na aparaturę medyczną w ształacie kuli 85 cm x 85 cm jałowy alphatex | szt. | 2200
3 | Osłona na aparaturę medyczna RTG Siemens Axiom Artis U 140cm x 140cm w kształcie kuli, jałowa | szt. | 700
4 | Elekroda do defibrybacji zewnętrznaj typu ZOLL EURO DEFI PADS (1 komp-2 szt) | komp | 200
-
Część 29
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Smoczek jałowy jednorazowy do karmienia noworodków z niską masą urodzeniową od 2000-3500g trzema prędkościami przepływu pokarmu Bedico | szt. | 3000
2 | Butelka 50 ml na pokarm kobiecy sterylny z zakrętką kompatybilną ze smoczkiem NUK 37521 | szt. | 1500
3 | Smoczek do butelki na rozszczep podniebienia z butelką 130 ml Bedico | szt. | 10
-
Część 30
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Smoczek do butelki na rozszcep wargi kompatybilny ze standardową butalką | szt. | 10
-
Część 31
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Wkład jednorazowy 2,5l na wydzieliny kompatybilny ze zbiornikiem firmy Medela | szt. | 3900
-
Część 32
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Jednorazowy ustnik do gastroskopii z gumką materiałową, sterylny, BT-01 | szt | 500
-
Część 33
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Rękawice neoprenowe, niesterylne, grubość 5/10, zgodne z izolatorem JCE Biotechnology N500-4G | para | 40
2 | Rękawy PE/PVC z elastyczną taśmą uszczelniającą i elastycznym pierścieniem, zgodne z izolatorem JCE Biotechnology N500-4G | para | 6
3 | Nadtlenek wodoru, 35%, 1 litr, 6 butelek zgodne z izolatorem JCE Biotechnology N500-4G | op. | 12
4 | Zestaw 10 filtrów wstępnych o średnicy 120mm, do izolatora i komory dekontaminacyjnej, zgodne z izolatorem JCE Biotechnology N500-4G | zest. | 2
5 | Zestaw 12 elastycznych pojemników na odpady, zgodne z izolatorem JCE Biotechnology N500-4G | zest. | 4
6 | Zestaw 12 plastikowych rękawów do pakowania gotowych produktów, wykonane z PE, długość 5m, radiosterylizowane, Anty-UV, zgodne z izolatorem JCE Biotechnology N500-4G | zest. | 2
-
Część 34
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | 1000 radiosterylizowanych plastikowych torebek z zamknięciem GRIP (strunowe), rozmiar 200mm x 500 mm x 60mm lub zbliżony | op | 12
-
Część 35
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Zestaw drenu PŁUKANIE z 2 igłami, do pompy HYSTEROMAT E.A.S.I. i UROMAT E.A.S.I., sterylny, 10 szt. | op | 100
2 | Zestaw drenu ODSYSANIE, do pompy HYSTEROMAT E.A.S.I. i UROMAT E.A.S.I., sterylny, 10 szt. | op | 100
-
Część 36
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Biurety kompatybilne do n/w worków do sporządzania mieszanin do całkowitego żywienia pozajelitowego, jałowe, niepirogenne, bez obecności pływaków. | szt. | 450
2 | Igły do bezpiecznego pobierania leków z otworem bocznym, o średnicy 1,2 jałowa, seria i data ważności na opakowanium jednostkowym .Z szlifem ołówkowym . | szt. | 500
3 | Igły do bezpiecznego pobierania leków z filtrem 5µm, o średnicy 1,2 jałowa ,seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym . | szt. | 500
4 | Worki do osłony przed światłem, kolor zielony o pojemności 3000 ml. | szt. | 1200
5 | Worki do osłony przed światłem, kolor zielony, EP 100 o pojemności 250ml. | szt. | 50
6 | Worki do osłony przed światłem, kolor zielony, EP 100 o pojemności 500ml. | szt. | 600
7 | Worki do sporządzania mieszanin do całkowitego żywienia pozajelitowego, niepirogenne, jałowe o pojemności 3000 ml. łącznie z przewodami trójdrożnymi do napełniania, kompatybilne do w/w worków, seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym . | szt. | 50
8 | Worki do sporządzania mieszanin do całkowitego żywienia pozajelitowego, niepirogenne, jałowe o pojemności 250 ml., bez przewodów, seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym . | szt. | 500
9 | Worki do sporządzania mieszanin do całkowitego żywienia pozajelitowego, niepirogenne, jałowe o pojemności 500 ml., bez przewodów, seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym . | szt. | 50
10 | Przyrząd do pobierania leków typu spike | szt. | 400
11 | Obustronny kolec do mieszania leków/roztworów . | szt. | 500
-
Część 37
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Igła do aspiracji szpiku kostnego 16G x 50mm Seria i data na opakowaniu jednostkowym .Rozmiar16G x 50mm 16G x 28-30mm | szt | 37
-
Część 38
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Igła biopsyjna- do aparatu Pro-Mag MGP 1416 Sterylne , seria i data na opakowaniu jednostkowym . | szt | 10
-
Część 39
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Igły biopsyjne do aparatów Pro-Mag 2.2 Sterylne, seria i data na opakowaniu jednostkowym . Rozmiar 14G x 16 cm 18G x 20 cm | szt. | 20
2 | Igły biopsyjne do aparatów Pro- Mag Ultra Sterylne seria i data na opakowaniu jednostkowym .Rozmiar 14G x 16 cm 18G x 20 cm | szt. | 10
-
Część 40
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Igła do nefrostomii 18G dł. 20 - 40cm z końcówką widoczną w USG Sterylne seria i data na opakowaniu jednostkowym .Rozmiar 18G dł. 20 - 40cm | szt | 22
-
Część 41
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z masywnym uchwytem typu „młotek” Rozmiar 16G 10/75 | szt | 100
-
Część 42
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyńczy, zawierający podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociagnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów ( typu róża). Linie cisnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze zółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami . Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia, tacka wyprofilowana z tworzywa sztucznego , zamykana papierem laminowanym. Otwarcie tacki nie powoduje przemieszczenia elementów na niej ulokowanych; linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii, Łatwość wypełnienia linii . Średnice wszelkich elementów ( linii i kraników) mają idealnie dobrane średnice – co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację wszystkich pęcherzyków powietrza. Produkt jednorazowy, sterylny , pakowany pojedynczo. Kompatybilne z posiadanymi przez oddział kablami. | szt. | 250
2 | Jednorazowy zestaw do higieny jamy ustnej pacjenta, składający się z:- szczoteczki do zębów, z funkcją odsysania oraz otworem umożliwiającym regulację siły ssania. Włosie szczoteczki stanowi jednolity odlew z trzonkiem uniemożliwiając wyczepienie się, otwory do odsysania wewnątrz i na zewnątrz główki szczoteczki. - gąbka do zwilżania ust- saszetka z roztworem chlorhexydyny 0,12%- kieliszek do dozowania chlorhexydyny | szt. | 5600
3 | Zestaw zespołu zastawki wydechowej z czujnikiem przepływu | szt. | 12
4 | Czujnik przepływu do respiratora EV/Engstrom , obejmuje zastawkę zwrotną i ekran | szt. | 12
-
Część 43
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Igła bezpieczna do portu zakrzywiona, z atraumatycznym szlifem i niesilikonizowaną kaniulą, z odpinanymi karbowanymi skrzydełkami, z zabezpieczeniem przed zakłuciem, z przezroczystą podstawą umożliwiającą obserwację miejsca wkłucia o średnicy nie większej niż 23mm i miękką poduszką zwiększająca komfort pacjenta o grubości min.4mm, z drenem pozbawionym DEHP i lateksu, igła dostosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem 325 PSI i umożliwiająca pracę w polu rezonansu magnetycznego (oznakowana na opakowaniu jednostkowym symbolami MR i PSI) Igły w rozmiarach: 19G,20G,22G długości 15,20,25,32,38mm. | szt. | 3000
2 | Igła bezpieczna do portu zakrzywiona, z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym i niesilikonizowaną kaniulą, z przezroczystymi skrzydełkami, z przezroczystą podstawą umożliwiającą obserwację miejsca wkłucia (z podkładką nieabsorbującą płynów), z drenem pozbawionym DEHP i lateksu, igła dostosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem powyżej 300 PSI. Igły w rozmiarach: 19G,20G,22G długości 15,20,25,32,38mm System Jest przeznaczony do używania z portami w celu: - TK i MRI - wstrzyknięcie lub perfuzji płynów - żywienie pozajelitowe - pobieranie próbek krwi - wstrzyknięcie środka kontrastowego | szt. | 3000
-
Część 44
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku kompatybilna z respiratorem Evita XL. | szt | 12
2 | Zastawka wydechowa jednorazowego użytku kompatybilna z respiratorem Evita XL. | szt | 120
3 | Czujnik przepływu wykorzystujący technologię anemometrii cieplnej, kompatybilny z urządzeniami medycznymi firmy Dräger w tym z respiratorem Evita XL, przystosowany do dezynfekcji i z możliwością pracy w systemie RF ID. | szt | 60
4 | Czujnik tlenu kapsuła do pomiaru tlenu w strumieniu głównym, działający na zasadzie ogniw galwanicznych, kompatybilny z urządzeniami i systemami firmy Dräger w tym z respiratorem EvitaXL. | szt | 24
5 | Linia próbkująca do monitorowania stężenia gazów anestetycznych CO2, O2, N2O oraz cykli oddechowych; jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, wolne od latexu, wysokiej jakości skład materiału, (wewnątrz PE-polietylen i na zewnątrz linii próbkowania PVC-polichlorek winylu) dla optymalnego pomiaru gazu (bez dyfuzji środków znieczulających) elastyczny i niełamliwy materiał (Kopie: mogą się zgiąć lub złamać, pomiar gazu nie jest optymalny – zewnętrzna struktura wykonana z PVC, wewnętrzna struktura wykonana z PE, długość 250 cm końcówki męskie, kompatybilna z pułapką WaterLock 2, z widocznym opisem na samej lince. Warunki przechowywania: temperatura od -20OC do 70 OC, wilgotność od 5% do 95%, ciśnienie atmosferyczne od 115 hPa do 1100 hPa. | szt | 600
-
Część 45
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Pojedyncze przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą. Konfiguracja zestawu: 1 x przetwornik ciśnienia, 2 x kranik trójdrożny, 1x drenik ciśnieniowy 30 cm, 1 x drenik ciśnieniowy 120 cm, 1 x linia płucząca, port testowy typu "plug-in" umieszczony w konstrukcji przetwornika, bezpinowe połączenie z przewodem interfejsowym | szt. | 800
2 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą małoinwazyjną – maksymalnie 1 dostęp naczyniowy. Zestaw zawiera 2 niezależne gniazda sygnału rzutu serca i ciśnienia tętniczego. Linia do pomiaru 150 cm +/- 2 cm. Połączenia gniazd sygnału ciśnienia bezpinowe. | szt. | 100
3 | Wkłucie centralne oksymetryczne, trójświatłowe, grubość 8,5F, długośc 20 cm, w zestawie igła punkcyjna i prowadnik, kompatybilne z monitorem EV1000. | szt. | 60
4 | Zestaw do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej: Zestaw musi zawierać: - czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi; czujnik do pomiaru ciśnienia żylnego z rozwidloną linią płuczącą, kranik trójdrożny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczającymi przed cofaniem sie płynów; poliuretanowe wkłucie centralne 5F, dł. 20 cm. Dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia. Bezpinowe połączenia gniazd sygnału ciśnienia. Częstotliwość własna czujnika >200Hz. Zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia. | szt. | 60
-
Część 46
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
[6 empty] | % Vat | Kwota
1 | Sterylna osłona na głowicę USG SAFERSONIC o wymiarach 18cm x 50 cm Rozmiar Medium Opakowanie 50 szt | op | 8
-