MSS-TZP-ZPP-26-ZO-23/2020                                     Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych i granicznych

| L.p. | Warunki / parametry wymagane i graniczne | Wymagania graniczne | Parametr oferowany. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator parametrów krytycznych Nr I – 1 szt. (1 zestaw, 1 kpl.) | TAK |  |
|  | Producent, model | TAK, PODAĆ |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2020 wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itp. | TAK |  |
|  | Pozwala na pomiar: pO2,pCO2, pH, SO2,O2Hb,MetHb, HHb, COHb, K, Ca+, Cl-, glukoza, mleczany, kreatynina | TAK |  |
|  | Oprogramowanie oferowanego analizatora w języku polskim | TAK |  |
|  | Wyniki uzyskiwane do 60 sekund | TAK |  |
|  | Automatyczny system kontroli jakości | TAK |  |
|  | Informacje dodatkowe: - Wbudowany czytnik kodów kreskowych i drukarka termiczna -bezpłatny serwis -podłączenie do Szpitalnego systemu AMS wraz z integracją -w zestawie materiały zużywalne, które będą sukcesywnie realizowane po każdorazowym zamówieniu w ilości: 7 200 szt. | TAK |  |
|  | Analizator parametrów krytycznych Nr II– 1 szt. (1 zestaw, 1 kpl.) | TAK |  |
|  | Producent, model | TAK, PODAĆ |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2020 wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itp. | TAK |  |
|  | Pozwala na pomiar: Troponina I, D-dimer, CKMB, NT-proBNP, Mioglomina, CRP | TAK |  |
|  | Oprogramowanie oferowanego analizatora w języku polskim | TAK |  |
|  | Wyniki uzyskiwane do 25 minut | TAK |  |
|  | Automatyczny system kontroli jakości | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczania do minimum pięciu parametrów z jednej próbki krwi | TAK |  |
|  | Informacje dodatkowe: - Wbudowany czytnik kodów kreskowych i drukarka termiczna -bezpłatny serwis -podłączenie do Szpitalnego systemu AMS wraz z integracją -w zestawie materiały zużywalne, które będą sukcesywnie realizowane po każdorazowym zamówieniu w ilości: Troponina I- 5 400 szt. D-dimer – 3 600 szt. NT-proBNP – 1 080 szt. PCT (Prokalcytonina) - 1 080 szt. CRP – 10 800 szt. | TAK |  |

………………., dnia ……...….…                                                             ………………………………

podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy