MSS-TZP-ZPP-26-COVID19-3/2021                                                                                                 Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego ( zał. nr 1 do umowy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa produktu/nr kat./ilość sztuk w op. handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anatomicznie ukształtowana maska z otworami bocznymi: - materiał elastyczny medyczny PVC ( nie zawiera lateksu i ftalanów), - dren tlenowy ( gwiazdkowy) ze standardowymi złączami, - taśma mocująca na głowie/opaska szyjna, - klamra/blaszka metalowa dopasowująca się do nosa, - zawór zwrotny, - łącznik obrotowy ułatwiający dopasowanie pozycji maski, - rezerwuar (worek) z PCV o pojemności ok. 1000 ml, - koncentracja tlenu O2 do 100%, szerokość przepływu 5-10 l/min., - czysta mikrobiologicznie. | L | szt./kpl | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Anatomicznie ukształtowana maska z otworami bocznymi: - materiał elastyczny medyczny PVC ( nie zawiera lateksu i ftalanów), - dren tlenowy ( gwiazdkowy) ze standardowymi złączami, - taśma mocująca na głowie/opaska szyjna, - klamra/blaszka metalowa dopasowująca się do nosa, - zawór zwrotny, - łącznik obrotowy ułatwiający dopasowanie pozycji maski, - rezerwuar (worek) z PCV o pojemności ok. 1000 ml, - koncentracja tlenu O2 do 100%, szerokość przepływu 5-10 l/min., - czysta mikrobiologicznie. | XL | szt./kpl | 500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

1 szt. w rozumieniu 1 kpl. ( 1 zestaw)

…………………………………………., dnia ………………………………………..

…………………………………………………………………………

( pieczęć i podpis Wykonawcy)