**MSS-DN-ZPP-26-ZO-14/2023 Załącznik nr 2 do ZO i umowy**

**Zestawienie warunków, parametrów granicznych**

**Wanna dezynfekcyjna – 5 szt.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **PARAMETR/WARUNEK** | **WARTOŚC WYMAGANA** | **WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ** | **UWAGI** |
| 1 | Nazwa produktu, producent, kraj pochodzenia | TAK, podać |  |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min 2022 | TAK, podać |  |  |
| 3 | **Wanna dezynfekcyjna o pojemności 2L (+1 litr) – 2 szt.** |  |  |  |
| 4 | Wanna do dezynfekcji narzędzi i innych instrumentów medycznych | TAK |  |  |
| 5 | Wanna z polipropylenu | TAK |  |  |
| 6 | Wanna do użytku w placówkach medycznych, laboratoriach | TAK |  |  |
| 7 | W zestawie kosz/wkład/sito z PCV z uchwytem profilowanym | TAK |  |  |
| 8 | Oznaczenie poziomu napełnienia | TAK |  |  |
| 9 | Kurek odpływowy | TAK |  |  |
| 10 | Pokrywa dołączona do wanny | TAK |  |  |
| 11 | Wymiary: ok. 300 x 150 x 100cm ±15cm | TAK, podać |  |  |
| 12 | **Wanna dezynfekcyjna o pojemności 8L(+2 litr) – 2 szt.** |  |  |  |
| 13 | Wanna do dezynfekcji narzędzi i innych instrumentów medycznych | TAK |  |  |
| 14 | Wanna z polipropylenu | TAK |  |  |
| 15 | Wanna do użytku w placówkach medycznych, laboratoriach | TAK |  |  |
| 16 | W zestawie kosz/wkład/sito z PCV z uchwytem profilowanym | TAK |  |  |
| 17 | Oznaczenie poziomu napełnienia | TAK |  |  |
| 18 | Kurek odpływowy | TAK |  |  |
| 19 | Pokrywa dołączona do wanny | TAK |  |  |
| 20 | Wymiary: ok. 290 x 300 x 200 cm ±20cm | TAK, podać |  |  |
| 21 | **Wanna dezynfekcyjna o pojemności 30L – 1 szt.** |  |  |  |
| 22 | Wanna do dezynfekcji narzędzi i innych instrumentów medycznych | TAK |  |  |
| 23 | Wanna z polipropylenu | TAK |  |  |
| 24 | Wanna do użytku w placówkach medycznych, laboratoriach | TAK |  |  |
| 25 | W zestawie kosz/wkład/sito z PCV z uchwytem profilowanym | TAK |  |  |
| 26 | Oznaczenie poziomu napełnienia | TAK |  |  |
| 27 | Kurek odpływowy | TAK |  |  |
| 28 | Pokrywa dołączona do wanny | TAK |  |  |
| 29 | Wymiary: ok. 620 x 400 x 245 cm ±20cm | TAK, podać |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacje dodatkowe:** | | | | |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie dostawy urządzenia | TAK |  |  |
| 2 | Instrukcja czyszczenia/dezynfekcji urządzenia dostarczana na etapie dostawy urządzenia | TAK |  |  |

**UWAGA: Warunki/parametry określone w niniejszym załączniku, jako „TAK”/”Tak, podać” stanowią wymagania graniczne, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie „Wartość oferowanego parametru” Wykonawca musi podać wartość, itp. wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnach: „Parametr/warunek” i „Wartość wymagana”).**