**MSS-DN-ZPP-26-ZO-39/2023 Załącznik nr 2 do ZO i umowy**

**Zestawienie warunków, parametrów granicznych**

**Uretrotom wg Otisa – 2 zestawy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **PARAMETR/WARUNEK** | **WARTOŚC WYMAGANA** | **WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ** | **UWAGI** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa produktu, producent, kraj pochodzenia | TAK, podać |  |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji 2023, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | Tak podać |  |  |
| 3 | Średnica 15-45 Fr. | TAK |  |  |
| 4 | Długość robocza 236 mm | TAK |  |  |
| 5 | 3 wymienne końcówki (prosta, wygięta, sferyczna) | TAK |  |  |
| 6 | 2 noże | TAK |  |  |
| 7 | Kosz do mechanicznego mycia i sterylizacji o wymiarach 300 x 60 x 120 mm | TAK |  |  |

**INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi sprzętu. | TAK |  |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie dostawy urządzenia | TAK |  |  |
| 3 | Instrukcja czyszczenia/dezynfekcji urządzenia dostarczana na etapie dostawy urządzenia | TAK |  |  |
| 4 | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie zamawiającego w cenie oferty – jeśli wymagane | TAK |  |  |
| 5 | Zalecane przez producenta częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych w okresie – jeśli wymagane:  - trwania gwarancji  - po gwarancji  dostarczany na etapie dostawy urządzenia | TAK |  |  |
| 6 | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax dostarczany na etapie dostawy urządzenia | TAK |  |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 8 lat. | TAK |  |  |

**UWAGA: Warunki/parametry określone w niniejszym załączniku, jako „TAK”/”Tak, podać” stanowią wymagania graniczne, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie „Wartość oferowanego parametru” Wykonawca musi podać wartość, itp. wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnach: „Parametr/warunek” i „Wartość wymagana”).**